UMW/AZ/PN-75/13                                                      Artykuły sanitarno-medyczne                                         Załącznik 2 do Siwz

| Lp | Nazwa | Odpowiedź Wykonawcy nazwa/producent (oraz skład w przypadku produktu równoważnego) | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lignina (wata celulozowa higieniczna) w arkuszach a 5 kg, 40x 60 cm, produkt wykonany z celuloz siarczanowych liściastych krótkowłóknistych i siarczynowych iglastych długowłóknistych. Cienka pilśń włóknista wydzielona z zawiesiny wodnej i wysuszona |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | MATERIAŁ Pur-Zellin 1x500 szt gruby, niejałowe kompresy z waty celulozowej, w rolce, brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, dzięki czemu mają poduszkową formę i dobrą spoistość , nie pylą się, rozmiar pojedynczego kompresu 40 x 50 mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lignina (wata celulozowa) w rolce a 150 g, wykonana w 100% z celulozy bielonej |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wata bawełniana 500 g, wykonana w 100% z czystych, miękkich i naturalnych włókien bawełnianych, przeznaczona do celów higienicznych, kosmetycznych i opatrunkowych. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wata bawełniana 200 g wykonana w 100 % z czystych, miękkich i naturalnych włókien bawełnianych, przeznaczona do celów higienicznych, kosmetycznych i opatrunkowych |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wata bawełniana 100 g wykonana w 100 % z czystych, miękkich i naturalnych włókien bawełnianych, przeznaczona do celów higienicznych, kosmetycznych i opatrunkowych |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gaza bawełniana opatrunkowa niejałowa 90cm x 100m, 17 nitkowa, wykonana z hydrofilowych włókien 100% bawełnianych, bielona bez użycia chloru, przeznaczona jest do ogólnego stosowania w gabinetach lekarskich, ambulatoriach oraz w placówkach szpitalnych |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice medyczne, chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe (z wewnętrzną warstwą polimerową). Surowiec- lateks kauczuku naturalnego, •kształt: anatomiczny; zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, przeznaczone do standardowych zabiegów chirurgicznych, produkt zgodny z wymaganiami EN 455-1,2,3 lub równoważny*, rozmiary- 6.0 , 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 a 1 para (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej) |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice medyczne, chirurgiczne sterylne, pudrowane (lekko, skrobią kukurydzianą), surowiec- lateks kauczuku naturalnego, kształt anatomiczny- zróżnicowane na prawą i lewą rękę, przeznaczone do standardowych zabiegów chirurgicznych, produkt zgodny z wymogami EN 455-1,2,3 lub równoważny*, rozmiary- 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 a 1 para (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej) |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawiczki medyczne, lateksowe, bezpudrowe , (wewnętrzna powierzchnia-bezlateksowa warstwa polimerowa), wykonane z naturalnego lateksu, płaski rolowany brzeg, , przeznaczenie- medycyna, stomatologia, laboratoria badawcze, wyrób medyczny (EN 455-1, EN 455-2, EN-455-33 lub równoważny*), środek ochrony indywidualnej (EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 lub równoważny*) rozmiary XS, S, M, L, XL a 100 szt (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej EN 374-1 rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami EN 374-2 określa metodę badania odporności na przesiąkanie rękawic, które zabezpieczają przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami EN 374-3 określa wyznaczanie odporności materiałów, z których są wykonywane rękawice ochronne, na przenikanie potencjalnie niebezpiecznych, niegazowych chemikaliów, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi) |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice medyczne, lateksowe, pudrowane (delikatnie- mączka kukurydzianą), wykonane z naturalnego lateksu, płaski rolowany brzeg, przeznaczenie- medycyna, stomatologia, laboratoria badawcze, wyrób medyczny (EN 455-1, EN 455-2, EN-455-3 lub równoważny*), środek ochrony indywidualnej (EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 lub równoważny*) rozmiary XS, S, M, L, XL a 100 szt (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej EN 374-1 rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami EN 374-2 określa metodę badania odporności na przesiąkanie rękawic, które zabezpieczają przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami EN 374-3 określa wyznaczanie odporności materiałów, z których są wykonywane rękawice ochronne, na przenikanie potencjalnie niebezpiecznych, niegazowych chemikaliów, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi) |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawiczki medyczne winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, wykonane z polichlorku winylu (pcv), przeznaczenie- medycyna, stomatologia, laboratoria badawcze, wyrób medyczny (EN 455-1, EN 455-2, EN-455-3 lub równoważny*) rozmiary- S, M, L, XL a 100 szt (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej) |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękawice medyczne winylowe, pudrowane (delikatnie- mączką kukurydzianą), wykonane z polichlorku winylu (pcv), przeznaczenie- medycyna, stomatologia, laboratoria badawcze, wyrób medyczny (EN 455-1, EN 455-2, EN-455-3 lub równoważny*), rozmiary- S, M, L, XL a 100 szt (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej) |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, 100% nitrylu, przeznaczenie- laboratoria, jednostki służby zdrowia, ratownictwo medyczne, Norma EN374 (ochrona przed zagrożeniami chemicznymi) lub równoważny*, Norma EN374-2 (ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi) lub równoważny*, wyrób medyczny (EN 455-1, EN 455-2, EN-455-3 lub równoważny*) rozmiary S, M, L, XL a 100 szt (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej) |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, pudrowane, 100% nitrylu, przeznaczenie- laboratoria, jednostki służby zdrowia, ratownictwo medyczne, Norma EN374 (ochrona przed zagrożeniami chemicznymi) lub równoważny*, Norma EN374-2 (ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi) lub równoważny*, wyrób medyczny (EN 455-1, EN 455-2, EN-455-3 lub równoważny*) rozmiary S, M, L, XL a 100 szt (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej) |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rękawice foliowe, wykonane z przeźroczystego polietylenu rozmiary: M, L a 100 szt |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękawice sekcyjne, niesterylne, lateksowe (naturalna guma lateksowa- materiał powłoki), nieflokowane (materiał wyściółki), bezpudrowe, chlorowane, o grubości 0,43 mm, długość 305 mm. Zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 (Rękawice ochronne) lub równoważny* oraz EN 388:2003 (Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi) lub równoważny*, EN 374:2003 (Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami) lub równoważny* a 1 para |  | 1400 |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka trzyczęściowa (ze stożkiem LUER), jednorazowa, insulinowa 1 ml, działka elementarna - 1 I.U. = 0,025 ml a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawka trzyczęściowa (ze stożkiem LUER) , tuberkulinowa, 1 m, działka elementarna 0,05 ml l a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawka trzyczęściowa, do pomp infuzyjnych 50 ml, ze stożkiem LUER- LOCK, usytuowanym centralnie, tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem, podziałka skali wycechowana w mililitrach a 80 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa 2 ml, czytelna i niezmywalna skala, podziałka skali wycechowana w mililitrach a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa 5 ml, czytelna i niezmywalna skala, podziałka skali wycechowana w mililitrach a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa 10 ml, czytelna i niezmywalna skala, podziałka skali wycechowana w mililitrach a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowa 20 ml, czytelna i niezmywalna skala, podziałka skali wycechowana w mililitrach a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Igła medyczna do iniekcji 0,45 mm, sterylna a 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Igła medyczna do iniekcji 0,5 mm, sterylna a 100 szt |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 27 | Igła medyczna do iniekcji 0,6 mm, sterylna a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Igła medyczna do iniekcji 0,7 mm, sterylna a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Igła medyczna do iniekcji 0,8 mm, sterylna a 100 szt |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 30 | Igła medyczna do iniekcji 0,9 mm, sterylna a 100 szt |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 31 | Igła medyczna do iniekcji 1,2 mm , sterylna a 100 szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | Igła medyczna do iniekcji 1,60 mm, sterylna a 100 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | Igła medyczna do iniekcji 1,80 mm, sterylna a 100 szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Kompresy gazowe jałowe 5 cm x5 cm , 17 nitkowe, 8 warstwowe, wykonane ze 100 % gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo a 3 szt |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 35 | Kompresy gazowe jałowe 7, 5 cm x 7,5 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, wykonane ze 100 % gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo a 5 szt |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 36 | Kompresy gazowe jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, wykonane ze 100 % gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo a 3 szt |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 37 | Kompresy gazowe niejałowe 5cm x 5 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, wykonane ze 100 % gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo a 100 szt |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | Kompresy gazowe niejałowe10 cm x 10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, wykonane ze 100 % gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo a 100 szt |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, wykonane ze 100 % gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo a 100 szt |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Środki dezynfekcyjne o podanej poniżej nazwie oraz przeznaczeniu lub równoważne o takich samych właściwościach i zbliżonym składzie, tj. +/- 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Środek dezyhfekujący AHD 2000 250 ml ze spryskiwaczem, alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry, Skład chemiczny: 100 g preparatu zawiera: etanol - 79,9 g butan-2-on - 0,75 g olejki zapachowe - 0,02 g stabilizator - 0,63 g woda oczyszczona ad 100 g |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 41 | Środek dezynfekujący AHD 2000 0,5 l, alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry, Skład chemiczny: 100 g preparatu zawiera: etanol - 79,9 g butan-2-on - 0,75 g olejki zapachowe - 0,02 g stabilizator - 0,63 g woda oczyszczona ad 100 g |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 42 | Środek dezynfekujący AHD 2000 1l, alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry, Skład chemiczny: 100 g preparatu zawiera: etanol - 79,9 g butan-2-on - 0,75 g olejki zapachowe - 0,02 g stabilizator - 0,63 g woda oczyszczona ad 100 g |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 43 | Środek dezynfekujący LYSOFORMIN 3000 1l, płynny preparat w koncentracie na bazie aldehydu glutarowego, do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych oraz powierzchni, skład- 100 g koncentratu zawiera: aldehyd glutarowy -9,5g, glioksal - 7,5g, chlorek didecylo-dimetylo-amoniowy - 9,5g |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 44 | Środek dezynfekujący AERODESIN 2000 1l, gotowy do użycia , alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych niezanieczyszczonych organicznie powierzchni i przedmiotów, trudno dostępnych miejsc i szczelin, pełne spektrum biobójcze, zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy skład w 100 g preparatu- 1- propanol- 32,5 g, etanol- 18 g, Aldehyd glutarowy- 0,1 g) |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 45 | Środek dezynfekujący SKINSEPT PUR 350 ml (do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami, skład- alkohol etylowy (96%) 46,0 g, alkohol izopropylowy 27,0 g, alkohol benzylowy 1,0 g, nadtlenek wodoru 0,1 g, woda oczyszczona do 100 g) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 46 | Środek dezynfekujący SKINSEPT PUR 1 L (do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami, skład- alkohol etylowy (96%) 46,0 g, alkohol izopropylowy 27,0 g, alkohol benzylowy 1,0 g, nadtlenek wodoru 0,1 g, woda oczyszczona do 100 g) |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 47 | Środek dezynfekujący PROMANUM 5l ( alkoholowy środek do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rak, skład- zawiera w 100g preparatu: 78,1g alkoholu etylowego 96% i 10g alkoholu izopropylowego |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 48 | Środek dezynfekujący PROMANUM 1l ( opis i skład jak we wcześniejszej pozycji) |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | Środek VIRKON 200 g ( uniwersalny środek dezynfekcyjny dodatkowo o działaniu myjącym, ma również działanie bakterio, wiruso i grzybobójcze m. in. WZW, HIV/AIDS, Pseudomonas, Salmonelle, gronkowce, VIRKON zgodnie z podanym sposobem może być stosowany do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wykonanych z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i metalu, skład- substancją czynną jest mononadsiarczan potasu) |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 50 | Środek do odkażania rąk z pompką MANUSAN 500 ml (skład- 20 % roztworu diglukonianu chlorheksydyny o stężeniu 20 %, 5 % lub więcej, lecz nie mniej niż 15 % roztworu tlenku dimetylolauryloaminy o stężeniu 30 %, mniej niż 5 % alkoholu izopropylowego, 15 % lub więcej, lecz nie mniej niż 30 % glikolu polioksyetylenopolioksypropylenowego) |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 51 | Środek do dezynfekcji BIOTENSID 1l - środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zakres działania- bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy w tym HBV, HIV, zawierający mieszaninę trzech alkoholi (1 i 2- propanol, etanol, izopropanol), chlorheksydynę, środki nawilżające i pielęgnujące skórę rąk |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 52 | Środek do dezynfekcji SILONDA 0,5 L - emulsja pielęgnacyjna do rąk, przydatna po częstym myciu i dezynfekcji rąk, składniki: Aqua, Paraffinum liquidum, Propylene Glycol, Stearic Acid, Palmitic Acid, Palmitic Acid, TEA Carbomer, Cera Alba, Parfum, Methylparaben, Propylparaben |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 53 | Środek SKINMAN SOFT 0,5 l Z ROZPYLACZEM do dezynfekcji rąk o właściwościach pielęgnujących skórę, zapobiega wysuszaniu skóry, aktywny w stosunku do bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybów, rotawirusów i wirusów opryszczki, inaktywuje wirusy HBV i HIV, skład- 60g 2- propanolu, 0,3g (50% roztwór) chlorku benzyloalkiloamoniowego, 0,1g kwasu undecylenowego |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 54 | Hospisept 250 ml z atomizerem - preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji pola zabiegowe do, skóry rąk, skład- 100 g preparatu zawiera przede wszystkim: 1-propanol 55 g, etanol skażony 96 %-15,8 g, adypinian dibutylu 0,18 g, butan-2-on 0,15 g |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | PRESEPT w garulkach do dezynfekcji 500 g, do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji ogólnej wygodny w dezaktywacji rozlewów krwi i płynów ustrojowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (HIV,HBV) i prądkobójczym, skład- na bazie chloru zawierający jako substancję czynna troklozen sodowy (NaDCC) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | PRESEPT - tabletki musujące do dezynfekcji 100 x 2,5 g (do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji ogólnej o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym ( HIV, HBV) i prądkobójczym), skład- na bazie chloru zawierający jako substancję czynna troklozen sodowy (NaDCC) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 57 | Incidin Liquid Spray 5 L, preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni ( do sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi.), •Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki grzyby, wirusy w czasie 30 sekund, Skład:100g zawiera: - 35,0 g propan-1-ol;- 25,0 g propan-2-ol;- 0,375 g amfoterycznych związków o działaniu mikrobójczym |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | SEKUSEPT PULVER 2 kg Do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich, sprzętu anestezjologicznego, wyrobów z tworzyw sztucznych, szerokie spektrum działania- bakterie, drożdże, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Rota,Polio, Papova. Skład: Substancje inaktywujące drobnoustroje, anionowe, tenzydy, fosforany, węglany, inhibitorykorozji.W 100 g jako substancje aktywne zawiera:20,0 g nadboranu sodu,15,0 g czteroacetyloetylenodiaminy (TAED) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | DESPREY 5 l- środek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi; aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów i prątków, Skład chemiczny: (w % wagowych) Alkohol etylowy (Etanol) 45% Alkohol izopropylowy (2-propanol) 30% Chlorek didecylodimetyloamoniowy 0,5% |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | Fartuch polietylenowy z atestem dla służby zdrowia o grubości folii 5 mikronów, zakładany przez głowę z dwoma troczkami zgrzewanymi- wiązanymi z tyłu, dł. od wcięcia szyi 102 cm (nadający się do sekcji zwłok) a 1 szt |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 61 | Fartuch foliowy jednorazowego użytku (przedni), niesterylny, wiązany na troki, kolor biały, rozmiar uniwersalny, produkt medyczny a 50 szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | Fartuch ochronny z fizeliny, jednorazowego użytku, niejałowy, produkt medyczny a 1 szt |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| 63 | Ochraniacze na obuwie z fizeliny z gumką, rozmiar uniwersalny a 100 szt |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 64 | Maska z fizeliny 3 warstwowa z gumką, produkt medyczny a 50 szt |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 65 | Czepek z gumką z fizeliny, produkt medyczny a 100 szt |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 66 | Ubranie operacyjne z flizeliny (bluza zakładana przez głowę + spodnie na gumce) a 1 szt |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 67 | Prześcieradło z flizeliny 210 x 130-140 zielone, produkt medyczny a 1 szt |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 68 | Worek na zwłoki polietylenowe 90 x 230 cm o grubości folii 18 mikronów, zamek wszyty, 4 uchwyty do noszenia |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 69 | Pojemniki na odpady medyczne 1 l, przeznaczone są do jednokrotnego użycia, przede wszystkim do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie - na stałe zamknięty, (uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością), nadaje się do spalania w spalarniach- wykonany z polipropylenu. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 70 | Pojemniki na odpady medyczne 2 l, przeznaczone są do jednokrotnego użycia, przede wszystkim do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie - na stałe zamknięty, (uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością), nadaje się do spalania w spalarniach- wykonany z polipropylenu. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 71 | Pojemniki na odpady medyczne 5 l, przeznaczone są do jednokrotnego użycia, przede wszystkim do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie - na stałe zamknięty, (uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością), nadaje się do spalania w spalarniach- wykonany z polipropylenu. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 72 | Pojemniki na odpady medyczne 10 l, przeznaczone są do jednokrotnego użycia, przede wszystkim do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie - na stałe zamknięty, (uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością), nadaje się do spalania w spalarniach- wykonany z polipropylenu. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 73 | Pojemniki na odpady medyczne 60 l, przeznaczone są do jednokrotnego użycia, przede wszystkim do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie - na stałe zamknięty, (uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością), nadaje się do spalania w spalarniach- wykonany z polipropylenu. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 74 | Pojemniki na odpady medyczne 20 l, przeznaczone są do jednokrotnego użycia, przede wszystkim do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie - na stałe zamknięty, (uniemożliwiony jest kontakt z jego zawartością), nadaje się do spalania w spalarniach- wykonany z polipropylenu. |  | 20 |  |  |  |  |  |

*produkt równoważny - w przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia