|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 75 /13 							  Wrocław, 23.12.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców II:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-75/13 na:

Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno – medycznych  opisanych w zał. 2 do Siwz, do Działu Transportu i Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pasteura 1,  50-367 Wrocław.

Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie środków dezynfekcyjnych do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odp. 1. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie części dotyczącej środków dezynfekcyjnych i utworzenie odrębnego pakietu dla tych pozycji. Na rynku artykułów sanitarno- medycznych funkcjonuje wiele firm, które posiadają produkty różnych producentów. Zamawiający nie widzi  potrzeby wydzielenia określonych pozycji do odrębnego pakietu, Zamawiający potrzebuje dostaw kompleksowych. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że kontakt z jednym wyłonionym w przetargu dostawcą, zdecydowanie skraca czas pracy osób realizujących zamówienia. Niepodzielny pakiet gwarantuje złożenie zamówienia w jednej firmie. Zmniejsza to również nakłady finansowe poniesione przez Zamawiającego na materiały biurowe, połączenia telefoniczne zużywane przy realizacji zamówień.

Pytanie 2

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. 2. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości jedynie w pozycjach wymienionych wcześniej, tj. 2, 20, 45 i 60. Wówczas ilość sztuk, opakowań należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż  Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania (korekta zął. 2 do Siwz).

Pytanie 3

poz. 8 i 9 – rękawice chirurgiczne bezpudrowe oraz pudrowane

Czy Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych, które prócz spełniania normy EN 455-1,2,3, zostały przetestowane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTMF1671?

Odp. 3. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

poz. 10 i 11- rękawiczki lateksowe bezpudrowe i pudrowane

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane rękawice były zgodnie z normą EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3 czyli aby były zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający jednocześnie oczekuje, aby na opakowaniu widniała informacja potwierdzająca spełnienie Dyrektywy Medycznej z oznaczeniem klasy produktu, jak i Dyrektywy EC 89/686 czyli jako wyposażenia ochrony osobistej kategorii III wraz z uzyskanym poziomem ochrony dla kilku substancji chemicznych?

Odp. 4. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

poz. 12- rękawice winylowe bezpudrowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic winylowych elastycznych w kolorze kremowym spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp. 5. Tak (kor. zał. 2 do Siwz).

Pytanie 6

poz. 12-13 – rękawice medyczne winylowe bezpudrowe i pudrowane

Czy Zamawiający oczekuje rękawic winylowych oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej-kategorii III, przetestowanych na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTMF1671 oraz substancji chemicznych?

Odp. 6. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7

poz. 15 – rękawice diagnostyczne nitrylowe pudrowane

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, pokrytych od wewnątrz syntetycznymi polimerami, które umożliwiają stosowanie nawet przy mokrych rękach i minimalizują ryzyko reakcji alergicznych. Brak pudrów w proponowanych rękawicach pozwala na stosowanie rękawic przez osoby, które cierpią na podrażnienia skóry wywołane skrobią lub których cechuje szczególnie wrażliwa skóra. Oferowane rękawice spełniają normy medyczne EN 455 oraz jako Środek Ochrony Indywidualnej – EN 374 – 1,2,3 i są odporne na wirusy i mikroorganizmy zgodnie z ASTM F 1671.

Odp. 7. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, zamiast pudrowanych i łączy poz. 14 i 15 w jedną - poz. nr 14 (kor. zał. 2 do Siwz).

Pytanie 8

poz. 17 (zmiana poz. 16) – rękawice sekcyjne

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie diagnostycznych rękawic lateksowych przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka, chroniących przed zagrożeniami biologicznymi, bezpudrowych, chlorowanych wewnętrznie, o powierzchni teksturowanej, oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii IIIa, o grubości palców 0,33mm, dł. mankietu 300mm. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych oraz mikroorganizmów w tym wirusów zgodnie z normami EN374-I,II,III oraz ASTMF1670-1671oraz norm EN 388, EN 420, pakowanie po 25 par. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o określenie czy Wykonawca może dokonać odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości?

Odp. 8. Nie, Zamawiający wymaga rękawic sekcyjnych niesterylnych lateksowych bezpudrowych o grubości 0,43 mm i długości 305 mm.

Pytanie 9

poz. 19 (zmiana - poz. 18) – strzykawka tuberkulinowa

W celu dokonania prawidłowej wyceny prosimy o podanie jakiej ilości opakowań strzykawek Zamawiający oczekuje, gdyż kolumna ilość jest pusta.

Odp. 9. Po 10 op.

Pytanie 10

poz. 20 (zmiana - poz. 19) – strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych 50 ml

W celu dokonania prawidłowej wyceny prosimy o podanie jakiej ilości opakowań strzykawek Zamawiający oczekuje, gdyż kolumna ilość jest pusta.

Odp. 10. Po 10 op.

Pytanie 11

poz. 20 (zmiana - poz. 19) – strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych 50 ml

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych o poj.50 ml pakowanych po 72 szt. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o doprecyzowanie czy można dokonać przeliczenia wymaganych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odp. 11. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk, opakowań należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż  Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 12

poz. 21- 24 (zmiana - poz. 20-23) – strzykawki dwuczęściowe 2,5,10 i 20 ml

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek dwuczęściowych z logo lub nazwą producenta na cylindrze strzykawki w celu 100% identyfikacji wyrobu w razie ewentualnych incydentów medycznych wraz ze skalą rozszerzoną o min. 20%?

Odp. 12. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13

poz. 50 (zmiana - poz. 49) – Środek do odkażania rąk z pompką MANUSAN

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu na bazie 4% chlorheksydyny do mycia higienicznego rąk, odkażania rąk, mycia ciała pacjenta. Osiągający spektrum B, F, V. Produkt leczniczy. W opakowaniu 500ml + pompka.

Odp. 13. Tak (kor. zał. 2 do Siwz)..

Pytanie 14

poz. 51 (zmiana - poz. 50) – Środek do dezynfekcji BIOTENSID

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji alkoholowego preparatu do higienicznego i chirurgicz. odkażania rąk,  na bazie alkoholu etylowego (min. 85 - 90 %), zawierający substancje pielęgnujące, takie jak: panthenol, gliceryna, vit. E. Spektrum działania: B w tym Tbc, F - 20 sek., V (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota) - 15 sek.,  V (Adeno, Polio) - do 2 min. W opakowaniu 1L.

Odp. 14. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny o takich samych właściwościach, parametrach użytkowych i zbliżonym składzie, tj. +/- 10% jak produkt wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 15

poz. 51 (zmiana - poz. 50) – Środek do dezynfekcji BIOTENSID

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji alkoholowego preparatu do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oraz skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami operacyjnymi, oparty o min. trzy substancje aktywne,  zawierający chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, autosterylny, o przedłużonym działaniu. pH: 6,5 - 7,5 Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym HBV, HIV) w opakowaniu 500ml z przeliczeniem ilości.

Odp. 15. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny o takich samych właściwościach, parametrach użytkowych i zbliżonym składzie, tj. +/- 10% jak produkt wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16

poz. 60 (zmiana - poz. 59) – fartuch polietylenowy

Prosimy Zamawiającego od dopuszczenie w w/w pozycji fartucha wykonanego z folii polietylenowej o grubości min. 50 mikronów w opakowaniu po 100 szt. Fartuch zarejestrowany jako wyrób medyczny. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie oferty, ponieważ produkcja fartuchów opisanych przez Zamawiającego została wstrzymana.

Odp. 16. Nie, Zamawiający wymaga fartucha o grubości 5 mikronów zgodnie z zał. 2 do Siwz. Fartuch o grubości 50 mikronów jest dla Użytkownika za gruby.

Pytanie 17

poz. 61 (zmiana - poz. 60) – fartuch foliowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha spełniającego wszystkie wymagania SIWZ w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 10 opakowań.

Odp. 17. Tak, Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk, opakowań należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż  Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 18

poz. 68 (zmiana - poz. 67) – Worek na zwłoki

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji worka na zwłoki wykonanego z folii polietylenowej o grubości 0,16 mm w rozmiarze 90 cm x 220 cm. Worek zamykany na zamek, posiadający 4 uchwyty do noszenia.

Odp. 18. Tak, Zamawiający dopuszcza worek na zwłoki o grubości 16-18 mikronów w rozmiarze 90 cm x 220-230 cm (kor. zał. 2 do Siwz).

Pytanie 19

poz. 1 – lignina (wata celulozowa)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny (waty celulozowej) w arkuszach a 5 kg, 40x60 cm, w których w procesie produkcji wykorzystywane są celulozy liściaste i iglaste siarczanowe (metoda siarczynowa jest bardziej uciążliwa dla środowiska),  a której produkcja polega na rozwłóknieniu do stężenia 5%, a następnie poprzez układ maszyny papierniczej otrzymuj się produkt o suchości 95%?

Odp. 19. Tak, zgodnie z zał. 2 do Siwz.

Pytanie 20

poz. 8 – Fartuch polietylenowy

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odp. 20. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji. Na rynku artykułów sanitarno- medycznych funkcjonuje wiele firm, które posiadają produkty różnych producentów. Zamawiający nie widzi potrzeby wydzielenia określonych pozycji do odrębnego pakietu, Zamawiający potrzebuje dostaw kompleksowych. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że kontakt z jednym wyłonionym w przetargu dostawcą, zdecydowanie skraca czas pracy osób realizujących zamówienia. Niepodzielny pakiet gwarantuje złożenie zamówienia w jednej firmie. Zmniejsza to również nakłady finansowe poniesione przez Zamawiającego na materiały biurowe, połączenia telefoniczne zużywane przy realizacji zamówień

Pytanie 21

Zamawiający wymaga podania w dodatkowej kolumnie formularza asortymentowo-cenowego, między innymi składu zaoferowanego produktu równoważnego, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie w dodatkowej kolumnie tylko nazwy oferowanego produktu równoważnego oraz producenta, z uwagi na to, że skład produktów jest bardzo szeroki, a w zamian za przedstawienie Zamawiającemu po dokonaniu wyboru ofert, kart charakterystyki zaoferowanych produktów równoważnych.

Odp. 21. Zamawiający nie wymaga podania pełnego składu produktów równoważnych, a jedynie skład odnoszący się do parametrów wymienionych.

Pytanie 22

poz. 17 (zmiana - poz. 16) – Rękawice sekcyjne

W dniu 19.12.2013 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania. Czy nie zaszła omyłka w odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający w opisie przedmiot zamówienia, oczekiwał zaoferowania rękawic sekcyjnych lateksowych bezpudrowych o grubości 0,43 mm i długości 305 mm. W odpowiedziach w dniu 19.12.2013 Zamawiający podał, że oczekuje rękawic lateksowych o grubości 0,43 mm, ale o długości 205 mm, a w formularzu cenowym zmienionym podana jest długość 305 mm. Z naszej wiedzy na rynku dostępne są rękawice sekcyjne o długości 305 mm. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odp. 22. Tak, Zamawiający wymaga rękawic sekcyjnych niesterylnych lateksowych bezpudrowych o grubości 0,43 mm i długości 305 mm.

Pytanie 23

poz. 15 – Rękawice diagnostyczne

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych, zapewniających całkowitą ochronę dla użytkującego personelu przed alergiami.

Odp. 23. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, zamiast pudrowanych i łączy poz. 14 i 15 w jedną - poz. nr 14 (kor. zał. 2 do Siwz).

Pytanie 24

poz. 51 (zmiana - poz. 50) – Środek do dezynfekcji BIOTENSID 1l

W związku z otrzymaną informacją o wycofaniu z rynku produktu jakiego oczekuje Zamawiający - Biotensid ll, prosimy o podanie produktu będącego w obrocie na rynku krajowym, bądź też dopuszczenie produktu równoważnego na bazie alkoholi do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk.

Odp. 24. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny o takich samych właściwościach, parametrach użytkowych i zbliżonym składzie, tj. +/- 10% jak produkt wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-75/13, Korektę Arkusza Asortymentowo-Cenowego - zał. nr 2 do Siwz - wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 23.12.2013 r. dokumenty!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński