## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 4 / 11 część B                      Załącznik nr  1B

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Holter ciśnieniowy z szerokim mankietem | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 4 / 11  część B      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model, Producent:

Holter ciśnieniowy z szerokim mankietem  - dla Katedry i Klinikii Pulmonologii i Nowotworów  
                                                                            Płuc; ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | Tak |  |
| 2 | Możliwość podziału doby na kilka podokresów pomiarowych | Tak |  |
| 3 | Analiza wyników obejmująca wartości – co najmniej – wartości max., min., zakres, mediany, średniej i SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | Tak |  |
| 4 | Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z okresów pomiarowych | Tak |  |
| 5 | Długotrwała (24 godzinna) rejestracja ciśnienia tętniczego krwi z dowolnymi odstępami pomiarów | Tak |  |
| 6 | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | Tak |  |
| 7 | Pomiar na żądanie | Tak |  |
| 8 | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie | Tak |  |
| 10 | Mankiet: dla dorosłych duży dla dorosłych poszerzony (50 cm) | Tak |  |
| 11 | Zasilanie akumulatorem – podać parametry | Tak |  |
| 12 | Czas przechowywania badań w pamięci – min. 6 dni | Tak Podać |  |
| 13 | Torba na rejestrator z pasem |  |  |
| 14 | Sprzętowe i programowe funkcje bezpieczeństwa pacjenta, ograniczające czas pomiaru oraz maksymalne ciśnienie w mankiecie pomiarowym | Tak |  |
| 15 | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego spełniająca aktualne kryteria International Protocol of European Society of Hypertension | Tak |  |
| 16 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 17 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                              pieczęć i podpis Wykonawcy