|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław el. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 4 / 11		            	                                Wrocław     dn.  14.01.2011 r

Przetarg AM / AZ / PN - 4 / 11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Klinika Chorób Serca ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław |
| B | Holter ciśnieniowy z szerokim mankietem o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 11775 – 2011 w dniu 11.01.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu  informuje o zadanych pytaniach w powyższym postępowaniu i udzielonych odpowiedziach  Zamawiającego.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 483 litrów?

Odp. 1: NIE

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach 890 x 875 1990mm (szer.x gł.x wys.) o wymiarze transportowym  poniżej 810mm która mieści 320 pudełek o ciężarze 305kg ?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 668 litrów?

Odp. 3: TAK

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach 1130 x 875 1990mm (szer.x gł.x         wys.) o wymiarze transportowym  poniżej 81cm która mieści 480 pudełek o ciężarze 355kg

Odp. 4: NIE

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 413 litrów?

Odp. 5: NIE

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie wymiarach zewnętrznych 720 x 885 x 2089 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp. 6: NIE

Pyt. 7

Czy oferowane urządzenie powinno być wyposażone we wbudowany w panel sterowania cyfrowy rejestrator temperatury, zbierający również informacje o stanach alarmowych?

Odp. 7: TAK

Pyt. 8

Czy informacje o alarmach powinny być prezentowane na wyświetlaczu w postaci tekstu, nie zaś jako świecenie diody przy gotowym napisie?

Odp. 8: NIE

Pyt. 9

Czy zamrażarka powinna posiadać funkcję rozmrażania „defrost” uruchamianą przez użytkownika w pożądanym przez niego momencie?

Odp. 9: NIE

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2A do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-4/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-4/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał 2A) i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński