## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 15 / 11 część A                         Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop odwrócony z optyką korygowaną do nieskończoności do prowadzenia obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem Użytkownika | 1 |  |  |
| 2. | Mikroskop badawczy z optyką korygowaną do nieskończoności do światła przechodzącego z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem Użytkownika | 1 |  |  |
| 3. | Oprogramowanie | 1 |  |  |
| 4. | Komputer | 1 |  |  |
| 5. | Monitor | 1 |  |  |
| 6. | Drukarka laserowa | 1 |  |  |
| 7. | Razem: |  |  |
|  |  | Słownie brutto: |
| 8. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 9. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

10.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

11.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

12.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

13.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Przetarg nr AM/AZ/PN-15/11                                                                   Załącznik nr 2A

Arkusz Informacji Technicznej

| Lp. | Wymagane parametry lub funkcje urządzenia | Spełnienie warunku | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop odwrócony z optyką korygowaną do nieskończoności do prowadzenia obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym | Model, producent |  |
| 2. | Uchwyt rewolwerowy do min. 4 obiektywów | Tak |  |
| 3. | Rama mikroskopu stabilna, z mechanizmem zgrubnym i dokładnym po obu stronach mikroskopu | Tak |  |
| 4. | Nasadka okularowa - Triokularowa z dodatkowym wyjściem na kamerę, o nachyleniu 30 stopni, regulacja rozstawu okularów min.50-75mm, regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie, z optyką korygowaną do nieskończoności FN 20mm, z podziałem światła 50/50 | Tak |  |
| 5. | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 20 z gumowymi osłonami | Tak |  |
| 6. | Obiektywy precenterowane długodystansowe do jasnego pola i kontrastu fazowego powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza 10x / 0,25 / 8,8 mm; 20x / 0,4 / 3,2mm 40x / 0,55/ 2,2mm | Tak |  |
| 7. | Stolik ergonomiczny mechaniczny, (160 x 250mm)z ergonomiczną prowadnicą przesuwu w osi X-Y z prawej strony, - zakres przesuwu min. X- 120mm ; Y- 75mm - dodatkowe uchwyty do szkiełek podstawowych, naczynek Petriego o różnych średnicach, płytek Terasaki; | Tak |  |
| 8. | Oświetlenie- Równomierne, stabilne oświetlenie, z regulowanym natężeniem, wbudowany zasilacz min. 6V/30W + 2 żarówki halogenowe z zapasową | Tak |  |
| 9. | Kondensor o dużej ogniskowej min. 72mm i aperaturze numerycznej min. NA=0,3 wycentrowana wsuwka do kontrastu fazowego dla wszystkich obiektywów. | Tak |  |
| 10. | Łącznik do kamery o powiększeniu 1x, gwint C | Tak |  |
| 11. | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu | Tak |  |
| 12. | Rozbudowa mikroskopu o fluorescencję (potwierdzona w materiałach producenta) zakup w późniejszym terminie | Tak |  |
| Kamera |
| 14. | Matryca - CMOS 0,5" | Tak |  |
| 15. | Rozdzielczość min. 2048x1532 | Tak |  |
| 16. | Wielkość pixela max. 3,20 x 3,20 ųm | Tak |  |
| 17. | Binning2x, 3x, 4x | Tak |  |
| 18. | Szybkość transmisji obrazów „na żywo” z kamery cyfrowej : 49fps w trybie binning 4x, 28fps w trybie ustawiania ostrości, 10fps przy najwyższej rozdzielczości | Tak |  |
| 19. | Balans bieli - Automatyczny | Tak |  |
| 20. | Czas akwizycji min. 0,06ms-1,75s | Tak |  |
| 21. | Sterowanie czasem akwizycji : manualne i automatyczne | Tak |  |
| 22. | Transmisja - USB 2.0 | Tak |  |
| Mikroskop badawczy |
| 23. | Mikroskop badawczy z optyką korygowaną do nieskończoności do światła przechodzącego | Model, producent |  |
| 24. | Uchwyt rewolwerowy wymienny do min. 5 obiektywów, automatyczny odczyt położenia obiektywu, automatyczna zmiana intensywności oświetlenia (zadana uprzednio przez użytkownika) po zmianie powiększenia | Tak |  |
| 25. | Rama mikroskopu - statyw mikroskopu stabilna, wbudowana śruba makro i mikrometryczna o dokładności odczytu 1 mikrometra, regulacja siły nacisku śruby makrometrycznej, blokada stałego położenia pracy stolika w pozycji zachowania ostrości obrazu. | Tak |  |
| 26. | Nasadka okularowa - binokularowa z dodatkowym wyjściem na kamerę o kącie nachylenia 30°, z możliwością regulacji rozstawu okularów min.50-75; regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie, regulowany podział światła okulary/fototubus 0/100. | Tak |  |
| 27. | Okulary - szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 22 z gumowymi osłonkami | Tak |  |
| 28. | Obiektyw planachromaty powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza 10x / 0,25 / 10,6 mm; 100x / 1,25 / 0,13 mm | Tak |  |
| 29. | Obiektyw fluorytowy powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza; 40x / 0,75 / 0,51 mm | Tak |  |
| 30. | Stolik - mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, lewo stronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm | Tak |  |
| 31. | Oświetlenie Równomierne oświetlenie diodą LED | Tak |  |
| 32. | Kondensor Abbego o aperturze 1,1 z wyskalowaną aperturą | Tak |  |
| 33. | Wyposażenie do fluorescencji | Tak |  |
| 34. | Kabel zasilający, zasilacz | Tak |  |
| 35. | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu | Tak |  |
| 36. | Łącznik do kamery o powiększeniu 1x, gwint C z możliwością centrowania obrazu na monitorze | Tak |  |
| 37. | System oświetlenia ze 120W lampą halogenkową, prosty w obsłudze (bez konieczności centrowania lampy). Gwarantowany czas życia min. 2000h. Moduł lampy z wyświetlaczem LCD wskazującym zużycie lampy. | Tak / Podać |  |
| 38. | Iluminator fluorescencyjny -podajnik na min. 6 kostek fluorescencyjnych w układzie karuzelowym, -moduł z centrowanymi i regulowanymi przesłonami polową i aperturową, -wbudowane 3 szczeliny dla filtrów wygaszających, z żaluzją odcinającą światło palnika, - łatwa wymiana kostek bez użycia narzędzi | Tak podać |  |
| 39. | Kostka z filtrami do fluorescencji -wzbudzana wąskopasmowym światłem UV; -filtr wzbudzający BP360-370, -zwierciadło dichroiczne DM410, -filtr zaporowy BA420 | Tak |  |
| 40. | Kostka z filtrami do fluorescencji -wzbudzana wąskopasmowym światłem niebieskim ; -filtr wzbudzający BP470-495, -zwierciadło dichroiczne DM505, -filtr zaporowy BA510 | Tak |  |
| 41. | Kostka z filtrami do fluorescencji -wzbudzana wąskopasmowym światłem zielonym ; -filtr wzbudzający BP540-550, -zwierciadło dichroiczne DM570, -filtr zaporowy BA575-625 | Tak |  |
| Kamera cyfrowa |
| 42. | Matryca 0,5" | Tak |  |
| 43. | Rozdzielczość min. 2080 x 1544 | Tak |  |
| 44. | Wielkość pixela max. 3,45 x 3,45 μm | Tak |  |
| 45. | Binning 2x, 3x | Tak |  |
| 46. | Szybkość transmisji obrazów „na żywo” z kamery : - 7fps przy maksymalnej rozdzielczości, - 35fps przy rozdzielczości 688x514 | Tak |  |
| 47. | Balans bieli: manualny oraz automatyczny | Tak |  |
| 48. | Taktowanie 24,5MHz | Tak |  |
| 49. | Czas akwizycji 0,1ms-10s | Tak |  |
| 50. | Sterowanie czasem akwizycji: manualne i automatyczne | Tak |  |
| 51. | Transmisja - po łączu Fire Wire | Tak |  |
| Oprogramowanie zainstalowane na jednej stacji graficznej, współpracujące z dwoma kamerami umieszczonymi na obu mikroskopach, |
| 52. | Program komputerowy do komunikacji z kamerą cyfrową w celu akwizycji, archiwizacji i automatycznego pobierania obrazów z kamery. | Tak |  |
| 53. | Przesyłanie obrazu z kamery cyfrowej w czasie rzeczywistym na monitor komputera PC, | Tak |  |
| 54. | Wybór parametrów akwizycji obrazu takich jak rozdzielczość, jaskrawość, dla każdego kanału R,G,B odrębnie, w trybie rzeczywistym | Tak |  |
| 55. | Sterowanie akwizycją obrazu mikroskopowego z poziomu programu, | Tak |  |
| 56. | Rozkład obrazów kolorowych na składowe RGB, HSI. | Tak |  |
| 57. | Zmiana kontrastu, nasycenia, jasności, filtry wyostrzające, uśredniające, rozmywające operacje arytmetyczne na obrazach, | Tak |  |
| 58. | Kalibracja systemu, prowadzenia pomiarów oraz umieszczania przymiaru na zdjęciu odpowiadającemu rzeczywistej rozdzielczości i powiększeniu. Pomiary m.in.. długości, obwodów, pola powierzchni, dystans itp. | Tak |  |
| 59. | Funkcja dodawania tekstu, grafiki, strzałek itp. | Tak |  |
| 60. | Opisywanie plików (zdjęć) własnym komentarzem | Tak |  |
| 61. | Wydruk obrazu oraz definiowanie układu wydruku | Tak |  |
| Stacja graficzna |
| 62. | Komputer co najmniej o parametrach: Procesor Intel Core 2 Duo E8400 (3 GHz, 1333MHz, 6MB), VTx, Polish Oryginalny Windows® 7 Professional (32Bit) to Windows XP Professional SP3 (Downgrade) With XP Media, 3GB (1x2048MB+1x1024MB) 1066 MHz DDR3 Dual Channel, Enhanced Quietkey USB Spacesaver Black keyboard, ATI Radeon HD 3450 256MB Pro full height VGA Output Dual Display, Dysk twardy 500GB Serial ATA II (7200RPM) Hard Driver, 19-in-1 Media Card Reader, Mysz Dell Laser USB (6 buttons), 16X DVD+/-RW, 3Yr Basic Warranty - Next Business Day, NOD 32 z licencją na 2 lata | Tak podać |  |
| 63. | Monitor co najmniej o parametrach: 21 cali 16:9 Wide 1600x900 DVI(HDCP) DisplayP 90° Rot 4xUSB 3YMR, z pivotem | Tak podać |  |
| 64. | Drukarka Laserowa co najmniej o parametrach: Szybkość druku mono/kolor/min: 12str./8str./min. Rozmiar nośnika: A4, Rozdzielczość: 600 dpi,; Wydajność: 30000 str./mies; Pojemność podajnika papieru: 150 str.; Zainstalowana pamięć min. 96 MB; Prędkość procesora: 450 MHz; Złącza zewnętrzne: 1xUSB2.0, 1xRJ45 (karta sieciowa 10/100): Kabel zasilający; Tonery startowe (czarny/cyan /magenta/yellow). | Tak podać |  |
| 65. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | Tak |  |
| 66. | Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub   
     parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  
     odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji  
     lub parametru.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą 
    gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy