|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław el. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 15 / 11		            	                                Wrocław     dn.  10.03.2011 r

Przetarg AM / AZ / PN - 15 / 11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Mikroskop odwrócony do prowadzenia obserwacji w jasnym polu i o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław |
|  | Mikroskop badawczy z optyką korygowaną do nieskończonści do światła przechodzącego z kamerą o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 |  |
| B | Mikroskop odwrócony do prowadzenia obserwacji w jasnym polu o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 74201 – 2011 w dniu 04.03.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu  informuje o zadanych pytaniach do zał. 2B w powyższym postępowaniu i udzielonych odpowiedziach  Zamawiającego.

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści zastosowanie ramy mikroskopu z wbudowanym zmieniaczem powiększeń 1/1,6x w miejsce zmieniacza 2x?

Odp. 1: TAK

Pyt. 2

Czy dopuszcza się nowocześniejszy obiektyw 40x o długości 60mm o parametrach: apertura numeryczna 0,6, odległość robocza 2,7 – 3,7mm?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3

Czy dopuszcza się kamerę cyfrową o większej matrycy, mianowicie 2/3” i lepszych parametrach?

Odp. 3: TAK

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2B do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-15/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu:

www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-15/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2B) i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński