## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 24 / 11                                       Załącznik nr 1

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop odwrócony z optyką korygowaną do nieskończoności do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem Użytkownika | 1 |  |  |
| 2. | Oprogramowanie | 1 |  |  |
| 3. | Komputer | 1 |  |  |
| 4. | Monitor | 1 |  |  |
| 5. | Razem: |  |  |
|  |  | Słownie brutto: |
| 6. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 7. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

8.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

9.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

10.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Przetarg nr AM/AZ/PN-24/11                                                                           Załącznik nr 2

Arkusz Informacji Technicznej

Nazwa i adres Wykonawcy:

Mikroskop odwrócony do prowadzenia obserwacji w jasnym polu – dla Katedry i Zakładu  
                                                                           Mikrobiologii; ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław

| Lp. | Wymagane parametry lub funkcje urządzenia | Spełnienie warunku | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop odwrócony z optyką korygowaną do nieskończoności do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym | Model, producent |  |
| 2. | Uchwyt rewolwerowy do min. 6 obiektywów | Tak podać |  |
| 3. | Rama mikroskopu statyw mikroskopu z torem optycznym, z wbudowanym zmieniaczem powiększeń min. 1/1,5x z systemem zmiennych soczewek apochromatycznych, lewy port foto/video (80%) | Tak |  |
| 4. | Nasadka okularowa - dwuokularowa z optyką korygowaną do nieskończoności ze zintegrowanym teleskopem centrującym i migawką, o kącie nachylenia 45°, z regulacją rozstawu okularów od 50-76mm, regulacją dioptryjną ± 5 w lewym tubusie | Tak |  |
| 5. | Okulary - szerokopolowe o powiekszeniu 10x i polu widzenia FN 22 z gumowymi osłonkami | Tak |  |
| 6. | Obiektywy fluorytowe długodystansowe kontrastu fazowego powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza 10x / 0,3 / 10 mm; 20x / 0,45 / WD -w zakresie min. 6,6 do 7,8 mm. Regulowana korekcja na grubość dna od 0 do 2mm; 40x / 0,6 / WD w zakresie min. 3 do 3,7 mm. Regulowana korekcja na grubość dna od 0 do 2mm; 60x / 0,7 / WD w zakresie min. 1,5 do 2,2 mm. Regulowana korekcja gr. dna od 0.1 do 1.3 mm; | Tak |  |
| 7. | Stolik mechaniczny, (260 x 201mm)z prowadnicą po prawej stronie wyposażony w metalową płytkę okrągłą o średnicy zewnętrznej 110 mm i wew. 25mm. | Tak |  |
| 8. | Oświetlenie - uchylny filar pod kątem 30° z oświetlaczem halogenowym o mocy min. 100 W zawierający czteropozycyjny podajnik filtrów. Zewnętrzny regulator intensywności oświetlenia z zaznaczonym poziomem optymalnego oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii | Tak |  |
| 9. | Kondensor karuzelowy typu "long working distance", zawierający 5 miejsc na elementy optyczne, z przesłoną aperturową. Kondensor wyposażony w wkładki dla kontrastu fazowego dla wszystkich obiektywów | Tak |  |
|  | Kondensor fluorescencyjny z centrowaną przesłoną polową i szczeliną na wsuwki z filtrami, 6-pozycyjny obrotowy zmieniacz kostek fluorescencyjnych wraz z manualnym odcięciem światła | Tak |  |
| 10. | Kabel zasilający | Tak |  |
| 11. | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu | Tak |  |
| 12. | Zapasowa żarówka halogenowa do mikroskopu | Tak |  |
| Kamera |
| 13. | Kamera | Model, producent |  |
| 14. | Matryca – co najmniej 0,5" lub lepsza (zawsze dopuszczone są lepsze wartości) | Tak |  |
| 15. | Rozdzielczość min. 2.080 x1.544 | Tak |  |
| 16. | Wielkość pixela max. 3,45 x 3,45μm | Tak |  |
| 17. | Binning 2x, 3x | Tak |  |
| 18. | Szybkość transmisji obrazów „na żywo” z kamery cyfrowej min.: - 7fps przy maksymalnej rozdzielczości, - 35fps przy rozdzielczości 688x514 | Tak podać |  |
| 19. | Chłodzenie elementem Peltiera min. 10 stopni poniżej temperatury pokojowej | Tak |  |
| 20. | Czas akwizycji min. 0,1ms -160s | Tak |  |
| 21. | Sterowanie czasem akwizycji : manualne i automatyczne | Tak |  |
| 22. | Transmisja - łącze Fire Wire | Tak |  |
| 23. | Adaptacja do mikroskopu - Adapter o powiększeniu 1x (Gwint C) | Tak |  |
| Oprogramowanie |
| 24. | Program komputerowy do komunikacji z kamerą cyfrową w celu akwizycji, archiwizacji i automatycznego pobierania obrazów z kamery | Tak |  |
| 25. | Przesyłanie obrazu z kamery cyfrowej w czasie rzeczywistym na monitor komputera PC, | Tak |  |
| 26. | Sterowanie akwizycją obrazu mikroskopowego z poziomu programu | Tak |  |
| 27. | Rozbudowa o inne moduły | podać |  |
| 28. | Wybór parametrów akwizycji obrazu takich jak rozdzielczość, jaskrawość, dla każdego kanału R, G, B odrębnie, w trybie rzeczywistym | Tak |  |
| 29. | Statystyka przeprowadzonych pomiarów | Tak |  |
| 30. | Zaawansowane funkcje filtracji obrazu kolorowego i binarnego (wbudowane filtry matematyczne i morfologiczne, funkcja definiowania własnych filtrów | Tak |  |
| 31. | Analiza fazowa | Tak |  |
| 32. | Automatyczna detekcja obiektów | Tak |  |
| 33. | Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający wykonywanie obliczeń statystycznych oraz transfer danych w formacie Excel, Lotus | Tak |  |
| 34. | Obróbka obrazów fluorescencyjnych na wielu kanałach, możliwość składania i dodawania obrazów | Tak |  |
| 35. | Rozkład obrazów kolorowych na składowe RGB, HSI | Tak |  |
| 36. | Zmiana kontrastu, nasycenia, jasności, operacje arytmetyczne na obrazach | Tak |  |
| 37. | Funkcja kalibracji systemu, prowadzenia pomiarów oraz umieszczania przymiaru na zdjęciu odpowiadającemu rzeczywistej rozdzielczości i powiększeniu. Pomiary m.in. długości, obwodów, pola powierzchni, zliczanie obiektów (manualne i automatyczne), dystans itp. | Tak |  |
| 38. | Moduł do składania obrazów z różnych fragmentów preparatu w jeden obraz zbiorczy (dopasowanie automatyczne lub ręczne) | Tak |  |
| 39. | Moduł do akwizycji obrazów w czasie i tworzenia sekwencji video | Tak |  |
| 40. | Funkcja dodawania tekstu, grafiki, strzałek itp. | Tak |  |
| 41. | Funkcja opisu plików ( zdjęć ) własnym komentarzem | Tak |  |
| 42. | Wydruk obrazu oraz definiowanie układu wydruku | Tak |  |
| 43. | Obsługa obrazów wielowymiarowych – obrazy 3D, sekwencje video | Tak |  |
| 44. | Funkcja obsługi kilku urządzeń (np. innej kamery) | Tak |  |
| 45. | Funkcja składania zdjęć zogniskowanych na różnych płaszczyznach w osi Z w jeden wyraźny obraz | Tak |  |
| 46. | Moduł do akwizycji obrazów dla każdego kanału fluorescencyjnego oraz automatycznego składania obrazu w obraz zbiorczy. - Moduł do rozdziału spektralnego nakładających się wzbudzeń dla różnych fluorochromów. - System analizy kolokalizacji fluorochromów | Tak |  |
| Stacja graficzna |
| 47. | Komputer co najmniej o parametrach: Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz, 1333MHz, 6MB), VTx, Polish Oryginalny Windows® 7 Professional (32Bit) With XP Media, 3GB (1x2048MB+1x1024MB) 1066Mhz DDR3 Dual Channel, Enhanced Quietkey USB Spacesaver Black keyboard, ATI Radeon HD 3450 256MB Pro full height VGA Output Dual Display, dysk twardy 500GB Serial ATA II (7200RPM) Hard Driver, 19-in-1 Media Card Reader, mysz Dell Laser USB (6 buttons), 16X DVD+/-RW, 3Yr Basic Warranty - Next Business Day, NOD 32 z licencją na 2 lata | Tak podać |  |
| 48. | Monitor co najmniej o parametrach: Monitor LCD 17 cali, LCD-TV, wielkość plamki 0,264 mm. Technologia CCFL | Tak podać |  |
| 49. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | Tak |  |
| 50. | Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub   
     parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  
     odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji  
     lub parametru.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą 
    gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy