|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław el. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 24 / 11		                                       Wrocław     dn.  07.04.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 24 / 11  na dostawę i uruchomienie Mikroskopu odwróconego do prowadzenia obserwacji w jasnym polu o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Katedry i Zakładu Mikrobiologii przy ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław.

Ogłoszenie w BZP  nr 105613 – 2011 w dniu 04.04.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu  informuje o zadanych pytaniach w powyższym postępowaniu i udzielonych odpowiedziach  Zamawiającego.

Pyt. 1

Zamawiający w punktach 13-23 wymaga dostarczenia kamery, której rozwiązania są charakterystyczne tylko dla jednej firmy, co tworzy niezdrową atmosferę w przetargu i jest sprzeczne z Prawem o Zamówieniach Publicznych. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery o porównywalnych parametrach (rozdzielczość, transmisja za pomocą nowocześniejszego łącza Fire Wire typ B, chłodzenie elementem Peltiera 20 stopni poniżej temperatury pokojowej) tak aby więcej niż jeden oferent mógł złożyć ofertę?

Odp. 1:

Zamawiający opisując parametry techniczne kamery w punktach 13-23 wskazał na minimalny zakres oczekiwanych funkcji, nie wskazując konkretnych rozwiązań. Oferenci zawsze mogą zaproponować urządzenie o lepszych parametrach technicznych, w tym nowocześniejsze łącze typu „Fire Wire”.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński