|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 46 / 11		                                                                    Wrocław  dn.  02.06.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 46 / 11  na dostawę i uruchomienie Zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Laboratorium Immunochemii Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu

Ogłoszenie w BZP  nr 150255– 2011 w dniu 27.05.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania

i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności wynoszącej 520 l?

Odp. 1:  TAK

Pyt. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, w której drzwiczki wewnętrzne zamykające poszczególnych sekcje zamrażarki są domykane magnetycznie w miejsce wymaganych zatrzasków uszczelniających drzwi wewnętrzne?

Odp. 2:  TAK

Pyt. 3:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie zamrażarki z panelem sterowania umieszczonym powyżej połowy wysokości drzwi zamrażarki - na wysokości około 120 cm od podstawy zamrażarki ?

Odp. 3:  TAK

Pyt. 4:

Proszę o doprecyzowanie czy pudełka na probówki 1,5 ml mają być dostarczone wraz z dostawą zamrażarki? Jeżeli tak, to proszę o podanie w jakiej ilości?

Odp. 4:  NIE

Pyt.5:

Proszę o doprecyzowanie czy stelaże do przechowywania pudełek na probówki 1,5 ml mają być dostarczone wraz z dostawą zamrażarki? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie ile łącznie pudełek mają pomieścić dostarczone stelaże lub jaką procentowo część zamrażarki mają wypełniać?

Odp. 5:  NIE

Pyt. 6:

Proszę o doprecyzowanie czy wbudowany w panel sterowania cyfrowy rejestrator temperatury, ma służyć do elektronicznej rejestracji temperatury pracy  zamrażarki oraz temperatury otoczenia (oprócz zbierania informacji o stanach alarmowych)?

Odp. 6:

Zamrażarka ma posiadać wbudowany cyfrowy panel sterowania temperaturą w komorze zamrażarki oraz temperaturami granicznymi, przy których nastąpi uruchomienie alarmu oraz funkcję podłączenia rejestratora do prowadzenia dokumentacji parametrów zamrażarki (do ewentualnego doposażenia w późniejszym terminie)

Pyt.7:

Proszę o doprecyzowanie czy wskazania wbudowanego w panel sterowania cyfrowego rejestratora temperatury muszą być wyświetlane na ekranie panelu sterowania zamrażarki?

Odp. 7:  Nie jest wymagany wbudowany rejestrator

Pyt.8:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie?

Odp. 8:  NIE

Pyt.9:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone zamrażarki posiadały możliwość zapisu rejestru na przenośnym nośniku po bezpośrednim podłączeniu do sterownika zamrażarki?

Odp. 9:  NIE

Pyt.10:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wraz z wyświetlaniem kodu błędu, wyświetlany był również opis słowny jednoznacznie definiujący dany błąd?

Odp. 10:  NIE

Pyt.11:

Proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest wyposażenie zamrażarki w port Ethernet?

Odp.11:  NIE

Pyt.12:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek wyposażonych w zamek elektromagnetyczny  otwierany za pomocą kart magnetycznych, rozpoznawanych przez daną zamrażarkę, w miejsce obecnie wymaganego zamka na klucz z wymienną wkładką?

Odp. 12:  NIE

Pyt.13:

W związku z punktem 27 opisu przedmiotu zamówienia („funkcja podłączenia rejestratora do prowadzenia dokumentacji parametrów zamrażarki”) proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamrażarką oprogramowania zewnętrznego umożliwiającego rejestrację parametrów pracy zamrażarki tj. temperaturę w czasie, temperaturę otoczenia, stany alarmowe oraz dostęp  poszczególnych użytkowników do zamrażarki? Czy wymagane jest dostarczenie również jednostki rejestrującej  - komputera?

Odp. 13:  NIE

Pyt.14:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra znajduje się na panelu sterowania zamrażarki (na wysokości około 120 cm), a sam filtr umieszczony jest z przodu zamrażarki na wysokości do 1 m?

Odp. 14:  TAK

Pyt.15:

Proszę o doprecyzowanie czy system awaryjnego podtrzymywania temperatury (system CO2 back-up) ma być  programowany i sterowany z panelu sterowania zamrażarki ?

Odp. 15:  NIE

Pyt.16:

Proszę o doprecyzowanie czy system awaryjnego podtrzymywania temperatury (system CO2 back-up) ma posiadać własne zasilanie akumulatorowe oraz własny czujnik temperatury?

Odp. 16:  TAK

Pyt.17:

Czy wymagane jest aby system niezależnego awaryjnego zasilania CO2 (system CO2 back-up) pochodził od tego samego producenta co zamrażarka, dla zagwarantowania całkowitej kompatybilności urządzeń?

Odp. 17:  TAK

Pyt.18:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby system niezależnego, awaryjnego zasilania CO2 (system back-up) był fabrycznie wbudowany w obudowę zamrażarki, co gwarantuje oszczędność miejsca w laboratorium (brak dodatkowych urządzeń zewnętrznych)?

Odp. 18:  NIE

Pyt.19:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli z CO2 do systemu awaryjnego zasilania CO2 wraz z dostawą zamrażarki? Jeżeli tak, proszę o informację czy z uwagi na dużą pojemność zamrażarki, butla o zawartości CO2 min. 30 kg będzie dla Zamawiającego wystarczająca?

Odp. 19:  NIE

Pyt.20:

Proszę o doprecyzowanie jakiego typu próbki Zamawiający będzie przechowywał w zamrażarce - czy będą przechowywane również próbki pochodzenia ludzkiego tj. tkanki ludzkie, krew, komórki krwi, płyny fizjologiczne?

Odp. 20:

W ZAMRAŻARCE BĘDZIE PRZECHOWYWANE SZEROKIE SPEKTRUM MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Pyt.21:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki medycznej (z certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymogów Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych)?

Odp. 21:  NIE PRZEWIDUJEMY TAKIEGO WYMOGU

Pyt.22:

Czy Zamawiający zgodzi się na załączenie do oferty przetargowej oryginalnych materiałów producenta potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych przez oferowane urządzenie w jęz. angielskim bez tłumaczenia na jęz. polski?

Odp. 22:  TAK

Pyt. 23:

Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 450 litrów, ale zapewniającą przechowywanie 320 pudełek?

Odp. 23:  NIE

Pyt.24:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie wymiarach zewnętrznych 79 x 94 x 2000 mm (szer. X głęb. X wys.)?

Odp. 24:  TAK

Pyt.25:

Czy w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i szybkości schładzania zamrażarka powinna posiadać system mrożenia bezpośredniego, polegający na bezpośrednim kontakcie pudełek zawierających przechowywany materiał z mrożącymi półkami umieszczonymi nad i pod każdym przedziałem komory roboczej? Jest to rozwiązanie znacznie wydajniejsze energetycznie od stosowanego powszechnie systemu chłodzenia okołokomorowego, posiadającego niższą sprawność cieplną w przeliczeniu na powierzchnię roboczą.

Odp. 25:  NIE

Pyt.26:

Czy jeśli zaoferowana będzie zamrażarka z systemem mrożenia bezpośredniego Zamawiający dopuszcza, aby półki były nieregulowane? Regulacja półek przy zachowaniu stałej wysokości drzwi wewnętrznych nie daje korzyści, gdyż może wymagać otwierania co najmniej 2 drzwiczek dla umieszczenia próbek tylko w jednym z przedziałów. Takie rozwiązanie powoduje znaczne straty energetyczne.

Odp. 26:  NIE

Pyt.27:

Czy Zamawiający dopuszcza podział komory wewnętrznej na 4 przedziały, każdy z izolowanymi drzwiczkami?

Odp. 27:  TAK

Pyt.28:

Czy oferowane urządzenie może posiadać wyświetlacz zapewniający dobrą widoczność i panel sterowania poniżej drzwi?

Odp. 28:  NIE

Pyt.29:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które ze względu na swoją konstrukcję i minimalną przestrzeń pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi nie wymaga stosowania portu wyrównawczego, tym bardziej w wersji podgrzewanej?

Odp. 29:  NIE

Pyt.30:

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu uniknięcia ryzyka przymarzania drzwi zewnętrznych do uszczelki, co może powodować jej uszkodzenie oraz trudności z otwarciem zamrażarki, powierzchnia styku drzwi i uszczelki była elektrycznie ogrzewana?

Odp. 30:  NIE

Pyt.31:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywny, lecz również zapewniający wysoką użytkowość sposób zainstalowania cyfrowego rejestratora temperatury?

Odp. 31:

BRAK WYMAGAŃ, CO DO SPOSOBU EWENTUALNEGO MONTAŻU REJESTRATORA

Pyt.32:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne równie efektywne rozwiązanie izolacji w stosunku do wymaganych paneli próżniowych?

Odp. 32:  NIE

Pyt.33:

Czy oferowana zamrażarka ma być dostarczona ze stelażami na pudełka? Jeśli tak, to czy Zamawiający może określić ich liczbę?

Odp. 33:  NIE

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie wymagań Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2 do SIWZ)  który zostaje zamieszczony  na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-46/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2) oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień 06.06.2011 r - nie ulega zmianie !

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński