|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 52 / 11		                                          Wrocław  dn.  14.06.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 46 / 11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra Patomorfologii ul. K. Marcinkowskiego 1 50-368 Wrocław |
| B | Wirówka laboratoryjna z regulowaną temperaturą wirowania o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Kat. i Zakł. Biochemii Farmaceutycznej ul. Szewska 38/3 50-139 Wrocław |
| C | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Kat. i Zakł. Chemii i Immunochemii ul. Bujwida 44a; 50-345 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 161733– 2011 w dniu 09.06.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do części B i C powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby minimalny zakres regulacji temperatury był od -9°C do + 40°C ?

Odp. 1: NIE

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza  urządzenie z rotorem kompozytowym który powoduje łatwiejsze przyspieszanie i opóźnianie rotora, zwiększa  żywotność wirówki?

Odp. 2: NIE

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza  urządzenie w którym pokrywa jest przeźroczysta z zatrzaskiem dla rotora, daję to efekt bezpieczeństwa i kontroli procesu wirowania, jak również łatwiejszy demontaż pokrywy ?

Odp. 3: NIE

Pyt. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza  urządzenie w którym zamiast wyświetlacza LCD istnieją cyfrowe wyświetlacze LED wysoko kontrastowe  o bardzo dobrej widoczności i rozdzielczości?

Odp. 4: NIE

Pyt.5:

Czy Zamawiający dopuszcza  urządzenie w którym wymiary wirówki (szer/dł/wys) nieprzekraczają 33 x 44,5 x 29,5 cm?

Odp. 5: NIE

Pyt. 6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części B i C wirówki o wymiarach 29/48/26 cm?

Odp. 6: NIE

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński