|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 63 / 11		                                          Wrocław  dn.  18.07.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 63 / 11  na wykonanie i dostawę witryn wiszących, gablot muzealnych stojących oraz gablot z unoszonym wiekiem do siedziby Muzeum Farmacji przy ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu:

Ogłoszenie w BZP  nr 190827–2011 w dniu 12.07.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

W witrynach wiszących nie zostało określone jakiego typu ma być szkło? Czy chodzi o szkło hartowane?

Odp. 1:  Tak, należy zastosować szkło hartowane.

Pyt. 2:

Czy drzwi w witrynach wiszących mogą być otwierane na zawiasach? Estetycznie to rozwiązanie wygląda lepiej ponieważ nie zachodzi szkło na szkło i nie ma zakłóceń w oglądaniu.

Odp. 2:   Zamawiający dopuszcza otwieranie drzwi na zawiasach w witrynach wiszących.

Pyt. 3:

Czy Zamawiający nie rozważa lub dopuszcza zamiany oświetlenia świetlówkowego oraz halogenowego na diodowe? Diody LED wysokiej mocy min 1 W. Diody LED charakteryzują się długą żywotnością 50 tys. godzin świecenia, nie wytwarzają temperatury, istnieje możliwość doboru koloru światła (przy ekspozycjach muzealnych białe naturalne 4300 K), niski pobór prądu tylko 1W/diodę. Sugerowałbym zastosowanie:

- witryny wiszące  3 szt. Diod wysokiej mocy wraz z soczewkami skupiającymi kąt 30-45 stopni .

- gabloty stojące 50x50x180 – 4 szt. Diod wysokiej mocy wraz z soczewkami skupiającymi 26-28 stopni.

- gabloty stojące 50x100x190 – 6 szt. diod wysokiej mocy wraz z soczewkami skupiającymi 26-28 stopni.

- gabloty z wiekiem unoszonym – 4 szt. diod wysokiej mocy zainstalowane w delikatnym profilu aluminiowym

Możliwość wymiany pojedynczej diody na nową.

Odp. 3: Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlenia diodowego.

Pyt. 4:

Według opisu gabloty muzealne stojące, mają być szklane, czyli są zbudowane bez użycia pionowych profili aluminiowych?

Odp. 4: Tak.

Pyt. 5:

Czy w gablocie z wiekiem unoszonym do góry można opisać wymiary 120x70x90x30? Co jest wysokością, szerokością, głębokością?

Odp. 5: długość – 120 cm, szerokość – 70 cm, wysokość – 90 cm, głębokość gabloty – 30 cm

Pyt. 6:

Czy zamawiający nie rozważa zastąpienie w gablocie z wiekiem unoszonym do góry szkła w profilach na kopułkę szklaną, wykonaną ze szkła hartowanego klejonego klejem UV?

Odp. 6:    NIE

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2 do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-63/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-63/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2) oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński