|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 64 / 11		                                          Wrocław  dn.  22.07.2011 r.

Przetarg AM/AZ/PN-64/11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wytrząsarka HEIDOLPH z modułem grzewczym o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej ul. Szewska 38/3; 50-139 Wrocław |
| B | Waga precyzyjna PS o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy ul. Krakowska 26; 50-425 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 195225–2011 w dniu 18.07.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do części A powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

Czy Zamawiający w części A ww. postępowania, dotyczącej  wytrząsarki HEIDOLPH z modułem grzewczym o parametrach granicznych określonych w zał. 2A, oczekuje zaoferowania wytrząsarki o kącie wychylenia platformy 5º czy  10º?.

Odp. 1: Zamawiający informuje, że kąt wychylenia platformy wytrząsarki ma wynosić 5º.

Pyt. 2:

Prawdopodobnie Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską w specyfikacji podając wymiary platformy ,,minimum 285x250 cm’’, ponieważ wytrząsarki Heidolpha nie mają takich platform.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli wytrząsarkę o wymiarach platformy min. 285x250 mm?

Odp. 2:  Tak, platforma wytrząsarki powinna mieć wymiary min. 285x250 mm.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2A do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-64/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-64/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2A) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński