|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 78 / 11		                                          Wrocław  dn.  12.08.2011 r.

Przetarg AM/AZ/PN-78/11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cieplarka o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 3 | Katedra i Klinika Neurochirurgii ul. L.Pasteura 1; 50-367 Wrocław |
| B | Homogenizator do tkanek o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 212161–2011 w dniu 05.08.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część A

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści  cieplarkę o wymiarach wewnętrznych  400x280x250 mm ( szer x wys x głęb) ?

Odp. 1: NIE

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną z fluktuacją temperatury ±1ºC?

Odp. 2: NIE

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną z komorą o wymiarach wewnętrznych 310x310x310mm?

Odp. 3: NIE

Część B

Pyt. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu spełniającego wszystkie wymogi, z okresem gwarancyjnym wynoszącym 12 miesięcy?

Odp. 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu spełniającego wszystkie wymogi, z okresem gwarancyjnym wynoszącym 12 miesięcy.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Formularza ofertowego (zał. 1B do SIWZ) oraz o Korekcie Wzoru umowy dla cz. B (zał. 8 do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-78/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-78/11 korektę Formularza ofertowego (zał. 1B) oraz korektę Wzoru umowy dla cz. B (zał. 8 do SIWZ) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński