|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 89 / 11		                                          Wrocław  dn.  19.08.2011 r.

Przetarg AM/AZ/PN-89/11  na dostawę i uruchomienie Mikroskopu operacyjnego wraz z aparatem fotograficznym o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Katedry i Klinikii Neurochirurgii przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Ogłoszenie w BZP  nr 243851–2011 w dniu 13.09.2011 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

Dotyczy pkt 4

Czy Zamawiający dopuści mikroskop operacyjny posiadający pięć stopni powiększenia w zakresie od 3,4x do 21,2x?

Odp. 1: TAK, ponieważ Zamawiający opisując parametr podał zakres minimalny, a parametr lepszy jest zawsze dopuszczalny.

Pyt. 2:

Dotyczy pkt 5

Czy Zamawiający dopuści mikroskop operacyjny pole widzenia w zakresie 8,3mm do 51,9mm?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3:

Dotyczy pkt 6

Czy Zamawiający dopuści mikroskop operacyjny posiadający manualny zakres regulacji mikro?

Odp. 3: NIE

Pyt. 4:

Dotyczy pkt 8

Czy Zamawiający dopuści mikroskop operacyjny posiadający światłowodowe koaksialne oświetlenie halogenowe z regulowaną jasnością?

Odp. 4: TAK – pytanie jest opisaniem w inny sposób dokładnie takich samych parametrów oświetlenia jak podane w opisie arkusza technicznego.

Pyt. 5:

Dotyczy pkt 9

Czy Zamawiający dopuści mikroskop operacyjny posiadający wbudowany filtr zielony i pomarańczowy?

Odp. 5: NIE

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji Technicznej (zał. 2 do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-89/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-89/11 korektę Arkusza informacji Technicznej (zał. 2) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński