|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 10 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  03.02.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-10/12 na usługę przeprowadzenia przeglądu i legalizacji sprzętu p.poż, sprawdzenia wydajności i sprawności hydrantów, oraz zabezpieczenie obiektów w niezbędny sprzęt i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie p.poż. w obiektach Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

.

Ogłoszenie w BZP  nr 24625–2012 w dniu 30.01.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

Dot. poz. 7, 8 i 9 formularza ofertowego (zał. Nr 2) – zbiorniki pow. 6 dm3 podlegają legalizacji ciśnieniowej UDT – czy cena za tę usługę ma być zawarta w pozycji remontu tych gaśnic?

Może być też tak, że nie wszystkie zbiorniki przeznaczone do remontu będą wymagały tej legalizacji, czy może powinna być osobna pozycja?

Odp. 1: nie przewidziany jest remont zbiornika UDT .

Pyt. 2:

Dot. poz. 11 – znaki – z uwagi na różnorodność rodzaju, formatów i podłoża rozumiemy, że ma to być cena uśredniona?

Odp. 2: tak, jednakowa cena dla wszystkich znaków ewakuacyjnych i ochrony p.poż. zgodnie z Polską Normą.

Pyt. 3:

Czy możliwe jest bliższe określenie jakich gaśnic i hydrantów szafki dotyczą, oraz wymiarów maskownicy?

Odp. 3: szafka na gaśnice 4 kg i 6 kg szafka hydrantowa do hydrantów o średnicy 25mm i 52mm, nie jest możliwe bliższe określenie rozmiarów maskownic występujących na terenie obiektów Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Pyt. 4:

poz.3- montaż  szafek,wieszaki,maskownice - w zwiazku  z  rozpietościa cenowa  montazu szafki hydrantowej  a  wieszakiem  do  gaśnicy  czy  jest możliwosć  określenia  szczegółówego  poszczególnych  rodzajów  montażu ?

Odp. 4: nie  montaż szafki, wieszaka, maskownicy w jednej cenie

Pyt. 5:

poz.11- zakup  znaków ewakuacyjnych i ochrony ppoż. - w związku  z  rozpiętością cenowa  tablic  od  wymiaru 20x40 cm  do  10x10 cm  oraz  rodzaju  materiałów zastosowanych   czy  jest możliwość  określenia  szczegółowego  poszczególnych  rodzajów  montażu ?

Odp. 5: nie

Znaki ewakuacyjne i ochrony p.poż. w jednej cenie natomiast tablica  instrukcja p.poż- inna cena

Pyt. 6:

poz.16- zakup weża do  hydrantu  25 długości  20 m -  czy  dotyczy  to  węża  płaskoskładanego  czy  półsztywnego?

Odp. 6: W zależności od potrzeby.

Pyt. 7:

poz.24- zakup  szafki  hydrantowej -  czy  dotyczy  to  szafki  hydrantowej 25 czy 52  oraz  czy  dotyczy  to samej szafki  czy  kompletnej?

Odp. 7: szafki 25 i 52 – same szafki bez wyposażenia hydrantu.

Pyt. 8:

Zakup znaków ewakuacyjnych i ochrony ppoż.

- rodzaj materiału (folia /płyta poliwęglanowa , płyta w systemie TD)

- wymiary znaków?

Odp. 8: znaki na tablicy fotoluminescecyjnej zgodne z PN.

Pyt. 9:

Zakup węża do hydranty śr.25mm dł.20m

- wąż płaskoskładany czy półsztywny?

Odp. 9: w zależności od potrzeb (odpowiedź w pyt 6)

Pyt. 10:

Zakup nasady zawory

- nasady z gwintem zewnętrznym czy wewnętrznym?

Odp. 10: w zależności od potrzeb

Pyt. 11:

Zakup szafki na gaśnice

- do jakich wielkości gaśnic?

Odp.11: 4kg i 6kg (odpowiedź w pyt 3)

Pyt.12:

Zakup szafki hydrantowej

-  typ szafki (25/33/52 oraz czy z wyposażeniem czy bez jeżeli z wyposażeniem to z jakim czy z wężami płaskoskładanymi czy z półsztywnymi)?

Odp. 12: Szafki bez wyposażenia 25 i 52

Pyt. 13:

Zakup maskownicy hydrantu

- jaki typ szafki/maskownicy?

Odp. 13: w zależności od potrzeb

Pyt. 14:

Zakup wieszaka do gaśnic bez opaski

- do jakiego typu gaśnic?

Odp. 14: gaśnic proszkowych 4kg i 6 kg

Pyt. 15:

Montaż szafek hydrantowych z maskownicami:

- Typ hydrantów – naścienne czy podtynkowe?- w zależności od potrzeb

- Czy to jest wymiana czy montaż?- w skład wymiany wchodzi cena montażu + cena szafki (uwzględnione w specyfikacji przetargowej pkt 3 i 24)
- Jeżeli wymiana czy na tą sama średnicę hydrantów? tak
- Jeżeli nowe czy jest doprowadzona instalacja wody do celów ppoż. Jeżeli nie to należy podać średnice i

ilości mb oraz przekucia?- w ramach tego przetargu nie uwzględnione zostały prace związane z wprowadzeniem nowych hydrantów.
- Czy należy wykuwać wnęki pod hydranty – jeżeli tak to potrzebne są wymiary?-nie dotyczy

- Należy podać średnice wszystkich hydrantów 52 czy 25 mm?- obydwa
- Co to znaczy wymiana zaworów hydrantowych i gdzie się one znajdują – należy podać średnicę?- w razie potrzeby wymiana na nowy zawór w hydrrancie o średnicy 52 lub 25
- Czy z wymianą zaworów związane są rozkucia i uzupełnienia tynków?- nie
- Czy po robotach należy uzupełnić tynki i podmalować okolice hydrantów czy całe ściany?- nie dotyczy

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Formularza ofertowego (zał. 1 do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-10/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-10/12 korektę Formularza ofertowego (zał. 1 do SIWZ) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński