Postępowanie  nr AM / AZ / PN –  10/ 12                                                             Załacznik nr 1

Korekta z dnia 03.02.1012 r.

## FORMULARZ  OFERTOWY

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty): ..........................

Numer telefonu: .............................  Numer faxu:  .......................... e-mail: ..............................

NIP : .........................................  REGON ...........................................

| Lp. | Nazwa usługi i towaru | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa w zakresie sprawdzenie ciśnienia i wydajności hydrantów | 127 |  |  |  |
| 2 | Usługa w zakresie konserwacji, przeglądu i legalizacja gaśnic | 580 |  |  |  |
| 3 | Usługa w zakresie montażu szafki, wieszaka, maskownicy | 60 |  |  |  |
| 4 | Usługa w zakresie wymiany zaworu hydrantowego | 20 |  |  |  |
| 5 | remont gaśnicy GP-2 ABC | 10 |  |  |  |
| 6 | remont gaśnicy GP-4 ABC | 10 |  |  |  |
| 7 | remont gaśnicy GP-6 ABC nie przewidziany jest remont zbiornika UDT | 30 |  |  |  |
| 8 | remont gaśnicy GP-12 ABC nie przewidziany jest remont zbiornika UDT | 10 |  |  |  |
| 9 | remont gaśnicy GS-5 BC nie przewidziany jest remont zbiornika UDT | 10 |  |  |  |
| 10 | Zakup tablicy - instrukcja p.poż | 20 |  |  |  |
| 11 | Zakup znaków ewakuacyjnych i ochrony p .poż. znaki na tablicy fotoluminescecyjnej zgodne z PN | 200 |  |  |  |
| 12 | Zakup gaśnicy GP-4 ABC | 20 |  |  |  |
| 13 | Zakup gaśnicy GP-6 ABC | 20 |  |  |  |
| 14 | Zakup urządzenia do gaszenia układów elektronicznych | 2 |  |  |  |
| 15 | Zakup węża do hydrantu śr.52mm dł. 20m | 15 |  |  |  |
| 16 | Zakup węża do hydrantu śr.25mm dł. 20m | 15 |  |  |  |
| 17 | Zakup prądownicy do hydrantu śr.52mm | 15 |  |  |  |
| 18 | Zakup prądownicy do hydrantu śr.25mm | 15 |  |  |  |
| 19 | Zakup zaworu do hydrantu śr.52mm | 15 |  |  |  |
| 20 | Zakup zaworu do hydrantu śr.25mm | 5 |  |  |  |
| 21 | Zakup nasady zaworu | 10 |  |  |  |
| 22 | Zakup koca gaśniczego | 10 |  |  |  |
| 23 | Zakup szafki na gaśnicę na gaśnice 4 kg i 6 kg | 25 |  |  |  |
| 24 | Zakup szafki hydrantowej szafka hydrantowa do hydrantów o średnicy 25 i 52, szafki bez wyposażenia hydrantu | 10 |  |  |  |
| 25 | Zakup maskownicy hydrantu | 10 |  |  |  |
| 26 | Zakup wieszaka do gaśnic proszkowych 4kg i 6 kg bez opaski | 25 |  |  |  |
| 27 | Przegląd i legalizacji sprzętu p.poż., Sprawdzenia wydajności i sprawności hydrantów oraz sukcesywne zabezpieczanie obiektów AM we Wrocławiu w niezbędny sprzęt i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami p.poż. (suma poz. 1 – 26) | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  |  | Słownie: | Słownie: |

1.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

2.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i akceptuję jej postanowienia.

3.  Dołączam wykaz wykonanych usług – zał. nr 4 do SIWZ

Data                                                                                                                       Podpis Wykonawcy