|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 21 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  08.03.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-21/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Ciśnieniomierz membranowy o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Chemii Fizycznej pl. Nankiera 1; 50-140 Wrocław |
| B | Waga analityczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Farmakologii ul. J.Mikulicza-Radeckiego 2; 50-345 Wrocław |
| C | Nefelometr (analizator) z drukarką termiczną o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| D | Wirówka laboratoryjna bez chłodzenia o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej ul. Chałbińskiego 5; 50-368 Wrocław |
| E | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra i Zakład Toksykologii ul. Traugutta 57/59; 50-417 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 49221–2012 w dniu 01.03.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część D

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę bez pokrętła, z szybkim ustawianiem parametrów za pomocą ekranu dotykowego, o wadze 12 kg, o wymiarach 23cm x 23cm x 35 cm, o poziomie hałasu maks. 60 dB i spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Odp. 1: NIE

Pytania ogólne dotyczące wszystkich części postępowania:

Pyt. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji z 24 do 12 m-cy, ze względu na to, iż taki okres gwarantuje producent?

Odp. 2: NIE

Pyt. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis, że przedłużenie okresu gwarancyjnego w związku z czasem wyłączenia z eksploatacji aparatu powyżej 24 godzin z powodu awarii będzie następować o czas odpowiadający okresowi niesprawności aparatu, na podstawie raportu technicznego wystawionego przez serwis techniczny Wykonawcy zamówienia?

Odp. 3: NIE

Pyt. 4:

Czy Zamawiający przyjmuje warunki kontaktu telefonicznego z serwisem technicznym, w ciągu 5 dni roboczych tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00?

Odp. 4: TAK

Pyt. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż, uruchomienie i szkolenie w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przedmiotu zamówienia?

Odp. 5: TAK

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Projektu umowy (zał. 7 do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-21/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-21/12 korektę Projektu umowy (zał. 7 do SIWZ) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Para fiński