## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do transferu półsuchego | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zestaw do transferu półsuchego – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej;

ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalna powierzchnia transferu 24 x 16 cm | Tak/Podać |  |
| 2 | Katoda ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Anoda z tytanu pokrytego warstwą platyny zapewnia jednorodny transfer na całej powierzchni żelu | Tak |  |
| 3 | Równomierny docisk katody za pomocą systemu sprężyn lub inny równoważny | Tak, opisać |  |
| 4 | Ustawienie czasu min. do 99 godzin, 59 minut | Tak |  |
| 5 | Ciekłokrystaliczny ekran LCD lub diodowy LED wyświetlający wszystkie parametry pracy jednocześnie dla 4 wyjść | Tak |  |
| 6 | Programowanie urządzenia złożone najwyżej z trzech kroków | Tak/Podać |  |
| 7 | Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu | Tak |  |
| 8 | Funkcje bezpieczeństwa z automatyczną detekcję braku zasilania, zwarcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, nagłej zmiany rezystancji, przebicia elektrycznego, awarii wentylatora oraz przegrzania urządzenia | Tak |  |
| 9 | Pamięć podtrzymywana bateryjnie, umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania | Tak |  |
| 10 | Praca w zakresie temp. od 0ºC do +40ºC i przy wilgotności 0-95% | Tak |  |
| 11 | Regulacja kąta ułożenia wyświetlacza na zasilaczu poprzez opuszczenie nóżek | Tak |  |
| 12 | Wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia i temperatury | Tak |  |
| 13 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 14 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do elektroforezy pionowej | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Aparat do elektroforezy pionowej – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej;

ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora z pokrywą nie klejoną oraz z elekrodami (katodą i anodą) podłączonymi przewodami | Tak |  |
| 2 | System do wylewania min. 4 żeli jednocześnie z wkładami dla 4 żeli, składający się ze statywu z uszczelkami, klamer – 4 szt, do przytrzymania 2 szyb | Tak, podać |  |
| 3 | 5 grzebieni 10-cio dołkowych o grubości 0,75 mm | Tak, podać |  |
| 4 | 5 zestawów szyb: krótsze szyby i większe szyby z przekładkami o grubości 0,75 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Rozdział min. 4 żeli jednocześnie w komorze | Tak |  |
| 6 | Opcja rozszerzenia funkcji aparatu do elektroforezy – realizowana nie w tym przetargu Szyba z przekładkami o grubości 1 i 1,5 mm oraz grzebienie 5, 9 i 15 dołkowe do przeprowadzenia rozdziału 60 próbek podczas jednej elektroforezy | Tak |  |
| 7 | Czas elektroforezy dla 200 V max. 60 minut | Tak, podać |  |
| 8 | Wymiar żelu min. 8 x 7 cm ; max. : 9 x 8 cm | Tak, podać |  |
| 9 | Aparat do elektroforezy można podłączyć do w/ w zasilacza przystosowanego też do zasilania Aparatu do transferu półsuchego | Tak, podać |  |
| 10 | Przekładka blokująca | Tak |  |
| 11 | Moduł elektrod zawiera uszczelkę, elektrody, oraz końcówki „bananowe”. Końcówka anody (elektroda dolna) jest oznaczona kolorem czerwonym, a końcówka katody (elektroda górna) –czarnym | Tak |  |
| 12 | Wymiary ogólne max.20 cm (długość) x 15 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość) | Tak |  |
| 13 | Kompatybilny z gotowymi żelami | Tak, podać |  |
| 14 | Waga do 2.0 kg | Tak, podać |  |
| 15 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 16 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz do obsługi następujących urządzeń: zestaw do transferu półsuchego i aparat do elektroforezy | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zasilacz do obsługi następujących urządzeń: zestaw do transferu półsuchego i aparat do elektroforezy

– dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej, ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz przewidziany do jednoczesnego podłączenia min. 4 aparatów do elektroforezy lub 4 aparatów do transferu, z 4 wyjściami o napięciu regulowanym min. w zakresie : 5 - 250 V, z krokiem co 1 V oraz z regulacją natężenia prądu w zakresie min. 0,01 - 3,0 A z krokiem co 0,01A | Tak/Podać |  |
| 2 | Styki gniazd wyjściowych powinny być umieszczone co najmniej 4 cm pod powierzchnią obudowy zasilacza - ze względów bezpieczeństwa (przypadkowe zachlapanie urzadzenia) | Tak/Podać |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz ± 10%. Samoczynne przełączenie | Tak |  |
| 4 | Zakres mocy wyjściowej minimum 1 - 300 W, regulowanej co 1 W | Tak/Podać |  |
| 4 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok grzejny (termomixer) | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                         ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  .................................................................................

Nazwa / typ / model ..................................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) ...............................

Blok grzejny (termomixer)  –   dla Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

ul. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres termostatowania: od 13°C poniżej temp. pokojowej do 99°C | Tak / Podać |  |
| 2. | Częstotliwość mieszania 300 -1500 rpm | Tak / Podać |  |
| 3. | Dokładność mieszania: ± 0.5°C między 20°C a 45°C, ± 2°C powyżej 20°C i powyżej 45°C | Tak / Podać |  |
| 4. | Prędkość podgrzewania co najmniej 5°C/min | Tak / Podać |  |
| 5. | Prędkość schładzania : 2-3°C/min. między 99°C a temp. pokojową, 0,5-1°C/min. między temp. pokojową a 13°C poniżej temp. pokojowej | Tak / Podać |  |
| 6. | Programowalny interwał czasowy 1 min do 99:59 godzin, praca ciągła | Tak / Podać |  |
| 7. | Funkcje urządzenia - podgrzewanie, ochładzanie oraz mieszanie próbek | Tak |  |
| 8. | Skok przy wytrząsaniu min. - 3 mm | Tak / Podać |  |
| 9. | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz, Moc 90 W | Tak |  |
| 10. | Dodatkowe programowanie i transfer danych przez wbudowane złącze USB 2.0 lub złącze RS-232 | Tak, podać |  |
| 11. | Wymiary maksymalne (SXGXW) 22 x 25 x 12,5 cm | Tak / Podać |  |
| 12. | Waga maksymalna 3,5 kg, | Tak / Podać |  |
| 13. | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 14. | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr UV/VIS z wbudowanym interfejsem | 1 |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Spektrofotometr UV/VIS z wbudowanym interfejsem – dla Katedry i Kliniki Chorób

Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego; ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb pracy: Absorbancja i transmitacja | Tak |  |
| 2 | Lampy źródło: deuterowa(UV), Tungstena | Tak |  |
| 3 | Zakres długości fali 190 do 1100 nm | Tak |  |
| 4 | Wybierany lnterval (0,1, 0,2, 0,5,1,0, 2,0 i 5,0 nm) | Tak |  |
| 5 | Stabilność ustawienia długości fali± 1 nm od 200 do 900 nm | Tak |  |
| 6 | Szerokość szczeliny spektralnej: ≤ 3 nm | Tak/Podać |  |
| 7 | Zakres Fotometryczny :- 0,3 do 3,0 A lub 0,1 do 100% T | Tak/Podać |  |
| 8 | Dokładność fotometryczna: ± 0,005 A przy 0,0 do 0,5 A | Tak/Podać |  |
| 9 | Linearnośćfotometryczna: ≤ 0,5% przy 2.0 A | Tak/Podać |  |
| 10 | Światło rozproszone: ≥ 3,3 A lub ≤ 0,05% T z roztworu Kl przy 220 nm | Tak/Podać |  |
| 11 | Szybkość skanowania: ≥ 2500 nm / min | Tak/Podać |  |
| 12 | Zakres temperatury pracy: 10 do 40 ° C | Tak/Podać |  |
| 13 | Wymiary urządzenia: do 45W x 20h x 500D cm | Tak |  |
| 14 | Jednopozycyjny wózek kuwet standardowych oraz kuwet semi-micro 1 cm (single Celi Holder) | Tak |  |
| 15 | Wbudowany mechanizm transportujący przeznaczony m.in. do zainstalowania karuzelowego wózka wielopozycyjnego | Tak |  |
| 16 | Wózek karuzelowy siedmiopozycyjny na kuwety | Tak |  |
| 17 | Przystawka termostatująca z elementem Peltier, jednopozycyjna na kuwety standardowe | Tak |  |
| 18 | Prostokątna standardowa kuweta kwarcowa 10 mm | Tak |  |
| 19 | Kuweta kwarcowa typu Semi-micro droga optyczna 10 mm. | Tak |  |
| 20 | Zakres temp. 15-50°C ±0.5 | Tak/Podać |  |
| 21 | Integralny interface z zainstalowanym oprogramowaniem standardowym oraz oprogramowanie dodatkowe obejmujące: Protein Assay Analysis Software, Nucleic Acid Analysis Software, % Dye Incorporation oraz DNA/Protein Tools | Tak |  |
| 22 | Waga urządzenia: do 16 kg | Tak/Podać |  |
| 23 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 24 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler/Amlifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler/Amlifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM – dla Katedra i  Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku; ul. Wybrzeże Pasteura 4; 52-437 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler/amplifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM (high resolution melting) | Typ/Model |  |
| 2 | System multipleksowy, minimum 4-kanałowy bez konieczności stosowania barwnika referencyjnego; wyposażony w funkcję HRM (high resolution melting), możliwość jednoczesnego oznaczania do 4 genów w jednej probówce (4-kromy multiplex) | Tak / podać |  |
| 3 | System optyczny ze stałą drogą optyczną pomiędzy źródłem światła i detektorem; | Tak / podać |  |
| 4 | Źródło wzbudzenia: diody wzbudzające LED, laser lub lampa ksenonowa; | Tak / podać |  |
| 5 | Detekcja: fotopowielacze PMT, matryca CCD lub inne - podać; | Tak / podać |  |
| 6 | Filtry detekcyjne: minimum 4; | Tak / podać |  |
| 7 | Liniowa detekcja w zakresie minimum 9 rzędów wielkości (109); | Tak / podać |  |
| 8 | System kompatybilny z najbardziej powszechnymi systemami stosowanymi w technice Real time PCR: SybrGreen, sondy hydrolizujące typu TaąMan, FRET, Molecular Beacons; | Tak / podać |  |
| 9 | Detekcja fluoroforów (zakres minimalny): SybrGreen, Fam, Tet, Tamra, Vic, HEX, Joe, Rox, Tex Red, Cy5, Quasar 670; | Tak / podać |  |
| 10 | Pomiar i zapis fluorescencji dla każdego z filtrów i wszystkich dołków niezależnie od zaprogramowanego protokołu reakcji; | Tak / podać |  |
| 11 | Czułość detekcji -jedna kopia DNA; | Tak |  |
| 12 | Format: blok typu Peltier, min. 48 dołków; | Tak / podać |  |
| 13 | Zakres temperatury: 40-100°C; | Tak / podać |  |
|  | Równomierność rozkładu temperatury: nie gorsza niż ± 0,1 °C; | Tak |  |
| 14 | Szybkość ogrzewania/chłodzenia: minimum 5°C/sek; | Tak / podać |  |
| 15 | Format: blok typu Peltier, min. 48 dołków | Tak / podać |  |
| 16 | Wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed eksperymentem | Tak / podać |  |
| 17 | Standardowa objętość reakcji od 5 ul do 30ul | Tak / podać |  |
| 18 | Zewnętrzna stacja sterująca; podać parametry | Tak / podać |  |
| 19 | Oprogramowanie do detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników – Podać system operacyjny | Tak / podać |  |
| 20 | Bezpłatne uaktualnienie programu do detekcji i analizy | Tak / podać |  |
| 21 | System otwarty - nie wymaga stosowania gotowych zestawów (odczynników) producenta | Tak / podać |  |
| 22 | Funkcja szybkiego programowania systemu wraz z graficznym edytorem danych | Tak / podać |  |
| 23 | Analiza krzywej denaturacji: automatyczne wykreślanie krzywej denaturacji amplikonu; automatyczne wyznaczanie temperatury topnienia; możliwość dowolnego ustawienia warunków analizy krzywych denaturacji; możliwość analizy krzywych denaturacji poprzez tworzenie wykresów różnicowych (analiza HRM) | Tak Tak Tak Tak |  |
| 24 | Bezwzględna analiza ilościowa: automatyczne wykreślanie krzywej standardowej; automatyczne lub ręczne ustawianie linii odcięcia; automatyczne wyznaczanie wydajności reakcji oraz parametrów krzywej standardowej; możliwość importu krzywej standardowej | Tak Tak Tak Tak |  |
| 25 | Względna analiza ilościowa: analiza porównawcza metodą AACt; analiza porównawcza z uwzględnieniem różnic wydajności reakcji badanego genu i genu referencyjnego; funkcja analizy danych w stosunku do kilku genów referencyjnych jednocześnie funkcja jednoczesnej analizy dowolnej ilości eksperymentów wykonanych w różnym czasie poprzez porównanie danych z dwóch reakcji biegnących w takim samym eksperymencie | Tak Tak Tak Tak |  |
| 26 | Wyznaczanie wydajności reakcji dla każdej próbki, grupy próbek i eksperymentu | Tak |  |
| 27 | Instalacja i szkolenie przez autoryzowany serwis producenta w zakresie obsługi aparatu i techniki HRM | Tak |  |
| 28 | Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaświadczenie o autoryzacji załączyć do oferty | Tak / podać |  |
| 29 | Komplet płytek lub probówek wraz z zamknięciami pozwalający na przeprowadzenie min. 150 eksperymentów z pełnym obłożeniem bloku. | Tak |  |
| 30 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 31 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1G

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Homogenizator z narzędziem rozdrabniającym i stacją roboczą | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2G

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Homogenizator z narzędziem rozdrabniającym i stacją roboczą – dla Katedry i Zakładu Higieny;

ul. Mikulicza-Radeckiego 7; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| Homogenizator |
| 1 | Płynna, analogowa regulacja obrotów min. w zakresie : 5 000 - 33 000 rpm | Tak, podać |  |
| 2 | Tolerowane objętości próbek: 0,3 ml - 1000 ml (zależnie od końcówki) | Tak, podać |  |
| 3 | Masa 600 g ± (10%) | Tak, podać |  |
| Narzędzie rozdrabniające przeznaczone do pracy z objętościami 0,3-5ml |
| 1 | Średnica statora 5mm | Tak |  |
| Stacja robocza – statyw do homogenizatora |
| 1 | Wygodny system ruchu góra-dół silnika | Tak |  |
| 2 | Masywna, stabilna podstawa | Tak, podać |  |
| 3 | Lista autoryzowanych serwisów | Tak, podać |  |
| 4 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 5 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1H

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łaźnia wodna cyfrowa | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2H

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Łaźnia wodna cyfrowa – dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii; ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura ustawiana min. w zakresie 10 - 99°C | Tak, podać |  |
| 2 | Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C | Tak, podać |  |
| 3 | Rozmiar kosza grzewczego: 340mm x 220 mm + 5% Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej metodą bezspoinową, | Tak |  |
| 4 | Programowany czas grzania | Tak |  |
| 5 | Sygnalizacja akustyczna w sytuacjach : - osiągnięcia zadanej temperatury; - końca zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania); - niskiego poziomu wody (z blokadą grzania) | Tak |  |
| 6 | Komunikaty na wyświetlaczu cyfrowym LCD/ LED - odczyt aktualnej temperatury wody; - odczyt temperatury zadanej | Tak |  |
| 7 | Pobór mocy: max. 1000W | Tak, podać |  |
| Zestaw do homogenizacji |
| 1 | Homogenizator mechaniczny, ręczny | Tak |  |
| 2 | Płynna, analogowa regulacja obrotów min w zakresie 5 000 - 33 000 rpm | Tak, podać |  |
| 3 | Moc do 150 W | Tak |  |
| 4 | Tolerowane objętości próbek: 0,3 ml -1000 ml (zależnie od końcówki) | Tak |  |
| 5 | Waga 600 g ± (10%) | Tak, podać |  |
| Narzędzie rozdrabniające |
| 1 | Przeznaczone do pracy z objętościami 0,3 - 5 ml | Tak |  |
| 2 | Średnica końcówki 5 mm, max. długość robocza 75 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Współpracuje z probówkami Eppendorf 0,5 / 1,5 / 2,0 ml | Tak |  |
| 4 | Możliwość przeprowadzania homogenizacji w probówkach wirówkowych, kuwetach itp. | Tak, podać |  |
| 5 | Kształt końcówki: płaska z otworami bocznymi | Tak |  |
| 6 | końcówki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak |  |
| 7 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 8 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1I

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:.....................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka z systemem chłodzenia wraz z kompatybilnymi rotorami | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2I

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

## Wirówka z systemem chłodzenia wraz z kompatybilnymi rotorami – dla Katedry i Zakładu        Histologii i Embriologii; ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przystosowana do rotorów kątowych oraz horyzontalnych o pojemnościach od 48 x 2 ml do 4 x 400 ml | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres regulacji temperatury od min. - 10°C do + 40°C | Tak, podać |  |
| 3 | Funkcja szybkiego schładzania | Tak |  |
| 4 | System mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie silnika | Tak |  |
| 5 | Demontaż rotorów poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku na rotorze | Tak |  |
| 6 | Uzyskiwana prędkość obrotowa (co najmniej): • rotor kątowy 48 x 2 ml – 15.200 obr/min | Tak, podać |  |
| 7 | Uzyskiwane przyspieszenie(co najmniej): • rotor kątowy 48 x 2 ml – 25.800 x g | Tak, podać |  |
| 8 | Silnik indukcyjny, bezobsługowy | Tak, podać |  |
| 9 | Liczba programów - 99, w tym 5 z bezpośrednim dostępem | Tak, podać |  |
| 10 | Podświetlany ekran typu LCD/ LED informujący o ustawionych i rzeczywistych parametrach pracy wirówki | Tak |  |
| 11 | Funkcja krótkich zawirowań -dedykowany przycisk na panelu sterowania | Tak, podać |  |
| 12 | Co najmniej 9 krzywych przyspieszania i 10 krzywych hamowania | Tak, podać |  |
| 13 | Zakres regulacji czasu min. do 9 godz 99 minut oraz ustawienie pracy ciągłej |  |  |
| 14 | Poziom hałasu nie wyższy niż 55dBA | Tak, podać |  |
| 15 | Wymiary zewnętrzne max. (szer. xgłęb. xwys.): 625 x 610 x 370 mm | Tak, podać |  |
| 16 | Waga max. 92 kg ± (10%) | Tak, podać |  |
| 17 | a) Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE, | Tak |  |
|  | b) Certyfikaty zgodności z systemem jakości PN-EN ISO 9001 lub analogiczny zagraniczny dotyczący zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania oferowanych wirówek, | Tak |  |
|  | c) Dokument autoryzacji serwisu na terenie Polski wystawiony przez producenta |  |  |
| 18 | Funkcja wyposażenia wirówki w lekkie rotory kątowe wykonane z włókien węglowych | Tak |  |
| 19 | Wymagane wyposażenie: Rotor horyzontalny o pojemności 4 x 400 ml – prędkość obrotowa nie mniejsza niż 5000 obr/min - przyspieszenie nie mniejsze niż 4690 x g a) Komplet 4 wkładów redukcyjnych do w/w rotora, każdy wkład o pojemności 9 probówek 15 ml typu falcon b) komplet 4 wkładów redukcyjnych do w/w rotora, każdy wkład o pojemności 12 probówek 5/7 ml | Tak, podać |  |
| 20 | Rotor horyzontalny o pojemności 2 x 3 mikropłytki, prędkość obrotowa min. 4000 obr/min., przyspieszenie min. 2270 x g Zawieszki do rotora wyposażone w szczelne, przezroczyste pokrywy zamykane za pomocą uchwytów. | Tak, podać |  |
| 21 | W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem | Tak |  |
| 22 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1J

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka do hematokrytu | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2J

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wirówka do hematokrytu – dla Katedry i Zakładu Fizjologii; ul. Chałubińskiego 10; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max. obroty 13000 obr/min | Tak, podać |  |
| 2 | Max. przeciążenie 16.060 x g | Tak, podać |  |
| 3 | Max. pojemność 24 kapilary | Tak, podać |  |
| 4 | Czas pracy 1-99 min/praca ciągła/ praca impulsowa | Tak |  |
| 5 | Zasilanie 208-240 V | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 7 | Pobór mocy 250 W | Tak |  |
| 8 | Ciężar max 10 kg | Tak, podać |  |
| 9 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE, | Tak, podać |  |
| 10 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1K

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wytrząsarka z inkubatorem | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2K

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wytrząsarka z inkubatorem – dla II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52; 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wytrząsanie (2) dwóch 96 dołkowych, standardowych mikropłytek o wymiarach 86x128x15 mm | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury : temp. otoczenia do 60 st. C | Tak, podać |  |
| 3 | Skok ustawienia temperatury 0,1 st. C | Tak |  |
| 4 | Timer 1-999 h /praca ciągła | Tak |  |
| 5 | Max. czas osiągnięcia zadanej temperatury 15 min | Tak, podać |  |
| 6 | Min. temperatura stabilnej inkubacji (pow. temp. otoczenia) nie mniej niż 5 st C | Tak, podać |  |
| 7 | Max. różnica temperatury nastawionej do utrzymywanej ± 0,1 st. C | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres wytrząsania 100-1300 min | Tak, podać |  |
| 9 | Promień wytrząsania 1,5mm | Tak |  |
| 10 | Typ wytrząsania rotacyjny | Tak |  |
| 11 | Temperatura otoczenia+ 4 st. C do + 40 st. C | Tak |  |
| 12 | Max wilgotność względna 80% | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie 230V,50Hz ± 10%; | Tak |  |
| 14 | Masa 6,2 kg ± (10%) | Tak, podać |  |
| 15 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 16 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy