|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 55 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  24.05.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-55/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zestaw do transferu półsuchego o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| B | Aparat do elektroforezy pionowej o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| C | Zasilacz o obsługi urządzeń z cz. A i cz. B o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| D | Blok grzejny (termomixer) o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii; ul. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław |
| E | Spektrofotometr UV/VIS z wbudowanym interfejsem o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| F | Termocykler/Amlifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM o parametrach granicznych określonych w zał. 2F | 1 | Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. Wybrzeże Pasteura 4; 52-437 Wrocław |
| G | Homogenizator z narzędziem rozdrabniającym i stacją roboczą służącą jako statyw o parametrach granicznych określonych w zał. 2G | 1 | Katedra i Zakład Higieny ul. Mikulicza-Radeckiego 7; 50-368 Wrocław |
| H | Łaźnia wodna cyfrowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2H | 1 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław |
| I | Wirówka z systemem chłodzenia wraz z kompatybilnymi rotorami o parametrach granicznych określonych w zał. 2I | 1 | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław |
| J | Wirówka do hematokrytu o parametrach granicznych określonych w zał. 2J | 1 | Katedra i Zakład Fizjologii ul. Chałubińskiego 10; 50-368 Wrocław |
| K | Wytrząsarka z inkubatorem o parametrach granicznych określonych w zał. 2K | 1 | II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52; 50-369 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 111491–2012 w dniu 18.05.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część A, B i C

Pyt. 1:

Czy zamawiający dopuszcza 12 miesięczny okres gwarancji na oferowane w tych częściach przetargu sprzęty?

Odp. 1: Tak.

Pyt. 2:

Czy zamawiający zgadza się na termin naprawy przedmiotu zamówienia  wynoszący do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy w przypadku konieczności importu części  zamiennych?

Odp. 2: Tak.

Pyt. 3:

Czy zamawiający zgodzi się na wymianę jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym?

Odp. 3: Tak.

Pyt. 4:

Czy zamawiający zgodzi się aby uszkodzony moduł przedmiotu zamówienia nie podlegający naprawie został wymieniony na nowy równoważny i był objęty 12 miesięczną  gwarancją?

Odp. 4: Tak.

Część F

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym posiadający 12 miesięczną gwarancję?

Odp. 1: TAK

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy termocykler do rcal-time PCR, o parametrach spełniających postanowienia SIWZ, a nawet przekraczający je w wielu punktach, w tym możliwość jednoczesnego badania w 5 kanałach, możliwość badania 36 i 72 próbek jednocześnie, dziesięciokrotnie lepsza jednorodność temperatury, sprzętowa rozdzielczość odczytu w HRM wynosząca 0,02 stopnia Celsjusza, możliwość pracy w normalnych probówkach do PCR 0,2 bez specjalnych cech optycznych, ale pracujący w formacie rotorowym, wykonujący pomiar wszystkich próbek, używający filtrów wskazanych w programie?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie w załączniku 2F (amplifikator) był wyrobem medycznym lub posiadał certyfikat do diagnostyki in-vitro?

Odp. 3: TAK

Część J

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę hematokrytową o maksymalnych obrotach 12000 obr./min., maks. przeciążeniu 13500xg, o ciężarze 12 kg i spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. 1: TAK

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie SIWZ, oraz Oświadczenia Wykonawcy o oferowaniu w złożonej ofercie urządzenia z wyposażeniem dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zał. 5 do SIWZ), Projektu umowy (zał. 7 do SIWZ), Formularza ofertowego w części A, B, C i F (zał. 1A, 1B, 1C i 1F) a także Arkusza informacji technicznej w części F i J (zał. 2F i 2J) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-55/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-55/12 korektę w/w dokuimentów oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński