## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1A

## Korekta z dnia 24.05.2012 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do transferu półsuchego | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 4 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 28 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1B

## Korekta z dnia 24.05.2012 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do elektroforezy pionowej | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 4 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 28 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1C

## Korekta z dnia 24.05.2012 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz do obsługi następujących urządzeń: zestaw do transferu półsuchego i aparat do elektroforezy | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 4 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 28 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 55 / 12                                          Załącznik nr 1F

## Korekta z dnia 24.05.2012 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler/Amlifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Korekta z dnia 24.05.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler/Amlifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM – dla Katedra i  Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku; ul. Wybrzeże Pasteura 4; 52-437 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler/amplifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM (high resolution melting) | Typ/Model |  |
| 2 | System multipleksowy, minimum 4-kanałowy bez konieczności stosowania barwnika referencyjnego; wyposażony w funkcję HRM (high resolution melting), możliwość jednoczesnego oznaczania do 4 genów w jednej probówce (4-krotny multiplex) | Tak / podać |  |
| 3 | System optyczny ze stałą drogą optyczną pomiędzy źródłem światła i detektorem; | Tak / podać |  |
| 4 | Źródło wzbudzenia: diody wzbudzające LED, laser lub lampa ksenonowa; | Tak / podać |  |
| 5 | Detekcja: fotopowielacze PMT, matryca CCD lub inne - podać; | Tak / podać |  |
| 6 | Filtry detekcyjne: minimum 4; | Tak / podać |  |
| 7 | Liniowa detekcja w zakresie minimum 9 rzędów wielkości (109); | Tak / podać |  |
| 8 | System kompatybilny z najbardziej powszechnymi systemami stosowanymi w technice Real time PCR: SybrGreen, sondy hydrolizujące typu TaąMan, FRET, Molecular Beacons; | Tak / podać |  |
| 9 | Detekcja fluoroforów (zakres minimalny): SybrGreen, Fam, Tet, Tamra, Vic, HEX, Joe, Rox, Tex Red, Cy5, Quasar 670; | Tak / podać |  |
| 10 | Pomiar i zapis fluorescencji dla każdego z filtrów i wszystkich dołków niezależnie od zaprogramowanego protokołu reakcji; | Tak / podać |  |
| 11 | Czułość detekcji -jedna kopia DNA; | Tak |  |
| 12 | Format: blok typu Peltier, min. 48 dołków lub probówki do PCR 0,2 ml | Tak / podać |  |
| 13 | Zakres temperatury: 40-100°C; | Tak / podać |  |
|  | Równomierność rozkładu temperatury: nie gorsza niż ± 0,1 °C; | Tak |  |
| 14 | Szybkość ogrzewania/chłodzenia: minimum 5°C/sek; | Tak / podać |  |
| 15 | Format: blok typu Peltier, min. 48 dołków | Tak / podać |  |
| 16 | Wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed eksperymentem | Tak / podać |  |
| 17 | Standardowa objętość reakcji od 5 ul do 30ul | Tak / podać |  |
| 18 | Zewnętrzna stacja sterująca; podać parametry | Tak / podać |  |
| 19 | Oprogramowanie do detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników – Podać system operacyjny | Tak / podać |  |
| 20 | Bezpłatne uaktualnienie programu do detekcji i analizy | Tak / podać |  |
| 21 | System otwarty - nie wymaga stosowania gotowych zestawów (odczynników) producenta | Tak / podać |  |
| 22 | Funkcja szybkiego programowania systemu wraz z graficznym edytorem danych | Tak / podać |  |
| 23 | Analiza krzywej denaturacji: automatyczne wykreślanie krzywej denaturacji amplikonu; automatyczne wyznaczanie temperatury topnienia; możliwość dowolnego ustawienia warunków analizy krzywych denaturacji; możliwość analizy krzywych denaturacji poprzez tworzenie wykresów różnicowych (analiza HRM) | Tak Tak Tak Tak |  |
| 24 | Bezwzględna analiza ilościowa: automatyczne wykreślanie krzywej standardowej; automatyczne lub ręczne ustawianie linii odcięcia; automatyczne wyznaczanie wydajności reakcji oraz parametrów krzywej standardowej; możliwość importu krzywej standardowej | Tak Tak Tak Tak |  |
| 25 | Względna analiza ilościowa: analiza porównawcza metodą AACt; analiza porównawcza z uwzględnieniem różnic wydajności reakcji badanego genu i genu referencyjnego; funkcja analizy danych w stosunku do kilku genów referencyjnych jednocześnie funkcja jednoczesnej analizy dowolnej ilości eksperymentów wykonanych w różnym czasie poprzez porównanie danych z dwóch reakcji biegnących w takim samym eksperymencie | Tak Tak Tak Tak |  |
| 26 | Wyznaczanie wydajności reakcji dla każdej próbki, grupy próbek i eksperymentu | Tak |  |
| 27 | Instalacja i szkolenie przez autoryzowany serwis producenta w zakresie obsługi aparatu i techniki HRM | Tak |  |
| 28 | Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaświadczenie o autoryzacji załączyć do oferty | Tak / podać |  |
| 29 | Komplet płytek lub probówek wraz z zamknięciami pozwalający na przeprowadzenie min. 150 eksperymentów z pełnym obłożeniem bloku. | Tak |  |
| 30 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 31 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2J

Korekta z dnia 24.05.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wirówka do hematokrytu – dla Katedry i Zakładu Fizjologii; ul. Chałubińskiego 10; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max. obroty co najmniej 12000 obr/min | Tak, podać |  |
| 2 | Max. przeciążenie co najmniej 3500xg | Tak, podać |  |
| 3 | Max. pojemność 24 kapilary | Tak, podać |  |
| 4 | Czas pracy 1-99 min/praca ciągła/ praca impulsowa | Tak |  |
| 5 | Zasilanie 208-240 V | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 7 | Pobór mocy 250 W | Tak |  |
| 8 | Ciężar max 12 kg | Tak, podać |  |
| 9 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE, | Tak, podać |  |
| 10 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy