|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl;e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 55 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  25.05.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-55/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zestaw do transferu półsuchego o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| B | Aparat do elektroforezy pionowej o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ` ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| C | Zasilacz o obsługi urządzeń z cz. A i cz. B o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław |
| D | Blok grzejny (termomixer) o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław |
| E | Spektrofotometr UV/VIS z wbudowanym interfejsem o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| F | Termocykler/Amlifikator z detekcją w czasie rzeczywistym z modułem HRM o parametrach granicznych określonych w zał. 2F | 1 | Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. Wybrzeże Pasteura 4; 52-437 Wrocław |
| G | Homogenizator z narzędziem rozdrabniającym i stacją roboczą służącą jako statyw o parametrach granicznych określonych w zał. 2G | 1 | Katedra i Zakład Higieny ul. Mikulicza-Radeckiego 7; 50-368 Wrocław |
| H | Łaźnia wodna cyfrowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2H | 1 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław |
| I | Wirówka z systemem chłodzenia wraz z kompatybilnymi rotorami o parametrach granicznych określonych w zał. 2I | 1 | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław |
| J | Wirówka do hematokrytu o parametrach granicznych określonych w zał. 2J | 1 | Katedra i Zakład Fizjologii ul. Chałubińskiego 10; 50-368 Wrocław |
| K | Wytrząsarka z inkubatorem o parametrach granicznych określonych w zał. 2K | 1 | II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52; 50-369 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 111491–2012 w dniu 18.05.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część E

Pyt. 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na spektrofotometr o zakresie 185-900 nm z możliwością rozszerzenia do 1400nm.

Odp. 1: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje parametry określone w arkuszu informacji technicznej – zał. 2E.

Pyt. 2:

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na przyrząd o wymiarach 45 x 25 x 60 cm, czyli o wymiarach zasadniczo mieszczących się w zakresie podanym w specyfikacji, 45 x 20, 500 cm

Odp. 2: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje korekty w arkuszu informacji technicznej – zał. 2E.

Pyt. 3:

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na przyrząd z liniowym wózkiem sześciopozycyjnym w miejsce karuzelowego.

Odp. 3: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje parametry określone w arkuszu informacji technicznej – zał. 2E.

Pyt. 4:

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na spektrofotometr o wadze 23 kg

Odp. 4: Zamawiający nie wyraża zgody, i podtrzymuje parametry określone w arkuszu informacji technicznej – zał. 2E.

Pyt. 5:

Jak należy rozumieć określenie „Integralny interfejs z zainstalowanym oprogramowaniem? Czy jest to system komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem spektrofotometrycznym?

Odp. 5: Zamawiający wyjaśnia, że przez: „Integralny interfejs z zainstalowanym oprogramowaniem” należy rozumieć system komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem spektrofotometrycznym

Pyt. 6:

W związku z tym, że w pkt. 21 użyto firmowych określeń oprogramowania prosimy o uszczegółowienie do czego te cztery dodatkowe oprogramowania służą.

Odp. 6: Zamawiający informuje, ze wymienione oprogramowania służą do analizy białek, kwasów nukleoidowych, analizy reakcji znakowania dla przygotowania testów plamkowych próby oraz  dostarczają w trybie narzędzi DNA/białko obliczeń popularnych konwersji i tabel.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji technicznej w części E (zał. 2E) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-55/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-55/12 korektę w/w dokuimentu oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński