|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl; e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 66 / 12		                                                                                    Wrocław  dn.  11.07.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-66/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń medycznych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | System polisomnograficzny (PSG) do badania struktury snu i zaburzeń oddechowych podczas snu o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław |
| B | Defibrylator przenośny AED z kluczem pediatrycznym o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ul. Syrokomli 1; 51-141 Wrocław |
| C | Aparat ultrasonograficzny z monitorem TFT o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Klinika Neurologii ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| D | Oftalmoskop obuoczny nagłowny o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra i Klinika Okulistyki ul. Borowska 213; 50-558 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 142845–2012 w dniu 02.07.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator AED w którym szczegółowe polecenia słowne i łatwe do zrozumienia ikony prowadzą użytkownika przez obsługę defibrylatora, a pomoc w resuscytacji osób dorosłych i niemowląt/dzieci obejmuje instrukcje i komendy podawane dla każdego oddechu, jak również liczbę, częstość i głębokość ucisku klatki piersiowej?

Odp. 1: TAK.

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator w którym czas przydatności baterii do użycia wynosi do 4 lata?

Odp. 2: TAK.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie!!!

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje 
o zmianie terminów składania i otwarcia ofert dla części B, ustalonych w SIWZ nr AM/AZ/PN-66/12 na dzień 12.07.2012 r.

Nowy termin składania ofert ustalamy na dzień 16.07.2012 r. do godz. 10:00 w tym samym miejscu tj. w Zespole ds. Zamówień Publicznych, ul. Mikulicza-Radeckiego 5, pokój 31, 50-368 Wrocław. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2012 r. o godz. 12:00 w Pokoju nr 31 przy ul. Mikulicza Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.

Zmiany w/w terminów spowodowane są koniecznością wprowadzenia korekt w Arkuszu informacji technicznej (zał. 2B).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.am.wroc.pl; link Przetargi ZZP 2012 nr AM/AZ/PN-66/12 Korektę SIWZ oraz korektę Arkusza informacji technicznej  (zał. 2 B do SIWZ).

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński