## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 66 / 12                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System polisomnograficzny (PSG) do badania struktury snu i zaburzeń oddechowych podczas snu | 1 |  |  |
| 2. | Komputer | 1 |  |  |
| 3. | Monitor 19”cali | 1 |  |  |
| Razem (suma poz. 1-3): |  |  |
| 4. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 5. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

System polisomnograficzny (PSG) do badania struktury snu i zaburzeń oddechowych podczas snu –

dla Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc; ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kanały PSG w liczbie nie mniejszej niż 32 | TAK Podać |  |
|  | Przetwarzanie uzyskanych sygnałów na sygnały cyfrowe | TAK |  |
|  | Kodowanie kanałów różnymi kolorami ułatwiające pracę z aparatem. | TAK |  |
|  | 6 kanałów monopolarnych do rejestracji EEG według międzynarodowego systemu 10-20 3 kanały EMG (w tym czujniki na podbródku, na prawej i lewej kończynie dolnej) 1 kanał EKG 2 kanały EOG i 2 dodatkowe kanały (np. do EKG lub innego wykorystania) 8 kanałów DC do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Głowica z zintegrowanym przetwornikiem ciśnienia | TAK |  |
|  | Głowica z funkcją pomiaru impedancji sygnałów EEG i EOG | TAK |  |
|  | Dioda wskazująca na jakość impedancji elektrod | TAK |  |
|  | Złącze głowicy umożliwiające szybkie odłączanie od stacji bez odłączania czujników | TAK |  |
|  | Badanie flow limitation (=ograniczenia przepływu) | TAK |  |
|  | Badanie przepływu powietrza przez kaniulę i/lub metodą termistorową | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w aparatach leczniczych (typu PAP – CPAP, BPAP) | TAK |  |
|  | Rejestracja chrapania za pomocą kaniuli i mikrofonem | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji | TAK |  |
|  | Pomiar częstości czynności serca | TAK |  |
|  | Krzywa pulsu | TAK |  |
|  | Pletyzmogram | TAK |  |
|  | Ruchy klatki – pomiar czujnikiem indukcyjnym RIP | TAK |  |
|  | Ruchy przepony (=brzucha) – pomiar czujnikiem RIP | TAK |  |
|  | Pośredni pomiar przepływu na podstawie analizy ruchów oddechowych w wypadku braku/złej jakości sygnału z kaniuli nosowej | TAK |  |
|  | Pomiar pozycji ciała w min. 5 pozycjach | TAK |  |
|  | Transmisja danych z głowicy do komputera, Transmisja danych przez sieć lokalną | TAK TAK |  |
|  | System intercom | TAK |  |
|  | Funkcja wykonania kopii zapasowych zapisu PSG w systemie zintegrowanym Karty SD | TAK |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 24. | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów poligraficznych oraz ich automatycznej i ręcznej analizy. | TAK Podać |  |
| 25. | Oprogramowanie musi być zgodne z rekomendacją Amerykańskiej Akademii Badań nad Snem z 2007r (CMS i American Academy of Sleep Medicine AASM) -dotyczy oznaczeń analizy snu. | TAK |  |
| 26. | Oznaczenia wskaźników AHI, AI, HI, FL, FLI, SaO2 (w tym obliczanie SaO2 średnia z najniższych wartości, średnia w czasie snu, minimalna, początkowa), ODI, LM, PLM, chrapania, obliczania BMI | TAK |  |
| 27. | Analiza przebudzeń, w tym „autonomicznych” na podstawie fali pletyzmograficznej, a także PTT, HRV, CAP, FFT | TAK |  |
| 28. | Obliczanie pośrednie przepływu powietrza | TAK |  |
| 29. | Funkcja konfigurowania własnego raportu i przesyłania danych do EXCELA. | TAK |  |
| 30. | Komputer z monitorem 19”cali pojemność twardego dysku: nie mniej niż 500 GB, RAM 8 Giga, procesor: szybki; system operacyjny Windows 7; nagrywarka DVD karta graficzna dostosowana do programu Monitor LCD z podświetleniem LED | TAK |  |
| 31. | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
| 32. | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 66 / 12                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator przenośny AED z kluczem pediatrycznym | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Defibrylator przenośny AED z kluczem pediatrycznym – dla Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej;

ul. Syrokomli 1; 51-141 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzywa: impuls dwufazowy, opadający wykładniczo, funkcja korygowania parametru impulsu dla impedancji konkretnego pacjenta | Tak |  |
| 2 | Odporność na strumień wody IPX5 | Tak |  |
| 3 | Temperatura Pracy/Gotowości min. 0°C - 50°C | Tak, podać |  |
| 4 | Zasilanie: dwutlenek litowo-magnezowy, jednorazowa bateria podstawowa nie wymagająca doładowania | Tak |  |
| 5 | Minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny ciągłej pracy | Tak, podać |  |
| 6 | Wykrywanie artefaktów – analiza EKG mimo zakłóceń generowanych przez stymulatory | Tak |  |
| 7 | Klucz niemowląt/dzieci – po wprowadzeniu klucza defibrylator obniży energię defibrylacji do 50 J | Tak |  |
| 8 | Instrukcje i komendy głosowe odnoszące się do każdego oddechu oraz liczby i częstotliwości oddechów, jak i głębokości ucisku klatki piersiowej | Tak |  |
| 9 | Polecenia głosowe i ikony ekranowe służące do resuscytacji | Tak |  |
| 10 | Wykorzystanie wstępnych ustawień, protokoły defibrylacji i resuscytacji dopasowywane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania | Tak |  |
| 11 | Energia: Jeden poziom wyjściowy energii – Dorośli nominalnie 150 J pod obciążeniem 50 Ω | Tak |  |
| 12 | Bateria, uniwersalne elektrody dla pacjentów w każdym wieku wyposażone w złącze kompatybilne z defibrylatorami i umożliwiające defibrylację bez użycia rąk | Tak |  |
| 13 | Bateria powinna mieć min. 5 lat przydatności do użycia | Tak, podać |  |
| 14 | Wymiary nie większe niż 6 x 18 x 22 cm | Tak, podać |  |
| 15 | Waga: z baterią i opakowaniem elektrod do 1,6 kg bez baterii i opakowania elektrod do 1,2 kg | Tak, podać Tak, podać |  |
| 16 | Torba transportowa | Tak |  |
| 17 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 18 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 66 / 12                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny z monitorem TFT | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Aparat ultrasonograficzny Edan U50 - dla Katedry i Klinikii Neurologii, ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przenośny z uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
| 2 | Tryby obrazowania: -2D (B-mode) w tym kombinacje min. B, 2B, 4B -M-mode -Color Doppler -Power Doppler -PW Doppler | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 3 | Pomiary typu B – min. odległość, powierzchnia, obwód, objętość, stosunek (ratio), stenoza(%), kąt | Tak/Podać |  |
| 4 | Pomiary typu M – min. odległość, czas, nachylenie | Tak/Podać |  |
| 5 | Pomiary typu PW – min. czas, częstości akcji serca, prędkość, przyspieszenie, ślad, RI | Tak/Podać |  |
| 6 | Min. 4 ogniska | Tak/Podać |  |
| 7 | Min. 256 odcieni | Tak/Podać |  |
| 8 | Technologie wiązki: cyfrowe formowanie wiązki dynamicznie ustawiana ostrość obrazu dynamiczna przesłona w czasie rzeczywistym dynamiczne skanowanie częstotliwości dynamiczna apodyzacja harmoniczne obrazowanie tkanek obrazowanie specyficzne tkanek | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy min. 2-10 MHz | Tak/Podać |  |
| 10 | Wózek pod aparat | Tak |  |
| 11 | Waga aparatu max. 7,5 kg | Tak/Podać |  |
| 12 | Min. 2 niezależne gniazda przełączane elektronicznie | Tak/Podać |  |
| 13 | Monitor LED min. 12 cali | Tak/Podać |  |
| 14 | Funkcja nagrywania i odtwarzania dynamicznych obrazów (cine loop) | Tak |  |
| 15 | Max. liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B: min. 1200 | Tak/Podać |  |
| 16 | Transfer obrazów przez port USB | Tak |  |
| 17 | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym, zapis w formatach min. BMP, JPG, AVI, CIN, FRM, DCM | Tak/Podać |  |
| 18 | Głębokość obrazowania min. 2-25cm | Tak/Podać |  |
| 19 | Wstępne przetwarzanie obrazu, tzw. pre-processing – min. dynamiczny zakres wzmocnienia krawędzi, korelacja ramek, korelacja linii, wygładzania ACG, TCG, IP | Tak/Podać |  |
| 20 | Przetwarzanie obrazu, tzw. post-processing – min. skala szarości, korekcja gamma, odrzucenie, konwersja obrazu lewo/prawo, konwersja obrazu góra/dół | Tak/Podać |  |
| 21 | Powiększenie obrazu (zoom) w czasie rzeczywistym min. 4x | Tak/Podać |  |
| 22 | Segmentowa regulacja wyjściowej mocy akustycznej – min. 16 segmentów | Tak/Podać |  |
| 23 | DICOM 3.0 | Tak |  |
| 24 | Kąt skanowania w zależności od głowicy min. 30-155 stopni | Tak/Podać |  |
| 25 | Pakiet oprogramowania naczyniowy | Tak |  |
| 26 | Głowica wieloczęstotliwościowa liniowa – zakres częstotliwości pracy przetwornika: min. 6,5 – 11,0 MHz | Tak/Podać |  |
| 27 | Długość czoła głowicy – max. 40mm | Tak/Podać |  |
| 28 | Częstotliwość pracy dla trybu 2D (B-mode) [MHz] min. 5 wartości | Tak/Podać |  |
| 29 | Częstotliwość pracy w trybie II harmonicznej – min. 2 wartości | Tak/Podać |  |
| 30 | Autodetekcja głowicy | Tak |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy w terminie późniejszym o osprzęt: Drukarka wideo Drukarka laserowa Włącznik nożny Głowica sektorowa dostosowana do badań przezczaszkowych | Tak Tak Tak Tak |  |
| 32 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 33 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 66 / 12                                          Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmoskop obuoczny nagłowny | 1 |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 66 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Oftalmoskop obuoczny nagłowny – dla Katedry i Kliniki Okulistyki; ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja regulacji światła | TAK |  |
| 2. | Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna redukująca refleksy rogówkowe | TAK |  |
| 3. | Oświetlenie halogenowe 6V, 10W | TAK |  |
| 4. | Min. średnica źrenicy 2 mm | TAK |  |
| 5. | Funkcja ustawienia i zablokowania urządzenia w dowolnej pozycji | TAK |  |
| 6. | Zakres ustawienia rozstawu źrenic 54-74 mm | TAK |  |
| 7. | 3 plamki o średnicy Ř 19mm, Ř 50mm, Ř 80mm (w odległości 50cm) | TAK |  |
| 8. | Wbudowane filtry (bezczerwienny, kobaltowy, UV, przed promieniami 532nm) | TAK |  |
| 9 | Podgląd asystencki Teaching Mirror | TAK |  |
| 10 | Pyłoodporna konstrukcja | TAK |  |
| 11 | Walizka transportowa | TAK |  |
| 12 | Źródło zasilania w postaci akumulatora lub zasilacza stacjonarnego | TAK |  |
| 13 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
| 14 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy