## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 75 / 12                                             Załącznik nr 1

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 2 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia naprawy. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 75 / 12     	                                                                  Załącznik nr  2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model, Producent:

Zamrażarka niskotemperaturowa – dla Katedry i Kliniki Chorób Serca; ul. Weigla 5; 50-981 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa – pionowa (szafowa) | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury pracy min. od -50°C do -86°C | Tak Podać |  |
| 3 | Dokładność regulacji temperatury ±1°C |  |  |
| 4 | Pojemność użytkowa ok. 700 L ± 10% | Tak Podać |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne nie większe jak: 1010 x 870 x 2010 cm (szer. x gł. x wys.) | Tak Podać |  |
| 6 | Jedne drzwi zewnętrzne i dwoje wewnętrznych – Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, zamykane na klucz i możliwością założenia kłódki - zamknięcie drzwi zewnętrznych nie może być wyposażone w zamek elektromagnetyczny. | Tak |  |
| 7 | Drzwi wewnętrzne izolowane z zamknięciem na zatrzask, z możliwością podniesienia i zdjęcia jednym ruchem w celu łatwiejszego czyszczenia okolic zawiasów. | Tak |  |
| 8 | Zamrażarka wyposażona w minimum 3 półki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. | Tak Podać |  |
| 9 | Dwa niezależne układy chłodzenia z możliwością utrzymania w przypadku awarii jednego z kompresorów temperatury -70°C przez drugi sprawny układ chłodzenia przez nieograniczoną liczbę czasu. | Tak |  |
| 10 | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii półpróżniowej. | Tak |  |
| 11 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LCD | Tak |  |
| 12 | Sterownik wyposażony w alarmy o zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperaturze w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, konieczności wymiany uszkodzonej części., uszkodzenia wentylatora, oddzielne powiadomienia diagnostyczne odnośnie toku pracy każdego z kompresorów. | Tak Podać |  |
| 13 | Możliwość blokady klawiatury za pomocą hasła. | Tak |  |
| 14 | Jeżeli sterownik umożliwia wyświetlanie komunikatów tekstowych muszą one być podawane w języku polskim lub angielskim | Tak Podać |  |
| 15 | Wyświetlacz umiejscowiony w połowie drzwi zewnętrznych zamrażarki | Tak |  |
| 16 | Zamrażarka wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia. | Tak |  |
| 17 | Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów (sygnalizacja zbyt wysokiego napięcia w sieci, przeładowania zamrażarki ciepłym materiałem, informacja o usterkach czujników temperatury). | Tak |  |
| 18 | Funkcja przechowywania parametrów pracy w pamięci urządzenia do 10 tygodni przy interwale pomiarowym 30 min. | Tak |  |
| 19 | Podgrzewany port wyrównywania ciśnień | Tak |  |
| 20 | Możliwość ustawienia pracy urządzenia w trybie ekonomicznym pozwalającym na obniżenie poboru energii elektrycznej do 15% w porównaniu do normalnego trybu pracy. | Tak Podać |  |
| 21 | Funkcja graficznego przedstawienia parametrów pracy na wyświetlaczu LCD. | Tak |  |
| 22 | Możliwość umieszczenia w jednej zamrażarce co najmniej 520 szt. pudełek o wysokości 5 cm | Tak Podać |  |
| 23 | Funkcja wyposażenia w system umożliwiający podłączenie zamrażarek do komputera i za pomocą specjalnego interfejsu pozwalającego na sterowanie zamrażarki i archiwizowania parametrów pracy. | Tak |  |
| 24 | Zamrażarka wyposażona w 12 sztuk stelaży aluminiowych na 20 pudełek o wysokości 5 cm i 12 sztuk stelaży aluminiowych na 24 pudełka o wysokości 5 cm wypełniających 100% powierzchni wewnętrznej zamrażarki. | Tak |  |
| 25 | Urządzenie wyposażone w system CO2 backup z funkcją zliczania zużytego gazu i informowania o niskim poziomie CO2 w butli. | Tak |  |
| 26 | Urządzenie wyposażone w system pozwalający łączenie do pięciu butli z CO2 w ramach jednego źródła zwiększający efektywny czas wykorzystania systemu „Back - up” | Tak |  |
| 27 | Maksymalna waga urządzenia 390 kg. | Tak |  |
| 28 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U.04 Nr 93 poz. 896) | Tak |  |
| 29 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak Podać |  |

30. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

31. Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

32. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

33. Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy