|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl; e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 80 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  14.08.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-80/12 na Dostawa i i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Spektrofotometr o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Farmakognozji pl. Nankiera 1; 50-140 Wrocław |
| B | Mikro wirówka o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Klinika, Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. T. Chałubińskiego 1; 50-368 Wrocław |
| C | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Klinika Chorób Serca ul. Weigla 5; 50-981 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 172185–2012 w dniu 09.08.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B

Pyt. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby mikrowirówka posiadała automatycznie otwieraną pokrywę oraz oddzielny przycisk PULS do krótkich odwirowań?

Odp. 1: Zamawiający dopuszcza automatycznie otwieraną pokrywę oraz oddzielny przycisk do krótkich odwirowań (PULS lub SHORT SPIN) ale tego nie wymaga.

Pyt. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby mikrowirówka posiadała możliwość włożenia wkładek redukcyjnych na probówki 0,5 ml, 0,4 i 0,2 ml (do PCRu)?

Odp. 2: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla mikrowirówki, ale tego nie wymaga.

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby waga mikrowirówki (bez rotora) wynosiła poniżej 4,2 kg ?

Odp. 3: Tak.

Pyt. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza max wymiary wirówki (szer. głęb. wys.): 25 x 15 x 20 cm?

Odp. 4: Tak.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji technicznej w części B (zał. 2B) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-80/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-80/12 korektę w/w dokumentu oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Rektor AM we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marek Ziętek