## FORMULARZ  OFERTOWY    UM / AZ /PN - 97 / 12                                          Załącznik nr 1B

Korekta z dnia 18.10.2012 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa z backup CO2 | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 6 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UM / AZ /PN - 97 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Korekta z dnia 18.10.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zamrażarka niskotemperaturowa z backup CO2 – dla Katedry Medycyny Sądowej, Zakładu Technik Molekularnych

ul. M. Curie-Skłodowskiej 52; 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa – pionowa (szafowa) | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury pracy min. od -50°C do -86°C | Tak / Podać |  |
| 3 | Dokładność regulacji temperatury ±1°C | Tak |  |
| 4 | Pojemność użytkowa ok. 400 – 450 L | Tak /Podać | Zm. |
| 5 | Wymiary zewnętrzne nie większe jak: 80 cm x 195-200 cm (szer. x wys.) | Tak /Podać | Zm. |
| 6 | Wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury oraz temperatur granicznych, przy których włącza się alarm | Tak |  |
| 7 | Automatyczny powrót do zadanych parametrów po awarii zasilania | Tak |  |
| 8 | Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system mrożenia. | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra oraz dostęp do filtra z przodu zamrażarki. | Tak |  |
| 10 | Alarm wizualny i akustyczny zasilany bateryjnie. | Tak |  |
| 11 | Kontrola mikroprocesorowa oraz oprogramowanie diagnozujące przyczynę wystąpienia błędów | Tak /Podać | Zm. |
| 12 | Sterownik wyposażony w alarmy o zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperaturze w zamrażarce, w tym awarii czujników temperatury, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, podwyższenia / obniżenia temperatury powyżej zadanej wartości granicznej. | Tak / Podać |  |
| 13 | Panel sterowania blokowany za pomocą hasła lub panel sterowania blokowany za pomocą kombinacji dwóch przycisków oraz wyświetlacz umieszczony na wysokości do 170 cm | Tak/Podać | Zm. |
| 14 | Wyświetlacz kodów błędów pozwalający na zdalną pomoc serwisu. | Tak |  |
| 15 | Funkcja podłączenia alarmu zewnętrznego. | Tak |  |
| 16 | Komora podzielona na co najmniej 5 oddzielnych sekcji z możliwością regulacji wysokości półek oraz z izolowanymi drzwiami wewnętrznymi dla każdej sekcji | Tak / Podać |  |
| 17 | Warstwa izolacyjna komory o grubości co najmniej 130 mm lub równoważna warstwa izolacyjna półpróżniowa, czy z izolacją hybrydową o tej samej izolacyjności przy spełnieniu pozostałych parametrów. Należy przedstawić dokumentację potwierdzającą równoważność takiego rozwiązania. | Tak / Podać | Zm. |
| 18 | Podgrzewany port wyrównywania ciśnień | Tak |  |
| 19 | Średnie zużycie mocy poniżej 550 W (13 kWh/dzień). | Tak /Podać |  |
| 20 | Komora i półki wykonane z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 21 | Obudowa ze stali malowanej proszkowo, odporna na rdzę i zadrapania. | Tak |  |
| 22 | Na wyposażeniu zamek na klucz z wymienną wkładką w drzwiach zewnętrznych. | Tak |  |
| 23 | Zamrażarka musi posiadać przepust umożliwiający włożenie niezależnego czujnika temperatury. | Tak |  |
| 24 | Dodatkowy zewnętrzny stabilizator napięcia. | Tak |  |
| 25 | Na wyposażeniu system zasilania awaryjnego CO2 z możliwością nastawy temperatury, zasilaniem bateryjnym, własnym czujnikiem temperatury oraz magnetycznym czujnikiem otwarcia drzwi. | Tak |  |
| 26 | Podłączenie do sieci 230 V / 50 Hz. | Tak |  |
| 27 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 28 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  UM / AZ /PN - 97 / 12                                                                      Załącznik nr  2E

Korekta z dnia 18.10.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model, Producent:

Łaźnia wodna – dla Katedry Patomorfologii; ul. Marcinkowskiego 1; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy regulator temperatury sterowany mikroprocesorem zapewniającym sterowanie temperaturą w zakresie od min. 10 do 95°C | Tak / Podać |  |
| 2 | Punkt wrzenia z dokładnością nastawy do 0,1°C, wyświetlacz punktu wrzenia pokazujący min. trzy znaki (CC,C) uwzględniający aktualne ciśnienie atmosferyczne | Tak |  |
| 3 | Nastawny czas pracy: 1 min. – 99,59 min | Tak |  |
| 4 | Wyświetlacz do monitorowania aktualnej temperatury w łaźni | Tak |  |
| 5 | Programowanie czasu załączenia urządzenia | Tak |  |
| 6 | Mechaniczny ogranicznik temperatury (TB) załączający się po przekroczeniu temperatury maksymalnej | Tak |  |
| 7 | Zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury zadanej o 10°C | Tak |  |
| 8 | Alarm w przypadku zbyt niskiego poziomu wody |  |  |
| 9 | Pojemność 7 – 8 l | Tak / Podać | Zm. |
| 10 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U.04 Nr 93 poz. 896) | Tak |  |
| 11 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4. Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy