## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ /PN -13 / 13                       Załącznik nr 1A do SIWZ

## Korekta z dnia 26.03.2013 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop dolnostolikowy | 1 |  |  |
| Słownie netto: Słownie brutto: |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 7 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ /PN - 13 / 13          	                               ZAŁĄCZNIK  NR 2A do SIWZ

Korekta z dnia 26.03.2013 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

1 Mikroskop dolnostolikowy – dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii,

ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop dolnostolikowy nowy/demonstracyjny | Tak/Podać |  |
| 2 | Konstrukcja zwarta, stabilna, łatwa do przemieszczania, zabezpieczona przed narażeniem na udary mechaniczne, statyw posiadający w ramieniu prześwit ułatwiający uchwyt do przenoszenia oraz pozwalający na obserwację stolika od strony grzbietu mikroskopu (kontrola pracy studenta przez nauczyciela). | Tak |  |
| 3 | Optyka planachromatyczna, korygowana do nieskończoności, z uszczelnieniem antybakteryjnym, elementy optyczne wykonane z ekologicznego szkła bezołowiowego | Tak |  |
| 4 | Obiektyw typu Plan Achromat: 4x NA 0,10 WD min 18,5mm 10x NA 0,25 WD min 10,5mm 40x NA 0,65 WD min 0,6mm | Tak/Podać |  |
| 5 | Okulary o powiększeniu, 10x, i numerze pola 18, z gumowymi muszlami ocznymi, szerokopolowe | Tak |  |
| 6 | Kondensor Abbego NA 1,25 z przysłoną aperturową regulowaną pierścieniowo (bez wystających dźwigni), zabezpieczony przed wykręceniem z mikroskopu | Tak |  |
| 7 | Głowica okularowa binokularowa, kąt pochylenia 30 stopni, regulacja dioptryjna w lewym okularze lub tubusie okularu, regulacja rozstawu w zakresie nie węższym niż 50-75mm, fabryczna blokada wyjmowania okularów, regulacja w tubusie w zakresie ±5 dioptrii | Tak/Podać |  |
| 8 | Oświetlenie halogenowe 6V20W z płynną regulacją natężenia światła w statywie mikroskopu. Odrębny wyłącznik zasilania. Żarowki – 2 szt. | Tak |  |
| 9 | Stolik mechaniczny: wymiary max. 150x140mm, górna powierzchnia stolika nieruchoma (w obu osiach ruchoma tylko listwa z uchwytem preparatu), bezzębatkowy napęd przesuwu preparatu (brak sztywnych listew zębatkowych wykraczajacyh poza wymiar stolika), uchwyt na jeden preparat, zakres ruchu min. 75x30mm, blokada górnego położenia stolika w statywie mikroskopu, regulacja siły nacisku podnoszenia stolika przy jednym z pokręteł makro | Tak/Podać |  |
| 10 | Filtr niebieski (światła dziennego) | Tak/Podać |  |
| 11 | pokrowiec antystatyczny, przewód sieciowy, klucz do demontażu elementów konstrukcji (jeśli demontaż tego wymaga) | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr    graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.    Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.    Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                      pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ /PN -13 / 13                          Załącznik nr 1B do SIWZ

## Korekta z dnia 26.03.2013 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop dolnostolikowy | 1 |  |  |
| Słownie netto: Słownie brutto: |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 7 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ /PN - 13 / 13          	                             ZAŁĄCZNIK  NR 2B do SIWZ

Korekta z dnia 26.03.2013 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

1 Mikroskop dolnostolikowy – dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii,

ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop dolnostolikowy nowy/demonstracyjny | Tak/Podać |  |
| 2 | Konstrukcja zwarta, stabilna, łatwa do przemieszczania, zabezpieczona przed narażeniem na udary mechaniczne, statyw posiadający w ramieniu prześwit ułatwiający uchwyt do przenoszenia oraz pozwalający na obserwację stolika od strony grzbietu mikroskopu (kontrola pracy studenta przez nauczyciela). | Tak |  |
| 3 | Uchwyt rewolwerowy na 4 obiektywy |  |  |
| 4 | Optyka planachromatyczna, korygowana do nieskończoności, z uszczelnieniem antybakteryjnym, elementy optyczne wykonane z ekologicznego szkła bezołowiowego | Tak |  |
| 5 | Obiektyw typu Plan Achromat: 4x NA 0,10 WD min 18,5mm 10x NA 0,25 WD min 10,5mm 40x NA 0,65 WD min 0,6mm | Tak/Podać |  |
| 6 | Okulary o powiększeniu, 10x, i numerze pola 18, z gumowymi muszlami ocznymi, szerokopolowe | Tak |  |
| 7 | Kondensor Abbego NA 1,25 z przysłoną aperturową regulowaną pierścieniowo (bez wystających dźwigni), zabezpieczony przed wykręceniem z mikroskopu | Tak |  |
| 8 | Głowica okularowa binokularowa, kąt pochylenia 30 stopni, regulacja dioptryjna w lewym okularze lub tubusie okularu, regulacja rozstawu w zakresie nie węższym niż 50-75mm, fabryczna blokada wyjmowania okularów, regulacja w tubusie w zakresie ±5 dioptrii | Tak/Podać |  |
| 9 | Oświetlenie halogenowe 6V20W z płynną regulacją natężenia światła w statywie mikroskopu. Odrębny wyłącznik zasilania. Żarowki – 2 szt. | Tak |  |
| 10 | Stolik mechaniczny: wymiary max. 150x140mm, górna powierzchnia stolika nieruchoma (w obu osiach ruchoma tylko listwa z uchwytem preparatu), bezzębatkowy napęd przesuwu preparatu (brak sztywnych listew zębatkowych wykraczajacyh poza wymiar stolika), uchwyt na jeden preparat, zakres ruchu min. 75x30mm, blokada górnego położenia stolika w statywie mikroskopu, regulacja siły nacisku podnoszenia stolika przy jednym z pokręteł makro | Tak/Podać |  |
| 11 | Filtr niebieski (światla dziennego) | Tak/Podać |  |
| 12 | pokrowiec antystatyczny, przewód sieciowy, klucz do demontażu elementów konstrukcji (jeśli demontaż tego wymaga) | Tak |  |
| 13 | Bibułki czyszczące | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr    graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.    Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.    Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                      pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ /PN - 13 / 13          	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2C do SIWZ

Korekta z dnia 26.03.2013 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

1 Mikroskop biologiczny z kamerą i oprogramowaniem – dla Katedry Patomorfologii;

ul. Marcinkowskiego 1; 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop |  |  |
| 1 | Konstrukcja zwarta, stabilna, ergonomiczna z elementami statywu (uchwytem) ułatwiającym przenoszenie. W statywie przycisk do automatycznego robienia zdjeć z kamery zamontowanej na mikroskopie lub z przyciskiem do wykonywania zdjęć, który można umieszczać w dowolnym miejscu na zasadzie magnesu | Tak/Podać |  |
| 2 | Głowica optyczna binokularowa, o regulowanym kącie pochylenia okularów w zakresie min. 10-30 stopni, o regulowanym wysuwie z utrzymaniem ustawionej pozycji, port do kamery z podziałem światła umożliwiającym jednoczesną oberwacje w okularach i na monitorze | Tak |  |
| 3 | Okulary szerokokątne 10x, FN 22, zabezpieczone gumowymi muszlami ocznymi, każdy okular z możliwością zamontowania mikrometrów pomiarowych lub nasadka okularowa , regulowana w trzech pozycjach: w poziomie - wysuw 0mm - 55mm, w pionie 0mm - 45mm oraz pochylenie nasadki 3 stopnie - 27 stopni. Kamera cyfrowa podłączana jest do portu bocznego | Tak/Podać |  |
| 4 | Obiektywy korygowane do nieskończoności, o parametrach: Plan Achormat 2x/0,06 WD min. 7,5 mm Plan Achromat 4x/0,10, WD min. 30 mm Plan Fluor 10x/0,30 WD min. 16mm Plan Fluor 20x/0,50 WD min. 2,1 mm Plan Achromat 40x/0,65 WD min. 0,56 mm Plan Fluor 60x/0,85 WDS min. 0,3 mm | Tak/Podać |  |
| 5 | Rewolwer obiektywowy sześciopozycyjny | Tak |  |
| 6 | Oświetlenie według systemu Koehlera, matryca diod LED w tylnej części statywu o mocy świetlnej odpowiadającej żarówce halogenowej min. 30W, z elementami optycznymi zapewniającymi równomierne oświetlenie pola widzenia przy fotografii cyfrowej, | Tak/Podać |  |
| 7 | Stolik podstwawowy z powłoką ceramiczną, pokrętła XY z prawej strony z układem regulacji siły nacisku, możliwość ustawienia wysokości pokręteł (wyżej-niżej), uchwyt na dwa preparaty. | Tak |  |
| 8 | Kondensor jasnego pola zapewniający optymalne oświetlenie preparatu w całym zakresie stosowanych obiektywów | Tak |  |
| Kolorowa kamera mikroskopowa kompatybilna z mikroskopem |  |  |
| 1 | Matryca CCD 2/3 " | Tak/Podać |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 5 mln pikseli | Tak/Podać |  |
| 3 | Głębia kolorów RGB min. 24 bit | Tak/Podać |  |
| 4 | Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli | Tak |  |
| 5 | Regulowany zakres pola pomiaru ekspozycji | Tak |  |
| 6 | Możliwość uzyskania obrazów monochromatycznych | Tak |  |
| 7 | Możliwość regulacji: jasności, kontrastu, korekcji Gamma | Tak |  |
| 8 | Możliwość wykonania automatycznego balansu bieli | Tak |  |
| 9 | Możliwość wykonywania zdjęć poklatkowych | Tak |  |
| 10 | Dynamika min. 12 bit | Tak/Podać |  |
| 11 | Czas ekspozycji 130µsekund do 60sekund | Tak/Podać |  |
| 12 | Zapis w rozdzielczościach 2560-1920 pikseli, 1280-960pikseli, 640-480 pikseli | Tak |  |
| 13 | Przesyłanie obrazu przez port Fire-Wire typ B z szybkością min. 800Mbit/sekundę | Tak/Podać |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy kamery o zewnętrzny sterownik, z ciekłokrystalicznym dotykowym wyświetlaczem cyfrowym, umożliwiającym zapis zdjęć na kartach pamięci typu CF i nadawania własnego adresu IP | Tak/Podać |  |
| Oprogramowanie |  |  |
| 1 | Wyświetlanie obrazu mikroskopowego na “żywo” na monitorze komputera | Tak |  |
| 2 | Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania | Tak |  |
| 3 | Współpraca z kilkoma kanałami logicznymi – obsługa kilku źródeł dokumentacji | Tak |  |
| 4 | Korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red Green Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie | Tak |  |
| 5 | Funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie pół powierzchni, kątów, zliczanie obiektów, funkcje pomiarów stereologicznych | Tak |  |
| 6 | Automatyczna statystyka pomiarów przedstawiona liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach | Tak |  |
| 7 | Nanoszenie na zdjęcia opisów, strzałek, oznaczeń | Tak |  |
| 8 | Graficzne i liczbowe wyznaczenie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż linii horyzontalnych na obrazie | Tak |  |
| 9 | Zmiana obrazów kolorowych na czarno- białe | Tak |  |
| 10 | Separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB | Tak |  |
| 11 | Morfologiczna separacja obiektów, operacje arytmetyczne na obrazach kolorowych i binarnych | Tak |  |
| 12 | Rozkład kolorowych obrazów na pojedyncze kanały RGB | Tak |  |
| 13 | Składanie obrazów z kanałów RGB, CMYK w obraz kolorowy | Tak |  |
| 14 | Edycja LUT na obrazach na głębi 8- bitowej z możliwością binaryzacji obrazu | Tak |  |
| 15 | Analiza fazowa – automatyczne rozpoznawanie obiektów na drodze progowania ( tresholdingu ) również kolorowego | Tak |  |
| 16 | Funkcja składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy | Tak |  |
| 17 | Funkcja automatyzacji – możliwość tworzenia makr | Tak |  |
| 18 | Funkcja rozbudowy o dodatkowe moduły | Tak |  |
| Przenośna stacja graficzna |  |  |
| 1 | Matryca 15,6 cali LED | Tak |  |
| 2 | Procesor Intel® Core™ i5 i5-3210M (2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 3 MB Cache) lub równoważny | Tak/Podać |  |
| 3 | Pamięć RAM min. 4GB | Tak/Podać |  |
| 4 | Karta graficzna AMD Radeon HD 7670M lub równoważna | Tak/Podać |  |
| 5 | Dysk twardy min. 500 GB | Tak/Podać |  |
| 6 | System: Windows 7 Home Premium lub równoważny | Tak/Podać |  |
| 7 | ExpressCard 34 | Tak |  |
| 8 | USB 3.0 | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr    graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.    Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.    Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                      pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ /PN -13 / 13                      Załącznik nr 1D do SIWZ

## Korekta z dnia 26.03.2013 r.

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa B butto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop biologiczny | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 7 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy