## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    PN-106/11    część B  korekta z dn.10.11.2011 r

## zaznaczona kolorem niebieskim

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy:

adres Wykonawcy:

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................      e-mail: .................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Endometry | 5 |  |  |  |
|  | 2.Mikroskop zabiegowy | 1 |  |  |  |
|  | 3. Skaler | 1 |  |  |  |
|  | 4. Urządzenie do badania żywotności miazgi zębów | 5 |  |  |  |
|  | 5.Urządzenie do wypełniania kanałów | 8 |  |  |  |
|  | 6. Urządzenie piezoelektryczne do cięcia i opracowania tkanki kostnej z końcówkami | 1 |  |  |  |
|  | 7. Łuki twarzowe i artykulatory | 20 |  |  |  |
|  | Razem | Netto | Brutto |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 2 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 36 miesięcy Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 60 dni od dnia złożenia ofert

7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  PN-106/11    część B                            ZAŁĄCZNIK  NR 2

Poz.1.  ENDOMETR - 5 SZTUK

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| Lp | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie bateryjne, automatyczny wyłącznik | Tak |  |
| 2 | Wyświetlacz LCD pokazujący odległość od wierzchołka (graficznie oraz w mm) | Tak | Wyświetlacz |
| 3 | Wymiary maksymalne W80 x D80 x H95mm | Tak |  |
| 4 | Wyświetlacz z graficzną prezentacją Wyników | Tak |  |
| 5 | Kabel połączeniowy o długości min 40 cm, elektroda wargowa i sonda haczykowa przystosowane do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 6 | Elektroda wargowa, sonda haczykowa oraz kabel połączeniowy do elektrody wargowej mogą być sterylizowane w autoklawie w temp. 121oC przez 20 min, i w temp. 134oC przez 15 minut. | Tak |  |
| 7 | W zestawie 4 szt końcówk wargowych oraz 2 sondy haczykowe | Tak |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w złącze testowe do sprawdzania poprawności działania | Tak |  |
| 9 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. |  |  |

Poz.2.   MIKROSKOP z torem wizyjnym HD – 1 sztuka  Z. Stomatologii Zachowawczej / korekta

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| Lp | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wersja jezdna | Tak |  |
| 2 | Podstawa „kwadratowa”, blokada kół znajdujących się po przeciwległych stronach podstawy | Tak |  |
| 3 | dwa uchwyty ułatwiające manewrowanie mikroskopem na maszcie głównym lub podstawa jezdna mikroskopu | Tak | Zm. |
| 4 | Min 3 – stopniowy zakres powiększeń Powiększenia 4X; 7X; 10X (± 0,5 x ) | Tak |  |
| 6 | głębia ostrości – minimum 30mm przy małym powiększeniu | Tak |  |
| 7 | pole widzenia minimum 70mm przy minimalnym powiększeniu | Tak |  |
| 8 | obiektyw o ogniskowej 300 mm z osłoną wymienną | Tak |  |
| 9 | tubus uchylny w zakresie 0 - 180° | Tak |  |
| 10 | Okular 12,5-krotny lub większy | Tak |  |
| 11 | współosiowe oświetlenie soczewkowe | Tak |  |
| 12 | Automatyczna regulacja napięcia liniowego; zakres liniowy od 100V do 230V lub zasilanie nap. 230V | Tak | Zm. |
| 13 | wyważone ramię pantograficzne | Tak |  |
| 14 | dwa rodzaje oświetlenia w standardzie: metalohalogenowe ksenonowe lub LED i awaryjne oświetlenie halogenowe , (w przypadku oświetlenia LED oświetlenie awaryjne nie jest wymagane) | Tak |  |
| 15 | zmiana rodzaju oświetlenia bez przerywania zabiegu | Tak |  |
| 16 | Oświetlenie o wydajności powyżej 75 lumenów/W, | Tak |  |
| 17 | oświetlenie halogenowe 15V 150W | Tak |  |
| 18 | lampa o żywotności min. 1000 godzin | Tak |  |
| 19 | Mikroskop wyposażony w tor wizyjny do aparatu cyfrowego. | Tak |  |
| 20 | Adapter do zainstalowania aparatu cyfrowego lub kamera z funkcją aparatu cyfrowego | Tak | Zm. |
| 21 | Korpus aparatu z wymienną optyką - funkcja podglądu na żywo - Matryca o formacie APSC - Rozdzielczość min 14 Mpix - podłączenie manualne obiektywu - rejestracja filmów fullHD - wyjście HDMI i USB (2.0) - karta pamięci min 32 GB SDHC - format filmów AVCHD oraz MP4 - czułość ISO 200-12800 - wyświetlać LCD o przekątnej min 3 cale - wyświetlać LCD o rozdzielczości min 920000 punktów - wyświetlacz LCD z regulacją kąta pochylenia - preferowany kolor srebrny lub Kamera z wyjściem USB (2.0), matrycą o formacie APSC (niski poziom szumów przy dużej rozdzielczości), o rozdzielczości min 14 Mpix i zapisie filmów FullHD w formatach AVCHD oraz MPEG4, nie wymagająca stosowania czytników kart i demontowania karty pamięci, która posiada funkcję obracania kadru w pionie lub w poziomie i kopiowania plików z kamery do komputera. | Tak | Zm. |
| 22 | Zapasowa żarówka do oświetlenia metalohalogenowego | Tak |  |
| 23 | Monitor LCD do mikroskopu z torem wizyjnym Ekran pokryty szkłem; Minimum 22 cale Rozdzielczość Full HD Wejście HDMI (może być przez przejściówkę) Kolor preferowany biały | Tak | Typ Model Producent |
| 24. | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

## Poz. 3. Skaler – 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| Lp | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jedno urządzenie posiadające w sobie funkcje skalera ultradźwiękowego i piaskarki | TAK |  |
| 2 | Panel sterujący łatwy w utrzymaniu czystości | TAK |  |
| 3 | Sposób regulacji parametrów pracy – preferowany bez wystających pokręteł i przełączników | Tak PODAĆ |  |
| 4 | Skaler ultradźwiękowy |  |  |
|  | 4.1 | Praca ze wszystkimi rodzajami płynów stosowanych w stomatologii, podawanymi z butelki zintegrowanej z urządzeniem | TAK |  |
|  | 4.2 | Sterylizowalna rękojeść ze światłem | TAK |  |
|  | 4.3 | Łagodny start skalera nie powodujący bolesności u Pacjenta podczas zabiegu skalingu | TAK |  |
|  | 4.4 | Końcówki robocze wyposażone w indywidualne klucze do ich przykręcania i odkręcania | TAK |  |
|  | 4.5 | Sterylizacja kluczy z końcówkami roboczymi | TAK |  |
|  | 4.6 | Co najmniej trzy końcówki robocze do skalingu nad i podziąsłowego. | TAK |  |
|  | 4.7 | Multifunkcyjny pedał sterujący do zmiany trybów pracy bez dotykania panelu sterującego na: pracę bez irygacji, na sucho tylko irygacja – wyłączone ultradźwięki ultradźwięki i irygacja | TAK |  |
|  | 4.8 | Funkcja dostosowania mocy do kalingu nadziąsłowego jak i głębokiego skalingu poddziąsłowego | TAK |  |
|  | 4.9 | Funkcja pracy z różnymi końcówkami ultradźwiękowymi mającymi zastosowanie w stomatologii | Tak (katalog) |  |
| 5 | Piaskarka | Tak | Typ Model Producent |
| . | 5.1 | Piaskarka do piaskowania profilaktycznego oraz piaskowania poddziąsłowego w kieszonkach głębszych niż 5 mm | TAK |  |
|  | 52 | Jednorazowe dysze podające mieszaninę piasku wody i powietrza do kieszonki periodontalnej | TAK |  |
|  | 5.3 | Metoda piaskowania poddziąsłowego gwarantująca niepowstawanie odmy w kieszonkach | TAK |  |
|  | 5.4 | Łatwa zmiana dyszy piaskarki na dyszę do piaskowania profilaktycznego lub poddziąsłowego | TAK |  |
|  | 5.5 | Łatwe przełączanie mocy piaskowania na piaskowanie poddziąsłowe | TAK podać |  |
|  | 5.6 | Wbudowany automatyczny system czyszczenia piaskarki | TAK |  |
|  | 5.7 | Dysze przystosowane do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | 5.8 | Sterowanie piaskarki z pedału tego samego co Skaler | TAK |  |
| 6 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp | Tak |  |

Poz.4 Urządzenie do badania żywotności miazgi zębów – 5 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie bateryjne do 9V | Tak | typ baterii |
| 2 | Maxymalny prąd wyjściowy do 90 mA | Tak |  |
| 3 | Masa do 220 g | Tak |  |
| 4 | Automatyczne narastanie pobudzenia (prądu) | Tak |  |
| 5 | Zatrzymanie narastania po zdjęciu elektrody z zęba | Tak |  |
| 6 | Wynik prezntowany cyfrowo na wyświetlaczu | Tak |  |
| 7. | 3 prędkości narastania pobudzenia (szybko, średnio, wolno) |  |  |
| 8. | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Poz. 5.1

URZĄDZENIE DO WYPEŁNIANIA KANAŁÓW - mikrosilnik endodontyczny wraz z kątnicą 2 sztukI

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Kątnica endodontyczna o zakresie co najmniej 140 do 550 obr/min (zakres obrotów może być większy) | Tak |  |
| 2 | Wymiana końcówki | Tak |  |
| 3 | Wysokość główki kątnicy do 10,5 mm | Tak |  |
| 4 | Stosowanie pilników typu wave one lub Reciprok ORAZ SAF |  |  |
| 6 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący obroty, moment obrotowy. | Tak |  |
| 7 | Regulacja obrotów i momentu obrotowego | Tak |  |
| 8 | Programowanie pamięci –co najmniej 5 ustawień mikrosilnika | Tak |  |
| 9 | Autorewers z sygnalizacją dźwiękową | tak |  |
| 10 | Dźwiękowa sygnalizacje wzrostu obciążenia | tak |  |
| 11 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Poz. 5.2 Urządzenie do wypełniania  kanałów – 4 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie bezprzewodowe zasilane akumulatorami | Tak podać | Typ akumulatora |
| 2 | Ladowarka | Tak |  |
| 3 | Pluger elektryczny z wymiennymi końcówkami | Tak |  |
| 4 | Pistolet do podgrzewania i wstrzykiwania gutaperki z wymiennymi igłami | Tak |  |
| 5 | 12 igieł w zestawie do wstrzykiwania gutaperki | Tak |  |
| 6 | 6 końcówek do plugera | Tak |  |
| 7 | Zestaw startowy gutaperki | Tak |  |
| 8 | 4 akumulatory zasilające w zestawie | Tak |  |
| 9 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Poz. 5.3 Urządzenie do wypełniania  kanałów

## Zestaw do wypełniania kanałów ćwiekami  thermafill, soft core lub równoważnymi - 2 szt

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterowany elektronicznie piecyk do podgrzewania obturatorów (4 lub 2 podgrzewane jednocześnie) | Tak |  |
| 2 | Zestaw wierteł do usuwania nadmiarów | Tak |  |
| 3 | Zestaw startowy obturatorów | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

## Poz. 6 Urządzenie piezoelektryczne do cięcia i opracowania tkanki kostnej z końcówkami –1 sztuka dla Katedry Chirurgii Stomatologicznej

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Funkcja lub parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość drgań min. : 24000 - 36000 Hz Wyposażenie: - unit bazowy z wyświetlaczem cyfrowym - rękaw roboczy - 2szt. - kaseta do sterylizacji - walizka zamykana na kluczyk - sterownik nożny - uchwyt na rękojeść - pałąk na płyn - kabel zasilający | Tak |  |
| 2 | zestaw końcówek Basic Kit - końcówka do osteotomii -1 sztuka - końcówka do pobierania wiórów kostnych, osteoplastyki-1 sztuka - końcówka periodontologiczna, wydłużanie kliniczne koron, usuwanie tkanki ziarninowej-1 sztuka - końcówka do usuwania zębów-1 sztuka - końcówka do precyzyjnej osteotomii np. rozszczepienia wyrostka-1 sztuka | Tak |  |
| 3 | Zestaw końcówek Implant Kit Pro(10sztuk) do opracowania łoża implantu | Tak |  |
| 4 | Końcówka do kortykotomii o szerokości cięcia 0,35mm | Tak |  |
| 5 | Zestaw końcówek Sinus Lift Kit - końcówka do odseparowywania okienka kostnego przy podnoszeniu dna zatoki-1 sztuka - końcówka do odseparowywanie membrany Schneidera (105 stopni) -1 sztuka - końcówka do delikatnej osteotomii w bliskim kontakcie z tkanką miękką (separacja naczyń krwionośnych,membrany Schenidera tub nerwu) -1 sztuka - końcówka do osteoplastyki i osteotomii, blisko delikatnych struktur-1 sztuka | Tak |  |
| 6 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Poz. 7   Łuki twarzowe i artykulatory - 20 szt./    korekta 10.11.2011 r

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artykulator kliniczno laboratoryjny o następujacych parametrach : - O wysokiej precyzji, lekki, stabilny, ergonomiczny, - Reprodukcja pozycji wyjściowej i końcowej każdego ruchu - Kontrola zwarcia centralnego - Dobra widoczność od strony czołowej i bocznej na model roboczy - Dolna część artykulatora z karbonu lub innego materiału o wytrzymałości porównywalnej lub wyższej – co Wykonawca wykaże. | Tak | Model Zm. |
| 2 | Dane techniczne: - Nachylenie toru strzałkowego min. 35 stopni - Kąt Bennetta 0 stopni do +20 stopni - Ze zwarciem centralnym z kliknięciem - Trzy pozycje działania (dół, góra, tył) | Tak |  |
| 3 | Łuk twarzowy umożliwiający ustalenie osi arbitralnej anatomicznej zapewniający dokładną rejestrację relacji czaszkowo-osiowej, zawierający następujące elementy” -transfer łuku twarzowego -wspornik nosowy z amortyzatorem -podpórka gładzizny -oliwki słuchowe wymienne -łyżka nagryzowa -uchwyt łyżki | Tak |  |
| 4 | Oprzyrządowanie pomocnicze jednorazowe do łuku twarzowego (dodatkowe oliwki do jednego artykulatora) | Tak |  |
| 5 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.   Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia  są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy