## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    PN-106/11    część D

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

adres Wykonawcy:

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Wstrząsarka do kapsułek | 5 |  |  |  |
|  | 2. Aparat ciśnieniowy do powielania modeli | 1 |  |  |  |
|  | 3. Aparat do napalania ceramiki | 1 |  |  |  |
|  | 4. Aparat do odlewania stopów | 1 |  |  |  |
|  | 5. Aparat do spawania laserowego | 1 |  |  |  |
|  | 6. Laser stomatologiczny diodowy | 1 |  |  |  |
|  | 7. Program komputerowy do obsługi danych pacjenta i planowania leczenia w technologii 2D i 3D | 1 |  |  |  |
|  | 8. Elektropolerka galwaniczna | 1 |  |  |  |
|  | 9.Frezarka do modeli gipsowych | 1 |  |  |  |
|  | 10. Frezarka precyzyjna | 1 |  |  |  |
|  | 11. Garnek ciśnieniowy | 3 |  |  |  |
|  | 12. Stanowisko techniczne z oprzyrządowanie | 8 |  |  |  |
|  | 13. Kolornik elektroniczny | 1 |  |  |  |
|  | 14. Lampa utwardzająca do łyżek indywidualnych | 2 |  |  |  |
|  | 15. Mieszadło próżniowe dynamiczne (do mas gipsowych i osłaniających) | 2 |  |  |  |
|  | 16. Mikromotor techniczny | 10 |  |  |  |
|  | 17. Miksery do mas wyciskowych | 2 |  |  |  |
|  | 18. Obcinarka do gipsu | 2 |  |  |  |
|  | 19. Piaskarki | 2 |  |  |  |
|  | 20. Piec do wygrzewania pierścieni | 2 |  |  |  |
|  | 21. Pinarka laserowa | 1 |  |  |  |
|  | 22. Polerki | 6 |  |  |  |
|  | 23. Polimeryzatory | 3 |  |  |  |
|  | 24. Urządzenie do tłoczenia tworzyw termoplastycznych | 2 |  |  |  |
|  | 25. Wyparzarka do wosku | 2 |  |  |  |
|  | 26. Zestaw do wykonywania modeli dzielonych | 8 |  |  |  |
|  | Razem | Netto | Brutto |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 2 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 36 miesięcy Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 60 dni od dnia złożenia ofert

7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  PN-106/11    część D                     ZAŁĄCZNIK  NR 2

## Poz. 1 -  Wstrząsarka do materiałów stomatologicznych – 5 sztuk

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| L.p | Funkcja lub Parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1 | Wstrząsarka do mieszania wszystkich materiałów stomatologicznych w kapsułkach Silnik napędzający na łożyskach kulkowych z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem zabezpieczającym przed przegrzaniem. | Tak |  |
| 2 | Sterowanie mikroprocesorowe z zegarem i wyświetlaczem cyfrowym. Częstotliwość minimum 4000 drgań /minutę | Tak podać |  |
| 3 | Samozaciskowy uchwyt kapsułki wykonany z tworzywa sztucznego, do kapsułek z dozownikiem prostym (np. Fuji, SDI, itp.), z dozownikiem ruchomym (np. 3MESPE) oraz kapsułek z amalgamatem, w tym kapsułek o masie do 7 gram | Tak |  |
| 4 | Funkcja programowania co najmniej 3 ustawień (przyciski, pamięci), programowanie czasów mieszania. | Tak |  |
| 5 | Pokrywa ochronna z automatycznym wyłącznikiem | Tak |  |
| 6 | Masa własna max. 4 kg | Tak podać |  |
| 7 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Poz. 2. Aparat ciśnieniowy do powielania modeli z suszarką do modeli   - 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ciśnieniowy do powielania modeli wraz z suszarką, służący do ciśnieniowego powielania modeli z masy osłaniającej zatopionych w silikonie bądź w agarze. Zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni masy. | Tak |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie 230 V 50-60 Hz | Tak |  |
| 3 | Dostawa: urządzeń wraz z masami osłaniającymi preferowanymi przez producenta. | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 3  Aparat do napalania ceramiki  - 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |
| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1 | Aparat do napalania ceramiki z wyświetlaczem graficznym, - z sygnalizacją optyczną stanu pieca. Interakcja z piecem przy pomocy komunikatorów tekstowych (w języku polskim), komunikatorów głosowych i klawiatury membranowej. Zaprogramowane parametry programów napalania dla wszystkich materiałów ceramicznych. Duża ilość programów indywidualnych opracowywanych przez użytkowników Kalibracja automatyczna, dwupunktowa. System elektronicznej kontroli próżni. Ochrona przed szokiem temperaturowym zabezpieczająca przed otwarciem pieca przy zbyt wysokiej temperaturze. Ochrona przed szokiem chłodzenia, przed zbyt gwałtownym wychłodzeniem, po zakończeniu programu. Program suszenia wstępnego. Funkcja składowania programów na zewnętrznej pamięci USB. | Tak opisać |  |
| 2 | Dane techniczne: Zasilanie – 200-240 V; 50-60 Hz; moc do 1700 W; Maks. temperatura wypalania 1200 °C, | Tak podać |  |
| 3 | Zakres dostawy : Piec z podstawką do napalania Pompa próżniowa Kleszcze Zestaw do napalania ceramiki odpowiedni do danego typu urządzenia zawierający pełną gamę kolorów. | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 4.Aparat do odlewów stopów metali – 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do odlewów stopów metali (np. BEGO Nautilus T lub równoważne) . Rozmiar mufy 1-9 Przystosowany do odlewania stopów: złota, srebra, palladu, kobaltu i niklu. | Tak podać |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie 200-240V; 50-60 Hz; Waga 70-75 kg Agregat do wewnętrznego obiegu wody Czujnik ciśnienia Temperatura odlewania ≥ 15500 C Złącze ciśnieniowe zasilające ≥ 5 bar | Tak podać |  |
| 3 | Zakres dostawy: Urządzenie podstawowe Tygiel ceramiczny ≥ 4 sztuki Ceramiczny uchwyt do tygla ≥ 2 sztuki Ceramiczna podstawa formy w 4 rozmiarach Pompa próżniowa Podstawki pod pierścienie w każdym rozmiarze | Tak podać |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 5.Aparat do spawania wiązką lasera - 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat co najmniej o energii pulsowej 50 dżuli - ergonomiczny zaprojektowany, aby zapewnić łatwą pracę w pobliżu stanowiska pracy, - energia spawania regulowana przez: czas pulsowania, napięcie oraz skupienie; - jeden stały i jeden dodatkowy strumień argonu do beztlenowego spawania - zróżnicowana, dowolnie nastawialna średnica spayu i min. 10 wprowadzonych programów spawania, z których każdy można zastąpić własnym programem. - podłączenie zewnętrznego systemu odpylania, - modułowa budowa ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła i chłodnicą wodną | Tak, podać |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie 230 V; 50-60 Hz; Moc do 50 W Moc impulsu do 5 kW Częstotliwość do 25 Hz Waga do 85 kg | Tak, podać |  |
| 3 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

# Poz. 6 Laser stomatologiczny diodowy

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| LP. | Wyszczególnienie warunków/ parametrów granicznych | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lasera : diodowy – przenośny | Tak |  |
|  | Zastosowanie : zabiegi na tkankach miękkich w obrębie jamy ustnej | Tak |  |
|  | Waga : do 1 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie : prąd zmienny 230 V +-10% | Tak |  |
|  | Częstotliwość : 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrola zasilania lasera : włącznik na klawiaturze, wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie lasera : Blokada typu Interlock lub równoważne | Tak |  |
|  | System chłodzenia : powietrzny | Tak |  |
|  | Klasyfikacja lasera : klasa IV | Tak |  |
|  | Długość fali : 940 ± 20 nm | Tak |  |
|  | Tryby pracy : Ciągły, Pulsacyjny Modulowany | Tak |  |
|  | Długość pulsu : 50 µs – 10 s | Tak |  |
|  | Interwał pulsu : 50 µs – 10 s | Tak |  |
|  | Rodzaj światłowodu : jednorazowe nakładki światłowodowe | Tak |  |
|  | Średnica nakładek światłowodowych : od 200 do 400 µm | Tak |  |
|  | Kształt nakładek światłowodowych : indywidualnie wyginane | Tak |  |
|  | Maksymalna moc : 7 W, przy 940 nm | Tak |  |
|  | Ustawianie parametrów : dotykowy system kontroli i nawigacji | Tak |  |
|  | Procedury : wstępnie programowane z możliwością indywidualnej modyfikacji | Tak |  |
|  | Sterowanie lasera : bezprzewodowe | Tak |  |
| 21. | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 7. Program komputerowy do obsługi danych pacjenta i planowania leczenia w technologii 2D i 3D

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p | Funkcja lub Parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działanie w następujących systemach operacyjnych: Windows Xp, Windows Vista, Windows 7 Program modułowy , zapewnia oprzyrządowanie do czytania skanów 3 D, twarzy pacjenta (kamera 3D) - analiza trójwymiarowych zdjęć RTG 3 D ( CT, CBCT) - planowanie przewidywanych wyników leczenia w technologii 3D na podstawie skanów twarzy pacjentów i zdjęcie RTG 3D; | Tak podać |  |
| 2 | Rozbudowany interface karty pacjenta z automatycznym umawianiem wizyt | Tak |  |
| 3 | Wykonanie następujących analiz kefalometrycznych: Ricketss, Mcnamara, Bjork, Steiner, Downs, Sassouni, Alexander, Holdaway, Burstone, jarabak | Tak |  |
| 4 | Import zdjęć RTG zarówno za pomocą skanera jak i bezpośrednio z pliku graficznego typu jpg | Tak |  |
| 5 | Przeprowadzanie VTO wg Rickettsa/Rotha | Tak |  |
| 6 | Automatyczna organizacja zdjęć pacjenta na twarzowe i zębowe | Tak |  |
| 7 | Obróbka zdjęć cyfrowych (nasycenie barw, kontrast, jasność) | Tak |  |
| 8 | Analiza łuku zębowego według Schwarza oraz według Boltona | Tak |  |
| 9 | Wykonanie analizy zdjęć PA według Ricketsa oraz według van Arsdala | Tak |  |
| 10 | Nakładanie zdjęć RTG wykonanych w różnych technikach na fotografie twarzy | Tak |  |
| 11 | Wykonanie superimpozycji, w tym schemat nakładania superimpozycji według Rickettsa | Tak |  |
| 12 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |
| 13 | Opcja rozbudowy o inne moduły | Tak/nie podać |  |

Poz. 8 Elektropolerka galwaniczna z podgrzewaczem i ruchomą anodą –1szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektropolerka powinna zapewniać: - nastawiane i kontrolowanie prądu elektrod, czasu polerowania, temperatury elektrolitu, - sygnalizowanie zakończenia polerowania, - zabezpieczać przed zwarciem elektrod lub przegrzaniem urządzenia. - Odczyt parametrów poprzez skale z linijką LED. - Mieszanie elektrolitu - magnetomechaniczne rewersyjne. Statyw powinien być zespolony z aparatem i pozwalać na łatwe mocowanie detali i dokładne ich usytuowanie względem elektrody cylindrycznej. - Anoda ruchoma i odporna na trawienie. Podstawa ze stali kwasoodpornej. Naczynie nietłukące się o pojemności min 500 ml Elektrody cylindryczne Statyw z kompletem zacisków na kilka prac protetycznych min 3 | Tak podać |  |
| 2 | Dane techniczne: Prąd elektrod w zakresie 0,5-5,0 A Zasilanie 230V 50 Hz | Tak |  |
| 3 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 9.Frezarka do modeli gipsowych- 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obroty co najmniej 3350 obr/min Ergonomiczna frezarka do wycinania fragmentów łuków zębowych, co umożliwi wyeliminowanie pęknięć podczas tradycyjnego wycinania mikrosilnikiem. Powinna zapewnić możliwość regulacji wysokości stolika roboczego . | Tak |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie 230 V; 50-60 Hz; Moc do 1000 W | Tak |  |
| 3 | Zakres dostawy Frezarka Zestaw frezów stożkowych i wierteł | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 10 Frezarka precyzyjna – 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezarka z magnetycznym blokowanym wyłącznikiem nożnym, z ograniczeniem głębokości wiercenia za pomocą śruby mikrometrycznej. Panel z możliwością regulacji pozycji. Posiadająca wyświetlacz cyfrowy. Regulacja wysokości stolika do frezowania. Technologia C3 z ekstremalną siłą docisku we wszystkich zakresach obrotów zapewniająca pracę wolną od wibracji, wysoka dokładność ruchu obrotowego. Obroty prawo i lewostronne | Tak |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie 230V Częstotliwość 50/60 Hz Dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,015 mm Tuleja zaciskowa 2,35 mm/ 3 mm Moment obrotowy co najmniej 7,8 Ncm Waga do 15 kg. Moc do 260 W Liczba obrotów w zakresie min 1-50 tys. Obr/min | Tak |  |
| 3 | Zakres dostawy: -urządzenie podstawowe z wrzecionem frezarki i głowicą oświetlenia -stolik -kaptur ochronny -zestaw frezów i wierteł | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

# Poz. 11 Garnek ciśnieniowy – 3 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garnek ciśnieniowy metalowy do polimeryzacji tworzywa akrylowego z manometrem i zaworem bezpieczeństwa. Ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 2 | Średnica 20 cm, wysokość około 24 cm lub większa, pojemność min. 4, 5 do 6 litrów | Tak |  |
| 3 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. Dostarczenie umówione z zamawiającym. | Tak |  |

Poz. 12 Stanowisko techniczne z oprzyrządowaniem – 8 kpl.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół techniczny protetyczny kolor : żółty pastel kolor blatu: myrida beż wyposażenie obejmuje: - lampę bezcieniową - dmuchawkę z samozwijaczem - instalację elektryczną 2x230 V - nakładkę stalową na blat - zamek centralny w szafce z szufladami - półkę na prace gotowe - szufladę ssącą + wyciąg protetyczny - szafkę 2 szufladową szerokości 40cm z miejscem na wyciąg protetyczny - palnik spełniający 3 funkcje : poziome pionowe lub ręczne bezpieczny na gaz miejski - stół dostosowany do istniejącej instalacji gazowej. - szafa wysoka przeszklona górą wym: 40x55x200cm z zamkami | Tak |  |
| 2 | Asystor stomatologiczny kolor jasny żółty wym: 52x52x80cm 3 x szuflady, 2 x kosze wysuwne - noga z kołami z regulacją wysokości, - kółka pokryte gumą, - blat pokryty szkłem; | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja mebli z profili aluminiowych oksydowanych oraz złączek z tworzywa ABS. Widoczne krawędzie płyt zabezpieczone twardym PCV o grubości 2mm. Konstrukcja wypełniona płytą obustronnie laminowaną. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe oksydowane kolorze aluminium. Stopki umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm. Zawiasy ze stali szlachetnej z funkcją cichego samodomykania. Prowadnice szuflad typu metabox z funkcją cichego samodomykania, Drzwi i szuflady wyposażone w system zapobiegający trzaskaniu. Blat na szafkach laminowany o grubości 38 mm . Przy szafkach stojących aluminiowa listwa przyścienna. Stojące szafki na nóżkach zapewniających dostęp do ich mycia. Nie dopuszczalne są odchyłki wymiarowe mebli, gdyż musza one być Dopasowane do funkcji istniejących pomieszczeń. |  |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp.. | Tak |  |

# Poz. 13. Kolornik elektroniczny – 1 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolornik elektroniczny (np. ShadePilot- SPEKTROPHOTOMETR lub inny posiadający podobne parametry) - spełniający następujące wymagania: - Pomiar z uwzględnieniem stopnia przezierności - Obrazowanie sytuacji przed i po zabiegu - Pomiar w każdym zębie - Transmisja zdjęcia pocztą elektroniczną , na płytach CD i kartach pamięci - archiwizacja | Tak podać |  |
| 2 | Dane spektralne: Emitowane światło ca. 410 nm do 680 nm | Tak podać |  |
| 3 | Otrzymany obraz: Kalibrowane dane z 400 nm do 720 nm z odległości 10 nm | Tak podać |  |
| 4 | Dane pomiaru: Oświetlenie min 2 x 45°, spolaryzowane, telecentryczne, monochromatyczne 0°-oczyt, spolaryzowany, telecentryczny Powierzchnia odczytu: ca. 18 mm x 14 mm na 640 x 480 punkty Rozdzielczość cyfrowa: min 640 x 480 = 307.200 (ilość krzyw spektr.) Rozdzielczość optyczna: min ca. 0,03 mm x 0,03 mm na każdy punkt Odtwarzalność dE ≤0,5 na zęby Inter-instrument agreement: dE ≤1,0 na zęby | Tak podać |  |
| 5 | Dane ogólne: Zasilanie: odnawialna bateria litowa Stand-by: 2 godziny, Ładowarka do baterii 230 V 50 Hz; Temperatura pokojowa: 10°C – 40°C Wilgotność powietrza: 30% – 80% USB 1.1 lub 2.0 W-LAN 11 Mbit (TCP/IP) Pamięć pomocnicza Memory Card min 128 MB, Mikrofon | Tak podać |  |
| 6 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj. broszury foldery, instrukcje obsługi w języku polskim.. | Tak |  |

Poz. 14 Lampa utwardzająca do łyżek – 2 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa polimeryzacyjna do utwardzania światłoutwardzalnych łyżek indywidualnych produkowanych przez np. S.Y.I lub podobne wyposażona w 4 lampy, automatyczny wyłącznik czasowy, 4 lapmy po 9 W. Wkład minimalny 4 modele | Tak |  |
| 2 | Dane techniczne: Moc 100 W; Napięcie 230V; 50-60 Hz Czas utwardzania 0-15 minut Dł. fali : 350-400 nm | Tak |  |
| 3 | Zakres dostawy: Lampa z żarówkami min 6 sztuk Materiał na 100 łyżek indywidualnych do każdego urządzenia | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 15  Mieszadła  próżniowe dynamiczne do mas gipsowych i osłaniających oraz 4 sztuki dozowników do gipsu   - 2 szt

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszadło próżniowe -do mieszania mas gipsowych i osłaniających - zapewniające odpowiednią konsystencję mieszanego materiału, | Tak |  |
| 2 | Zakres systemu: -mieszalnik pod ciśnieniem min 100 mbar -komplet kuwet o pojemnościach 250-1200 ml -4 sztuki dozowników do gipsu -miska do mieszania o pojemności 550ml posiadająca sprzęgło quick-action oraz uchwyt. -instrukcja obsługi w języku polskim -elektryczny timer kontrolujący czas mieszania | Tak |  |
| 3 | Dane techniczne Napięcie:230 V; 50/60 Hz ; Moc :150 W Wydajność 20 l/min | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 16  Mikromotor techniczny-  10 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikromotor techniczny Mikrosilnik protetyczny, sterowanie nożne, bezszczotkowy silnik. Prostnica w prosty sposób adaptuje się do wierteł o średnicy 0.0-3mm. System samoszczelny, szybkie mocowanie. Stacja sterująca. Podłączenie do wyciągu. Podłączenie elektronożyka. Resort systemu bezzwłoczny | Tak podać |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie 100-240 V Moc min. 260 W Obroty 60 000 obr/min Obroty prawe i lewe System napędzający DC System chłodzenia: wentylator Moment obrotowy 9 Ncm | Tak podać |  |
| 3 | Zakres dostawy Mikrosilnik Sterownik nożny Prostnica Kabel zasilający Podstawka prostnicy | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 17   Miksery do mas wyciskowych silikonowych (mieszadła dynamiczne) – 2 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszadło dynamiczne do mas wyciskowych silikonowych produkowanych we wkładach 380ml i mieszanych w proporcjach 5:1 Wydajność: co najmniej 80- 90 ml/min Wymagane parametry: - Prosta obsługa - Silnik, obroty min. 410/min - Dokładne dozowanie materiału (brak nadlewania) - Łatwo rozpoznawalny przycisk „start” (czerwona pokrywa na urządzeniu) - Duże pokrętło do szybkiego ustawiania cylindra tłoczącego - Odpowiedni dla prawo i lewo ręcznych - Opływowa i łatwa do utrzymania w czystości obudowa. | Tak podać |  |
| 2 | Zasilanie 230 V, 50-60Hz; Moc: max 120W | Tak podać |  |
| 3 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 18 Obcinarka do gipsu  - 2 szt

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane parametry: - obudowa z wysoko wytrzymałego materiału, antykorozyjna - zatrzymanie silnika i wody przez zawór bezpieczeństwa - regulacja wody - bezstopniowo przestawiany stół obcinarki z liniami kątowymi - elektroniczny system szybkiego zatrzymania oraz wskaźnik przegrzania LED - automatyczna funkcja zatrzymania wody (zawór magnetyczny) - możliwość pracy na mokro - z tarczą diamentową np. Marathona 1F-13763 lub równoważną - jedna obcinarka z obcinaniem na sucho, druga na mokro. | Tak podać |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie:230V; 50-60 Hz Moc: do 1650 W Przepływ wody: max. 7 l/min Głośność nie większa niż 74 dB Ciśnienie wody w przedziale 1-5 bar | Tak podać |  |
| 3 | Wyposażenie : Obcinarka Wąż zasilający nie mniej niż 1.5 m Wąż spustowy nie mniej 1.5 m Opaska zaciskowa węża Rurka miedziana Kąt nastawienia do ustawienia tarczy obcinarki na 900 Ze standardowym kompletnym wyposażeniem: -Zestaw małych części -Klucz wewnętrzny sześciokątny -Kołnierz | Tak podać |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 19 Piaskarka ze sztywnym wylotem piasku i dwufazowym wylotem giętkim- 2 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaskarka doczyszczenia metalu za pomocą piasków lub kulek szklanych w technice licowania i protez szkieletowych. Wyposażona w dwie dysze igłowe oraz zbiornik i dyszę stacjonarną do oczyszczania metalu z mas osłaniających. Grubość ziarna w gradacji 50-90; 110-150; 180-250 μm . Dysza stacjonarna o średnicy 4mm. Maksymalna grubość ziarna przy użyciu dyszy stacjonarnej - 500 μm. Materiał ścierny przy piaskowaniu dyszą stacjonarną używany w zamkniętym obiegu. | Tak |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie 230 V; 50-60 Hz, Waga do 20 kg | Tak |  |
| 3 | Zakres dostawy Piaskarka Pedał sterujący 2 Zbiorniki, każdy min 1,25 kg Piasek (trzy gradacje) – po 30 kg | Tak podać |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 20 Piec do wygrzewania pierścieni-  2 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec do wygrzewania pierścieni Sterowany mikroprocesorem regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem. Wygrzewania do 1100 0 C. Wprowadzanie 4 poziomów temperatury. Programowanie przyrostu temperatury w zakresie min. 1-90oC/min. | Tak podać | Model |
| 2 | Dane techniczne: Program mas szybkich Napięcie 230 V Moc 1600-2700 W Temperatura 1100 stopni | Tak podać |  |
| 3 | Zakres dostawy: Piec Kominek Podstawka do wypalania Zestaw pierścieni do wygrzewania | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 21. Pinarka laserowa – 1 sztuka

Producent/Firma:  : .......................................................... Rok produkcji:  ....................................

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna pinarka laserowa do pinów z silnikiem co najmniej (16.000 obr/min) - do pracy w pozycji siedzącej bądź stojącej, - nachylenie poprzez obrotową stopę obudowy, - bezzwłoczna automatyka silnika - głębokość nawiercania od 0-12mm regulowana bezstopniowo, - wymiana wierteł bez narzędzi za pomocą szybkozłączki, - optymalne czyszczenie poprzez łatwo zdejmowaną misę separatora pyłu, - 3mm tuleja zaciskowa z optymalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym, - moc światła, delikatny punkt laserowy. | Tak podać |  |
| 2 | Dane techniczne: 230V/50Hz; 150W; prędkość obrotowa 16.000 obr/min; wiertło węglikowe uchwyt 3,0mm; klasa lasera 2; | Tak podać |  |
| 3 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 22 Polerki –  6 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polerka mechaniczna wymagania: Urządzenie nie zajmujące dużo miejsca do polerowania wraz z trzpieniem polerskim. Umożliwiające uzyskanie optymalnego dopasowania materiału dzięki bezstopniowej regulacji obrotów. Trzpień roboczy ze stali szlachetnej. Kompaktowa o minimalnych szumach i wibracjach, wyposażona w dwustopniowy silnik o dużej mocy, nie wymagający konserwacji. Stabilna. | Tak |  |
| 2 | Dane techniczne: Napięcie:220-240 V Częstotliwość: 50/60 Hz Moc silnika 500 -750W Obroty 800-4500 obr/min Dwubiegowa Obudowa nierdzewna | Tak |  |
| 3 | Zakres dostawy: -wrzeciono polerskie lewe i prawe -polerka | Tak |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 23 Polimeryzatory  małe  - 2 szt.   i   większy – 1 szt

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charakterystyka Polimeryzatora mniejszego : - funkcje programowania i kontroli cyklu na sterowniku mikroprocesorowym - ustawienie min. 40 różnych programów polimeryzacji - łatwość i wygoda obsługi, kontrolowanie procesu poprzez odczyt na wyświetlaczu - niezawodne, w pełni zautomatyzowane działanie - dodatkowa dźwiękowa sygnalizacja końca procesu - wykonany w całości ze stali nierdzewnej - zastosowanie podzespołów ogólnodostępnych na polskim rynku | Tak podać |  |
| 2 | Napięcie zasilania230V / 50Hz Pobór mocy do 1,0 kW | Tak podać |  |
| 3 | Klasa izolacji I | Tak |  |
| 4 | Ilość ramek min. 2 | Tak podać |  |
| 5 | Temperatura wody do 98oC | Tak |  |
| 6 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

| 7 | Polimeryzator większy - 1 szt. - funkcje programowania i kontroli cyklu polimeryzacji wykonane na sterowniku mikroprocesorowym - możliwość ustawienia min 40 różnych programów polimeryzacji - łatwość i wygoda obsługi, możliwość kontrolowania procesu poprzez odczyt na wyświetlaczu cyfrowym - niezawodne, w pełni zautomatyzowane działanie - dodatkowa dźwiękowa sygnalizacja końca procesu polimeryzacji - wykonany w całości ze stali nierdzewnej - zastosowanie podzespołów ogólnodostępnych na polskim rynku | Tak podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Napięcie zasilania230V / 50Hz Pobór mocy do 1,9KW | Tak podać |  |
| 9 | Klasa izolacji I | Tak |  |
| 10 | Ilość ramek min. 3 | Tak podać |  |
| 11 | Temperatura wody do 98 0C | Tak |  |
| 12 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 24 Urządzenie do tłoczenia tworzyw termoplastycznych -2 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do tłoczenia tworzyw termoplastycznych z panelem sterującym zapewniającym pełną kontrolę nad przebiegiem procesu tłoczenia z pojemnikiem do przechowywania granulatu. | Tak podać |  |
| 2 | Dane techniczne: Moc 340 W Napięcie 230 V Tłoczenie w zakresie min ( 0,5 -3,0 bar) Waga do 12 kg | Tak podać |  |
| 3 | Dostawa: urządzenie oraz 100 sztuk płytek termoplastycznych o grubości 1,5 mm i 100 sztuk płytek o grubości 2 mm do każdego urządzenia. | Tak podać |  |
| 4 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz. 25  Wyparzarka do wosku  - 2 szt.

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyparzarka z dużą objętością komory myjącej, do równoczesnego wyparzania wosku z min 6 puszek. Wykonana w całości ze stali nierdzewnej. | Tak podać |  |
| 2 | Zasilanie 200 V; 50Hz; Moc do 1,9 kW | Tak podać |  |
| 3 | Klasa izolacji I | Tak |  |
| 4 | Ilość puszek 6 | Tak |  |
| 5 | Temperatura wody do +98oC | Tak |  |
| 6 | Sygnalizacja temperatury maksymalnej | Tak |  |
| 7 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

Poz.26 Zestawy do wykonywania modeli dzielonych – 8 zestawów

|  | Warunki oferowane |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj: |  |
| Model / typ: |  |

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź. | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw do wykonywania modeli dzielonych | Tak |  |
| 2 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi w języku polskim itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub Parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.   Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy