| Projekt: PL 0395 „Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci” Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Project: PL 0395 „Caries protection of erupting permanent first molars in children” Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism. |  |
| --- | --- |
|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                09.01 2011 r

###### Nr  AM / AZ/PE- PN-   01/ 11 / korekta 12.01.11 r

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   składa się z niżej wymienionych  urządzeń  i sprzętu  podzielonych na części A i  B oceniane odrębnie a stanowiących wyposażenie  Stanowiska do Sedacji podtlenkiem azotu,  które ma być uruchomione w  Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM  przy  ul. Krakowskiej  26,  we Wrocławiu, realizowana za środki finansowe Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  w ramach projektu PL 0395 pt. ”Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci”

| Część | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Opis techn. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Aparat do sedacji podtlenkiem azotu | 1 | przedstawiony w Zał .2A |
|  | Wózek do butli O2 i N2O | 2 |  |
|  | Reduktory ciśnienia O2 i N2O z przewodami ciśnieniowymi o przekroju wewn. min 6 mm | 2 |  |
| B | Ciśnieniomierz M3 Intellisense firmy OMRON | 1 | Urządzenia i sprzęt zabezpieczający pacjenta i wymagany w pomieszczeniu w którym wykonywana ma być sedacja wziewna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. Dz. U. z dnia 24 marca 2000 r. Parametry techniczne urządzeń przedstawione są w Zał. 2B |
|  | Aparat EKG 12 kanałowy AsCARD MrBlue v.002 APEL | 1 |  |
|  | Zestaw do intubacji dotchawicznej - rurka inkubacyjna z mankietem -10 szt -Laryngoskop światłowodowy, bateryjny z łyżkami typu Mcintosch nr 1, 2, 3 | 10 2 |  |
|  | Worek oddechowy czarny - 0,5 L - 10 szt. i 1,5 L - 10 szt | Po 10 szt |  |
|  | Worek samorozprężalny, silikonowy z zaworem bezpieczeństwa, autoklawowalny; Maska dla dzieci i dorosłych po 2 szt, rezerwuar tlenu oraz rurki ustno- gardłowe po 2 szt | 1 kpl. |  |
|  | Sprzęt do dożylnego podawania leków - Przyrząd IS - 20 szt - Pompa jednostrzykawkowa model AP12 Ascor | 20 1 |  |

##### Przetarg nieograniczony o wartości  progowej zamówienia poniżej   193. 000,-  euro

zmiana terminu

Termin złożenia ofert – do dnia  20.01.2011 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia  20.01.2011r. godz. 12:00

Miejsce złożenia i otwarcia ofert :

Zespół ds. Zamówień Publicznych AM

Ul. Mikulicza - Radeckiego 5;  50-368 Wrocław;    pokój 31.

Kanclerz AM                                                                     Mgr  Artur Parafiński

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia AM/AZ/ PE-PN - 01 /11

Akademia Medyczna  we Wrocławiu  z siedzibą główną przy ul. Pasteura 1,  50-367 Wrocław,  zwana w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust. 1, art. 39 – 46  Prawa zamówień publicznych (Pzp), na  dostawę  urządzeń   i sprzętu wymienionych  w  punkcie II. Siwz,  a niezbędnych  do uruchomienia  Stanowiska do sedacji wziewnej w  Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM  przy  ul. Krakowskiej  26,  we Wrocławiu

Zakup finansowany jest za środki pomocowe Mechanizmu Finansowego EOG w ramach   Projektu  nr PL -0395  pn.  „Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci”

Ogłoszenie o postępowaniu wysłano w dniu 2011-01- 10 do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr. 9619 - 2011 i  umieszczono na stronie internetowej http://www.am.wroc.pl  link przetargi    Projekty zewnętrzne 2011 r  nr PE- PN- 1 /11 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Mikulicza – Radeckiego 5, na II piętrze, gdzie mieści się Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

      - INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz.  759.) zwaną dalej Pzp.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

- Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem,           a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym wypadku forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia protestu oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty. Szczegóły opisano w pkt. VI Siwz.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia (Siwz).

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Od Wykonawcy oczekuje się  terminowości i staranności podczas realizacji  zamówienia.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp., jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi ją wskazać w ofercie.

- Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu może złożyć po jednej ofercie do części A lub B ponieważ są odrębnie oceniane albo na część A i B tj.  na cały przedmiot zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp,  gdyby było to uzasadnione z przyczyn technicznych.

# II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  i uruchomienie niżej wymienionych urządzeń i sprzętu w  Katedrze  i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej  i Dziecięcej Wydziału Lekarsko Stomatologicznego AM  przy  ul. Krakowskiej  26,  we  Wrocławiu  podzielonych na część A i Część B oceniane odrębnie

| Część | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Opis techn. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Aparat do sedacji podtlenkiem azotu | 1 | przedstawiony w Zał .2A |
| A.2 | Wózek do butli O2 i N2O | 2 |  |
| A.3 | Reduktory ciśnienia O2 i N2O z przewodami ciśnieniowymi o przekroju wewn. min 6 mm | 2 |  |
| B.1 | Ciśnieniomierz M3 Intellisense firmy OMRON | 1 | Urządzenia i sprzęt zabezpieczający pacjenta i wymagany w pomieszczeniu w którym wykonywana ma być sedacja wziewna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. Dz. U. z dnia 24 marca 2000 r. Parametry techniczne urządzeń przedstawione są w Zał. 2B |
| B.2 | Aparat EKG 12 kanałowy AsCARD MrBlue v.002 APEL | 1 |  |
| B.3 | Zestaw do intubacji dotchawicznej - rurka inkubacyjna z mankietem -10 szt -Laryngoskop światłowodowy, bateryjny z łyżkami typu Mcintosch nr 1, 2, 3 | 10 2 |  |
| B.4 | Worek oddechowy czarny - 0,5 L - 10 szt. i 1,5 L - 10 szt | Po 10 szt |  |
| B.5 | Worek samorozprężalny, silikonowy z zaworem bezpieczeństwa, autoklawowalny; Maska dla dzieci i dorosłych po 2 szt, rezerwuar tlenu oraz rurki ustno- gardłowe po 2 szt | 1 kpl. |  |
| B.6 | Sprzęt do dożylnego podawania leków - Przyrząd IS - 20 szt - Pompa jednostrzykawkowa model AP12 Ascor | 20 1 |  |

Zakup finansowany jest za  środki pomocowe Mechanizmu Finansowego EOG   w ramach

Projektu  nr PL -0395  pn. „Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych

trzonowych u dzieci”

# Główny przedmiot

# CPV    - 33130000-0    Instrumenty i urządzenia  stomatologiczne i specjalistyczne

# 2.   Zamawiający wymaga by oferowane  urządzenia  i sprzęt  były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,   tj.  zgodnie z   przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia.

- Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór -zał. nr 1  do  Siwz) ogólną cenę  realizacji  przedmiotu zamówienia  wraz z  dostawą do  miejsca użytkowania,  uruchomieniem i szkoleniem użytkowników w zakresie  obsługi  oraz gwarancją min. 24 miesięczną dla  każdego urzadzenia oraz gwarancją  min.  12 miesięczną dla  sprzętu.  Cena realizacji   zamówienia  jest ceną ryczałtową.

### III.	POŻĄDANY  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający określił pożądany termin realizacji zamówienia wynoszący  30 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym (zał.1 do Siwz)  proponowany termin dostawy  i uruchomienia w  dniach,  licząc od daty podpisania umowy.

# IV  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OCENĄ SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW.

  - Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się (w oparciu o art. 24 ust. 1 Pzp):

    - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

    - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                             z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

    - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - -  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub

-  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano lub

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano lub

-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano lub

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również (w oparciu o art. 24 ust. 2 Pzp) Wykonawców, którzy:

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

    - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

    - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                  w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

            - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

            - posiadania wiedzy i doświadczenia;

            - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

            - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

V.   WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I   DOKUMENTÓW,   SKŁADAJĄCYCH  SIĘ NA OFERTĘ

W POSTĘPOWANIU NR : PE- PN- 36/ 10  części A- G.

  - Do oferty  należy dołączyć:

Załącznik nr 1 Formularz  ofertowy cz. A lub B; z ceną  przedmiotu zamówienia (cz. A lub B)  i ceną każdej pozycji asortymentowej oraz akceptacją warunków Siwz w tym projektu umowy (zał. 6 do Siwz)  a także określonym terminem ważności oferty przez 30 dni, od  dnia wyznaczonego na składanie ofert i terminem dostawy.

Załącznik nr 2(A –B) – Arkusze informacji technicznej z wyszczególnionymi funkcjami i parametrami granicznymi urządzeń i sprzętu w części A lub B, których spełnienie Wykonawcy potwierdzają przedstawiając opisy oferowanych urządzeń i  sprzętu.

Załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp ( wzór  przedstawiony  w SIWZ);

Załącznik nr 4  – Oświadczenie Wykonawcy o oferowaniu w złożonej ofercie  jedynie urządzeń z wyposażeniem  dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami –tj. dla urządzeń medycznych zgodnie  z   przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679),  a  pozostałych posiadających znaki  CE lub deklaracje zgodności ze znakiem CE wystawioną przez  producenta, oraz deklarację, że Wykonawca  przedłoży kopie dokumentów na żądanie Zamawiającego (w razie wyboru oferty Wykonawcy), przed podpisaniem umowy.  Dokumenty w języku obcym będą przetłumaczone na j. polski i podpisane przez Wykonawcę.

Załącznik nr 5-  zawierający aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp;.

Załącznik nr 6 -  Akceptacja warunków umownych, zawartych w projekcie umowy (zał.6 do Siwz)  dokonana w Formularzu ofertowym (zał. 1 do siwz);

### Załącznik nr 7– Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

### Załącznik nr  8 - wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w zał. 5  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - Dokument/y, o którym mowa w  pkt.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się  w/ w dokumentu, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23. ust. 1. Pzp.). Wówczas przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania             w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Ocena spełnienia przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą /spełnia/nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem wykorzystania przepisu art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp.

  - Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania                    o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, uznając ofertę Wykonawcy wykluczonego za odrzuconą.

VI.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM.

1. Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami                      w sprawach formalnych są:

mgr inż. Ewa Kiliszek – Zam. Publ. AM - tel. 71-784-15-64 / fax.  71/784-00-44;

e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl;

mgr Agnieszka Korycka Zam. Publ. AM - tel. 71-784-15-64 / fax.  71/784-00-44;

e-mail:  zpak@adm.am.wroc.pl

- Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechania Zamawiającego (art. 181 Pzp) oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

      - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku (jak wyżej), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                   o którym mowa w pkt. 3.

Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.am.wroc.pl w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc”, „xls” itp.).

5. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa   w art. 38 ust. 3 Pzp.,  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.

6. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej w rubryce przeznaczonej dla niniejszego  postępowania.

VII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Każdy uczestnik przetargu pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

    - Sposób przygotowania oferty.

a)	Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na formularzu ofertowym, zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Oferta powinna być wypełniona czytelnie w sposób trwały.

- Oferta,  musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii. Składane kserokopie uważane będą za dokument wiarygodny, jeśli będą czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. W przeciwnym wypadku nie będą brane pod uwagę.

d)	Oferta winna być sporządzona w języku polskim, a dokumenty napisane w języku obcym winny być  składane wraz  z tłumaczeniem na j. polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

e)	Oferta powinna się składać z wypełnionego formularza ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

f)	W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o:

- zestawienie dokumentów w kolejności przedstawionej w rozdz. V;

- przedstawienie dokumentów w sposób trwały;

- ponumerowanie kolejno stron i określenie na stronie tytułowej ilości ponumerowanych stron.

2. Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników.

Nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa  –  w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

        - SKŁADANIE OFERT.

  - Oznakowanie ofert.

Oferty  należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, oznakowanej:

Oferta do przetargu nieograniczonego AM /AZ/ PE-PN -   01/ 11   na dostawę

cz. A -  Aparatu do sedacji wziewnej  z wyposażeniem

cz. B  - Urządzeń  i sprzętu zabezpieczającego pacjenta podczas sedacji N,

do  Katedry  i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM

przy  ul. Krakowskiej  26,  we Wrocławiu.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego

wraz z uwagą - nie otwierać przed dniem  20.01.2011 r. godz. 11:00

2.	Termin składania ofert.

a)  oferty należy składać na adres Zamawiającego:

pok. nr 31 / 32 Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu,  50- 368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5,

do dnia  20.01.2011r.  godz. 10:00,

b) oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie protestu;

- za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego,

- Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

X.  OTWARCIE OFERT

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2011r godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego                   w pok. nr 31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu,

50-368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający ogłosi  Wykonawcom:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nazwę i adres każdego Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- ceny ofertowe,

- model i nazwę producenta –oferowanych  urządzeń

- terminy realizacji zamówienia

XI.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena ofertowa realizacji  zamówienia  -  jest ceną  ryczałtową.

2. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje podane w zał. 2A- 2G jako wymagalne  - oznaczone słowem „tak” bez słowa opcja.  Ewentualna rozbudowa   Urządzeń w okresie późniejszym (opcje do rozbudowy)  możliwa będzie  zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 7.  Pzp na podstawie odrębnego zamówienia.

3.  Zamawiający poprawi w ofercie :

-   oczywiste omyłki pisarskie,

-   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych   poprawek,

-    inne omyłki polegające na  niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty,      
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

4.  Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca, w którego ofercie jest omyłka, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.              W przypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na w / w poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

XII. 	KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Jedynym kryterium oceny ofert w części A lub B,  spełniających wymagania Siwz - jest cena.

Ranking ofert ustalony będzie wg wzoru, podanego poniżej w tabeli.

| Kryterium | waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia w cz. A lub B wyrażona w PLN | 100 | 100 | Najniższa cena ofertowa (A lub B) Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty badanej (A lub B) |

  - Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegające odrzuceniu.

  - Zamawiający udzieli zamówienia  Wykonawcy, który:

1)  spełni warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22  ust. 1 Pzp i wobec którego nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania,

2)  złoży ofertę o treści odpowiadającej przepisom Pzp oraz treści Siwz, nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp,

3)  złoży ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru, która  uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą;

    - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej  istotnych zmian w treści oferty;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,  a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem korekty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących  istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje okoliczność określona w art. 93 ust. 1  Pzp.

XIII. WARUNKI SERWISU W OKRESIE GWARANCYJNYM - ustalone przez        Zamawiającego jako obowiązujące każdego Wykonawcę, a w tym:

  - Okres gwarancji urządzeń wymienionych w przedmiocie zamówienia  wynosi  24 miesiące  a dla pozostałego sprzętu wynosi min. 12 miesięcy.  Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny lub wskazuje  w zał. 1 pkt. 7 - nazwę i adres serwisu pogwarancyjnego  posiadającego części zamienne  i pełny serwis techniczny  przedmiotu  zamówienia,  co najmniej przez okres  7 lat licząc od daty zakończenia  okresu  gwarancji.

  - Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, a  jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu  21 dni od daty zgłoszenia naprawy.

  - Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do             i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

  - Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju.

  - Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24  godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

  - Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego,   przy  trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio   24/ 12  miesięcy

XIV. POSTANOWIENIA UMOWNE I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z  ZAWARCIEM UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały w załączonym projekcie umowy.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo  adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przez upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w  pkt. 3, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

nie odrzucono żadnej oferty  i nie wykluczono żadnego  wykonawc.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w zakresie:

  - terminu realizacji przedmiotu umowy:

Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

  - ustawowej wysokości stawki podatku VAT:

Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

  - modelu oferowanego urządzenia, czy wyposażenia:

Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli przed terminem dostawy zostanie wprowadzony na rynek nowy model o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego z przyczyn  funkcjonalno – użytkowych  i może być dokonana  bez zmiany ceny ofertowej.

XIV.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia uregulowane w dziale VI  Pzp, pt. „Środki ochrony prawnej”:

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)  odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

  - Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt. 4.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 4.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Siwz, wnosi się            w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Siwz na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 11 i 12  wnosi się w terminie 5 dni od dnia,              w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                   o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

        - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji               w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

        - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

        - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - W wypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - W wypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - W wypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 27, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

  - Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 18 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 26 i 27.

  - Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

  - Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

  - W wypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim wypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych                          w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym                      w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych                          w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

-  uiszczono wpis.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi                        w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Zatwierdzam

Kanclerz   Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Postępowanie AM/AZ/ PE-PN  -   1/ 11                     Załącznik nr  3

O Ś W I A D C Z E N I E      WYKONAWCY   0  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                 W POSTĘPOWANIU   I   O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA

Nazwa firmy ...........................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................................

Imiona, Nazwisko......................................................................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego.......................................Organ wydający...........................................

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy......................................................................................

NIP.......................................................................................Regon..........................................................

1. Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie              
z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, zgodnie  z którym wyklucza się:

      - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

      - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

      - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6     -  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub

-  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano lub

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano lub

-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano lub

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie  przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

7.   Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców    w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

8.    Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

9.  Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Data                 			        Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr  4

Nazwa oferenta, adres

( pieczęć lub czytelny wpis).............................................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że oferowane   przeze  mnie  urządzenia  /  sprzęt

model:

........................................................................................................................................

Nazwa Producenta        ...........................................................................................

model:

........................................................................................................................................

Nazwa Producenta        ...........................................................................................

są  dopuszczone do obrotu  na terenie Polski,  ponieważ

posiadają  niezbędne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim tj. urządzenia medyczne i materiał medyczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679), a pozostałe urządzenia posiadają  znaki CE*  lub deklarację zgodności ze znakiem  CE wystawioną  przez producenta *.

Kopię  świadectw / certyfikatów przedłożę na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

* niewłaściwe skreślić

Data................                                                                        ...........................................                                                                                                                                       Pieczęć podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6

Projekt umowy  Nr AM / AZ / PE- PN -    01/ 11    cz. A lub B

sporządzona w dniu         zgodnie z przepisami ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r  prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.  759  ze zm.),  pomiędzy:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  firmą :

zwanej dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§1

Na podstawie postępowania nr AM /AZ/ PE-PN-   01/11  cz. A   / B  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wybranej oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę:          urządzeń i sprzętu wymienionych w poniższej Tabeli 1

| Część | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Opis techn. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Aparat do sedacji podtlenkiem azotu | 1 | przedstawiony w Zał .2A |
|  | Wózek do butli O2 i N2O | 2 |  |
|  | Reduktory ciśnienia O2 i N2O z przewodami ciśnieniowymi o przekroju wewn. min 6 mm | 2 |  |
| B | Ciśnieniomierz M3 Intellisense firmy OMRON | 1 | Urządzenia i sprzęt zabezpieczający pacjenta i wymagany w pomieszczeniu w którym wykonywana ma być sedacja wziewna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. Dz. U. z dnia 24 marca 2000 r. Parametry techniczne urządzeń przedstawione są w Zał. 2B |
|  | Aparat EKG 12 kanałowy AsCARD MrBlue v.002 APEL | 1 |  |
|  | Zestaw do intubacji dotchawicznej - rurka inkubacyjna z mankietem -10 szt -Laryngoskop światłowodowy, bateryjny z łyżkami typu Mcintosch nr 1, 2, 3 | 10 2 |  |
|  | Worek oddechowy czarny - 0,5 L - 10 szt. i 1,5 L - 10 szt | Po 10 szt |  |
|  | Worek samorozprężalny, silikonowy z zaworem bezpieczeństwa, autoklawowalny; Maska dla dzieci i dorosłych po 2 szt, rezerwuar tlenu oraz rurki ustno- gardłowe po 2 szt | 1 kpl. |  |
|  | Sprzęt do dożylnego podawania leków - Przyrząd IS - 20 szt - Pompa jednostrzykawkowa model AP12 Ascor | 20 1 |  |

z wyposażeniem przedstawionym w załączniku nr  1 do niniejszej umowy oraz  ich uruchomienie w    Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM  przy  ul. Krakowskiej  26,  we Wrocławiu  - zwanej dalej Użytkownikiem.

§2

Cena:

Ogólna cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie Oferty z dnia                          wynosi:

netto PLN (słownie:),  brutto PLN (słownie:        ).

W cenie dostawy zawarte są koszty:

- przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania i transportu do miejsca przeznaczenia,

- montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego,

- szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 3

Dostawa i uruchomienie:

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostawę przedmiotu umowy do  siedziby Użytkownika w terminie  xx  dni od daty podpisania umowy.

- Faktura VAT za dostawę przedmiotu umowy zostanie wystawiona na adres:  Akademia Medyczna we Wrocławiu przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław,  NIP 896-000-57-79

- Montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu umowy zostaną przeprowadzone przez serwisanta Wykonawcy w ciągu 4 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy (wzór- załącznik nr 2 do umowy)  nastąpi po jego uruchomieniu i po przeszkoleniu Użytkowników oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

Osobą uprawnioną do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego jest:

przedstawiciel Użytkownika i przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej AM.

§ 4

Warunki gwarancyjne:

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony  Zamawiającemu będzie fabrycznie

nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumentygwarancyjne, instrukcję obssługi i innedokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia  Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji  i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw  autorskich,  patentowych, znaku towarowego,  licencji lub innych.

- Wykonawca udziela  Zamawiającemu  24  miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia wymienione w  przedmiocie  umowy oraz 12 miesięcznej gwarancji na sprzęt wymieniony w  przedmiocie  umowy, w którym  zapewnia bezpłatny serwis.  Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny dla urządzeń wymienionych w  przedmiocie  umowy, świadczący usługi  serwisowe co najmniej  przez okres  7 lat licząc od daty zakończenia  okresu  gwarancji * /  lub  wskazuje  w pkt. 9  nazwę i adres serwisu pogwarancyjnego  posiadającego części zamienne  i pełny serwis techniczny  przedmiotu  zamówienia * (*zgodnie z deklaracją Wykonawcy).

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy  lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i  transportu przedmiot umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie  Wykonawca.

5.   Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu  3 dni  roboczych, a naprawa  zostanie wykonana w  ciągu kolejnych 7 dni  roboczych od daty  zgłoszenia  naprawy, a  jeżeli wytąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy.

6. Okres gwarancji każdorazowo  zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji spowodowanej uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

7. Wymiana jakiegokolwiek  modułu   urządzenia czy sprzętu należącego do przedmiotu umowy na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego,  przy   trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony  moduł  nie podlegający naprawie  zostanie wymieniony na nowy równoważny  oraz  zgodnie  z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym   24/ 12  miesięcy

8.   Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika,  bez pisemnej zgody Wykonawcy.

9.  Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

§5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości: brutto:          PLN (słownie:  ) za dostarczony i uruchomiony przedmiot umowy w ciągu  21  dni od daty jego instalacji  w siedzibie Zamawiającego, potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem odbioru i daty  dostarczenia faktury VAT  do Działu Aparatury Naukowej AM przy ul. Mikulicza- Radeckiego 5,  50-368 Wrocław.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§6

Kary umowne:

- W razie zwłoki  Wykonawcy  w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin  określony w §  3 pkt. 1  zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy           (§ 2  umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- Jeżeli zwłoka w dostawie sprzętu przekroczy  30 dni i nastąpi z winy  Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- W razie zwłoki  Wykonawcy  w  wykonaniu naprawy gwarancyjnej jakiegokolwiek urządzenia czy sprzętu należącego do przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 pkt. 5 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 %  jego wartości, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień zwłoki.

- Strona, która odstąpi od umowy z  przyczyn za które odpowiedzialność ponosi druga strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od  otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości  poniesionej szkody.

§ 7

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej i mogą  dotyczyć następujących postanowień:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy za zgodą Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 umowy lub zmiana terminów wdrażania projektu – zamieszczona w  Panie Wdrażania Projektu (PWP). Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

b)   zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla   dostaw należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

c)  zmiany modelu oferowanego urządzenia, czy wyposażenia, jeżeli przed terminem dostawy zostanie wprowadzony na rynek nowy model o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego z przyczyn  funkcjonalno - użytkowych i ekonomicznych.

3. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych 
      obowiązujących przepisów prawa.

4. Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nie rozwiązane polubownie przez    
     strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

5.  Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ze strony Zamawiającego:

6. Umowę sporządzono w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  trzy dla Zamawiającego, jeden dla 
     Wykonawcy.

WYKONAWCA		                         	ZAMAWIAJĄCY

Akademia Medyczna we Wrocławiu

ul. Pasteura 1,  50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

tel. 071-784-11-87;   fax. 071-784-00-52

PROTOKÓŁ  ODBIORU  i  URUCHOMIENIA

Załącznik  2 do  Umowy AM / AZ /PE-  PN  - 01/ 11  cz. A lub B

Zamawiający:	  Akademia Medyczna we Wrocławiu

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:

Dostawca:	(nazwa) .........................................................................................................

(adres)

1)  dostawa/ uruchomienie  następującego zestawu :

2)   Użytkownik stwierdza (TAK / NIE)* poprawność działania urządzeń i zgodność ich   parametrów    z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

3.)	Szkolenie:     Użytkownik został przeszkolony w zakresie   obsługi  i konserwacji urządzenia

(TAK / NIE  WYMAGANE)*.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń: (Imię Nazwisko):

a.) .........................................................	b.) ...................................................

c.) .........................................................	d.) ...................................................

4)    Dokumentacja przekazana : Karta gwarancyjna,  Instrukcja obsługi  *

inna .........................................................................................................................

5)    Uwagi:  ......................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

WYKONAWCA:			         ODBIORCA/  ZAMAWIAJĄCY:

Data

#### Załącznik nr 8  – wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (jeżeli dotyczy)

| Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego | AM/ AZ/PE- PN- 01/ 11 |
| --- | --- |

1.		ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Medyczna we Wrocławiu

50- 367 Wrocław,  ul. Pasteura 1

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

(nazwa i adres Wykonawcy(Partnera)

OŚWIADCZAM, ŻE:

na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

PODPIS(Y):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

W przypadku składania oferty wspólnej załącznik może złożyć, każdy zainteresowany Partner.