## FORMULARZ OFERTOWY AM/ AZ/PE- PN-   01/ 11                            Załącznik  nr 1  /korekta 12.01.11 r

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ..................................... Nr faxu: .................................... e-mail:

NIP : .................................................. .REGON ........................................... www.

| Cz A | Nazwa przedmiotu zamówienia, typ | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do sedacji podtlenkiem azotu | 1 |  |  |  |
|  | Wózek do butli O2 i N2O | 2 |  |  |  |
|  | Reduktory ciśnienia O2 i N2O z przewodami ciśnieniowymi o przekroju wewn. min 6 mm | 2 |  |  |  |
|  | Razem A |  |  |  |  |
| Cz. B | Ciśnieniomierz M3 Intellisense firmy OMRON | 1 |  |  |  |
|  | Aparat EKG 12 kanałowy AsCARD MrBlue v.002 firmy APEL |  |  |  |  |
|  | Zestaw do intubacji dotchawicznej - Rurka inkubacyjna z mankietem -10 szt - Laryngoskop światłowodowy, bateryjny z łyżkami 1 - 3 | 10 2 |  |  |  |
|  | Worek oddechowy czarny: 0,5 L i 1,5 L -po 10 szt | Po 10 szt |  |  |  |
|  | Worek samorozprężalny, silikonowy z zaworem bezpieczeństwa, autoklawowalny Maska dla dzieci i dorosłych, rezerwuar tlenu rurki ustno-gardłowe | 1 kpl. |  |  |  |
|  | Sprzęt do dożylnego podawania leków - Przyrząd IS - 20 szt - Pompa jednostrzykawkowa model AP12 Ascor | 20 1 |  |  |  |
|  | Razem B | PLN | Netto | Brutto |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji urządzeń wynosi 24 miesiące a sprzętu -12 miesięcy bez dodatkowych opłat. a w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres min. 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji świadczony przez placówkę podaną w poz.7 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu urządzenia wymienionego w przedmiocie zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy ▼ ): |

1. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z treścią dokumentacji  Siwz i projektu umowy oraz, że nie wnosi do  nich  zastrzeżeń,  a także że  jest  związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od dnia złożenia oferty.

2. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty).

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Aparat do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu:   1 szt.             zał.   1A

Wykonawca :

Producent .............................................................

Nazwa / typ..............................................

Rok  produkcji                                             (Sprzęt   fabr. nowy) ..........................

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do sedacji podtlenkiem azotu przenośne, wyposażone w kółka oraz posiadające uchwyt do przenoszenia | Tak Podać |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w reduktory ciśnienia gazów i wyłącznik bezpieczeństwa odcinający podtlenek azotu | Tak |  |
| 3 | Panel sterujący wyposażony w pokrętła regulujące oraz wskaźnik przepływu gazów | Tak |  |
| 4 | Zawartość tlenu w mieszance nie mniej niż 30%; Regulacja stężenia O2 w mieszaninie 30 - 100 % | Tak podać |  |
| 5 | Ciśnienie zasilania w O2 i N2O co najmniej w zakresie 3,5 - 5 kG/cm2 | Tak podać |  |
| 6 | Przy braku tlenu w butli - Aparat do sedacji posiada blokadę N2O, czyli automatycznie zatrzymuje przepływ N2O | Tak |  |
| 7 | Butle z gazami oraz reduktory ciśnienia umieszczone w obudowie | Tak |  |
| 10 | Możliwość zastosowania butli 5 i 10 litrowych | Tak podać |  |
| 11 | 4 butle w zestawie po 10 l (2 na tlen i 2 na podtlenek azotu) ewentualnie wynajem butli i sukcesywne dostawy gazów medycznych | Tak podać |  |
| 9 | Masa urządzenia z kpl. butli podać | Tak podać |  |
| 8 | Dwie maski w zestawie (jedna dla osoby dorosłej i jedna dla dziecka) | Tak |  |
| 12 | Dostawca zapewnia przeszkolenie z zakresu obsługi i bezpieczeństwa urządzenia dla co najmniej 4 osób | Tak |  |
| 13 | Przeglądy okresowe przez okres 24 miesięcy wliczone w cenę urządzenia | Tak |  |
| 14 | Wózek do butli O2 i N2O - 2 szt | Tak |  |
| 15 | Reduktory ciśnienia O2 i N2O z przewodami ciśnieniowymi o przekroju wewn. min 6 mm 2 szt | Tak podać |  |
| 16 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych j. broszury, foldery, instrukcje obsługi , itp. oraz na żądanie Zamawiającego certyfikat CE | Tak |  |

Wyposażenie aparaturowo- sprzętowe stanowiska do  sedacji podtlenkiem azotu       zał.   2B kor.

Wykonawca :

Producent .............................................................

Nazwa / typ..............................................

Rok  produkcji                                             (Sprzęt   fabr. nowy) ..........................

| L.p | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnieniomierz M3 Intellisense - 1 szt. firmy OBRON lub równoważny w pełni automatyczny do pomiaru ciśnienia krwi i tętna, na zasadzie pomiaru oscylometrycznego zapisujący w pamięci min. 40 pomiarów i wyznaczający średnią w oparciu o trzy ostatnie wyniki zmierzone w ciągu 10 minut od ostatniego pomiaru, wykorzystujący zaawansowaną technologię "IntelliSense" przy kontrolowaniu procesu pompowania rękawa urządzenia | Tak Podać | Model, producent |
| 2 | Aparat EKG - 1 kpl. przeznaczony dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych –wybrany przez Użytkownika model AsCARD MrBlue v.002 firmy APEL z oprogramowaniem CardioTEKA do archiwizowania i zarządzania badaniami EKG lub urządzenie równoważne tj. 12-kanałowy elektrokardiograf z analizą i interpretacją, wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną oraz wyświetlacz graficzny prezentujący przebieg 12 odprowadzeń, współpracujący z komputerowym systemem do archiwizowania i zarządzania badaniami EKG, posiadający w opcji funkcje telemedyczne. | Tak | Model, producent kor. |
| 3 | Zestaw do intubacji dotchawicznej - Rurka inkubacyjna z mankietem - 10 szt - Laryngoskop światłowodowy, bateryjny z łyżkami typu Mcintosch nr 1, 2, 3 | 10 2 |  |
| 4 | Worek oddechowy czarny - 0,5 L - 10 szt. - 1,5 L - 10 szt | Po 10 szt |  |
| 5 | Worek samorozprężalny, silikonowy z zaworem bezpieczeństwa, autoklawowalny Maska dla dzieci i dorosłych, rezerwuar tlenu oraz rurki ustno-gardłowe | 1 |  |
| 6 | Sprzęt do dożylnego podawania leków - Przyrząd IS - 20 szt. do przetaczania płynów infuzyjnych (kroplówka), jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny; - Pompa jednostrzykawkowa model AP12 Ascor lub równoważna przeznaczona do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, onkologii; posiadająca funkcję programowania dawki i ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu spełniająca co najmniej następujące parametry : podgląd i zmiana parametrów w trakcie infuzji, - praca ze strzykawkami 10-60 ml (ok. 40 typów), - bezpieczne podawanie dawki uderzeniowej BOLUS, - rozbudowany system alarmów, - wbudowana biblioteka leków, - funkcja długotrwałej pracy z akumulatora, - wbudowany system testów - możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub innej szynie Parametry użytkowe Szybkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1 ÷ 99,9 ml/h i co 1 ml/h w zakresie 100-500 ml/h 0,1 ÷ 500 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 300 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 250 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 150 ml/h dla strzykawki 10 ml Maksymalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 1 ml 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 600 ml/h dla strzykawki 10 ml Objętość dozowania dawki uderzeniowej: 0,1ml do pojemności wybranej strzykawki, programowane co 0,1 ml Dawka podtrzymująca KVO: 0 ÷ 5 ml/h, programowana co 0,1ml/h Dokładność dozowania: ± 2% (wg wymagań normy PN-EN 60601-2-24) Objętość infuzji: 0,1 ÷ 1000 ml, programowana co 0,1 ml i co 1 ml od 100 do 1000 ml Czas infuzji: maks. 99 godz. 59 min. Ciśnienie okluzji: min: 0,04 MPa ±0,01 (300 mm Hg ± 75) niskie: 0,06 MPa ±0,02 (450 mm Hg ±150) średnie: 0,09 MPa ±0,02 (675 mm Hg ±150) wysokie: 0,12 MPa ±0,03 (900 mm Hg ±225) Parametry zasilania Zasilanie: 230VAC ± 10%, 50 Hz i bateryjne /akumulatorowe (podać) | 20 Tak 1 Tak Tak |  |
| 7 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych j. broszury, foldery, instrukcje obsługi , itp. oraz na żądanie Zamawiającego certyfikaty CE | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje podane w rubryce „Funkcja lub Parametr graniczny”  w powyższej tabeli stanowią wymaganie, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zmontowaniu, podłączeniu i uruchomieniu będzie gotowe do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami zużywalnymi).

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej jest nieważna i zostanie odrzucona.

# Data                                                    Pieczęć i podpis Wykonawcy