| Projekt PL 0395: „Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci” Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Project PL0395 „Caries protection of erupting permanent first molars in children” Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism. |  |
| --- | --- |
|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1; Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |

AM / AZ / PE- PN-  01/11		        Wrocław,    25.01.2011 r

Wg rozdzielnika

Postępowanie AM/AZ/PE-PN-01/11 na dostawę:

część A - Stanowiska do Sedacji wziewnej  podtlenkiem azotu,

część B  - Urządzeń  zabezpieczających pacjenta przy stosowaniu sedacji wziewnej

które będą uruchomione w  Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM  przy  ul. Krakowskiej  26,  we Wrocławiu,  finansowaną za środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  w ramach projektu PL 0395 pt. ”Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci”

Tabela 1 -  Przedmiot zamówienia

| Część | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Opis techn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do sedacji podtlenkiem azotu | 1 | przedstawiony w Zał . 2A |
|  | Wózek do butli O2 i N2O | 2 |  |
|  | Reduktory ciśnienia O2 i N2O z przewodami ciśnieniowymi o przekroju wewn. 6 mm | 2 |  |
|  | Ciśnieniomierz M3 Intellisense firmy OMRON | 1 | Urządzenia i sprzęt zabezpieczający pacjenta i wymagany w pomieszczeniu w którym wykonywana ma być sedacja wziewna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. Dz. U. z dnia 24 marca 2000 r. Parametry techniczne urządzeń przedstawione są w Zał. 2B |
|  | Aparat EKG 12 kanałowy AsCARD MrBlue v.002 APEL | 1 |  |
|  | Zestaw do intubacji dotchawicznej - rurka inkubacyjna z mankietem -10 szt -Laryngoskop światłowodowy, bateryjny z łyżkami typu Mcintosch nr 1, 2, 3 | 10 2 |  |
|  | Worek oddechowy czarny - 0,5 L - 10 szt. i 1,5 L - 10 szt | Po 10 szt |  |
|  | Worek samorozprężalny, silikonowy z zaworem bezpieczeństwa, autoklawowalny; Maska dla dzieci i dorosłych po 2 szt, rezerwuar tlenu oraz rurki ustno- gardłowe po 2 szt | 1 kpl. |  |
|  | Sprzęt do dożylnego podawania leków - Przyrząd IS - 20 szt - Pompa jednostrzykawkowa model AP12 Ascor | 20 1 |  |

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp.”, o ocenie i  wyborze ofert  w częściach  A i B oraz o przyznaniu zamówień.

Wynik dla części A

Do części A została złożona jedna oferta  przez Wykonawcę :

Robert Cicheński ABC Twojego Gabinetu Sp. komandytowa

ul. Piątkowska 72;  60-694 Poznań

cena netto:  15.207,23 PLN     brutto: 16.529,60  PLN  (3.500,-  EURO)

Po przyjęciu oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  i po sprawdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający zdecydował o przyznaniu zamówienia  firmie :

Robert Cicheński  ABC Twojego Gabinetu Sp. komandytowa

ul. Piątkowska 72;  60-694 Poznań

Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę  z wybranym Wykonawcą w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp), ponieważ w postępowaniu nie  wykluczono żadnego wykonawcy  i nie odrzucono żadnej oferty  (art. 94 ust. 2 pkt. 3a.)

Wynik części B

Do części B została złożona jedna oferta  przez Wykonawcę

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL  S A

ul. Widna 4  50-543 Wrocław

Po przyjęciu oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  i po sprawdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający zdecydował o przyznaniu zamówienia  firmie:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL  S A

ul. Widna 4  50-543 Wrocław

Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę  z wybranym Wykonawcą w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp), ponieważ w postępowaniu nie  wykluczono żadnego wykonawcy  i nie odrzucono żadnej oferty  (art. 94 ust. 2 pkt. 3a.).

Gratulujemy  Wykonawcom wybranym w poszczególnych częściach przetargu A i B

oraz informujemy,  że   prześlemy  do nich Umowy pocztą.

Kanclerz AM we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński

Otrzymują

1. ABC Twojego Gabinetu    abctwojegogabinetu@poczta.fm

2. Cezal S.A   zp@cezal.com.pl

3. a/a