Wrocław, 21.02.2011.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PE-PN – 4/2011 – przetarg nieograniczony na : Zaprojektowanie                         i wykonanie szklanego zadaszenia dziedzińca nad IV kondygnacją kamienicy „Dom Śląskiego Aptekarza” przy ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu, wraz z montażem i rewitalizacją historycznych żeliwnych schodów na dziedzińcu na podstawie dokumentacji PFU wykonanej przez Frilli Project Management ul. Spółdzielcza 2h; 64-100 Leszno; Polska

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego

## PYTANIA WYKONAWCY

- Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.1.1 PFU- przebudowa zabytkowej kamienicy- nie odpowiada treści zadani przetargowego określonego w SIWZ.

- Na stronie internetowej ogłoszonego przetargu brak poz.4 Rys. (rysunki). Czy zostaną dołączone rysunki inwentaryzacji budynku, na część której ma być zaprojektowany i wykonany dach szklany oraz pozostałe elementy stanowiące przedmiot zamówienia?

- List załączników, które zostały wymienione w pkt. 6 Poz.1 do 14 Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie zostały dołączone na stronie internetowej.

- Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej lub archiwalnej kamienicy, dziedzińca, żeliwnych schodów wachlarzowych?

- Prosimy o dołączenie planu sytuacyjnego terenu kamienicy wraz z dziedzińcem.

- W związku z zapisem w PFU o aktualnie prowadzonych pracach dla projektu Przebudowa zabytkowej kamienicy na „Dom Śląskiego Aptekarza”, prosimy o wyjaśnienie czy zostanie przekazany Wykonawcy niniejszego przetargu wydzielony plac budowy?

- W  związku z zapisem  w pkt.4.4w PFU, czy istnieje możliwość odgrodzenia terenu placu budowy od terenu zajętego przez obecnego Wykonawcę robot?

- Czy odstępstwa Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej we Wrocławiu w zakresie przepisów p.poż. należy uzyskać dla całego obiektu jak zostało napisane w pkt.2.1.2 PFU czy tylko dla zakresu objętego dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia?

- W jakim zakresie zależy wykonać sygnalizację alarmu pożaru SAP oraz sygnalizację włamania- zapis pkt 6.3 SIWZ- „Instalacje teletechniczne”? Czy należy przewidzieć włączenie się do instalacji wykonywanych przez obecnego na terenie Wykonawcę?

- W jakim zakresie należy współpracować z obecnym Wykonawcą?

- Czy w zakresie obecnego przetargu wchodzi remont ścian elewacji kamienicy w dziedzińcu?

- Czy instalacje sanitarne, c.o. , klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych do których należy przyłączyć nowoprojektowane instalacje są też przedmiotem zamówienia obecnego przetargu?

- Oferent przewiduje, ze w trakcie wykonywania inwestycji będą wytwarzane duże ilości odpadów. Czy w związku z tym Zamawiający żąda od Oferentów wykazaniem się posiadania zgodnie z art. 17 ust. 1a, art.21a ust.2 pkt 2 i art. 21b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach programu gospodarki odpadami i załączenia w/w programu do oferty?

- Zgodnie z SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonani zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Czy w związku z tym Wykonawca do oferty ma załączyć dokumenty formalne wymagane w SIWZ takie jak dla Wykonawcy ( KRS, KRK, US, ZUS) ?

- Zgodnie z SIWZ Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiada na rachunku środki finansowe w wysokości: min. 300tys. zł, bądź posiada zdolność kredytową na powyższą kwotę. Czy Zamawiający rozumie przez to posiadanie przez Oferentów środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganą kwotę na każdą inwestycje, czyli kredytu, który może być już wykorzystany na inne cele czy dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 300 tys. zł. wyłącznie na przedmiotowe zadanie?

- Czy Zamawiający uzna za spełniający warunek zawarty w SIWZ w pkt.V załącznik  3 wykazaniem się przez Wykonawcę 3 robotami budowlanymi zrealizowanymi w formule zaprojektuj – wybuduj, każdy o kubaturze min. 4000 m3 oraz remontem/ przebudową 3 obiektów wpisanych do rejestru zabytków każdy i kubaturze każdego z nich 4000m3 ?

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad. 1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: „Wykonanie szklanego zadaszenia    dziedzińca nad IV kondygnacją kamienicy przy ul. Kurzy Targ 4, wraz z montażem i rewitalizacją historycznych żeliwnych schodów na dziedzińcu” zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z PFU

Wielobranżowa dokumentacja projektowa będzie stanowić projekt zamienny do projektu bazowego, opracowanego w ramach  realizowanego aktualnie zamówienia pn.„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - przebudowa zabytkowej kamienicy na „Dom Śląskiego Aptekarza” we Wrocławiu, Wrocław                                        ul. Kurzy Targ 4.”

Ad. 2, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej brakujące załączniki i rysunki

(w poz.4 Rys.)

Realizowany aktualnie projekt jest oparty na przeprowadzonej przez autorów projektu inwentaryzacji stanu aktualnego.  Niezależnie od tego  Wykonawca musi  samodzielnie dokonać pomiarów inwentaryzacyjnych dot. zakresu prac zgodnie z PFU.

Ad. 3,4,5   Zamawiający zamieścił na stronie internetowej brakujące załączniki i rysunki

(w poz.4 Rys.)

Ad. 6    NIE – ze względu brak możliwości

Ad. 7   NIE ma takiej możliwości

Ad. 8   Odstępstwo  Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej we Wrocławiu musi  dotyczyć  całego obiektu

Ad. 9  Sygnalizację SAP należy wykonać zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa p.poż. i warunków odstępstw  i włączyć ją do instalacji realizowanych przez obecnego Wykonawcę

Ad.10  W pełnym zakresie, tj. uzgodnień rozwiązań projektowych, wykonawczych i  organizacyjnych

Ad. 11.   W przypadku ingerencji w elewację wynikającą z zakresu prac konstrukcyjno-budowlanych lub zniszczeń wynikających z prowadzonych prac

Ad. 12 Tak , w zakresie dotyczącym przebudowy, rozbudowy i zmian, które będą konieczne przy realizacji zadania, np .niezbędne będzie m.in. ponowne przeliczenie strat ciepła w budynku, wprowadzenie  zmian w rozmieszczeniu i lokalizacji grzejników.

Ad. 13 TAK

Ad. 14 Tak - Wykonawca do oferty ma załączyć dokumenty innych podmiotów wymagane w SIWZ takie jak dla Wykonawcy ( KRS, KRK, US, ZUS, inne dokumenty wymagane w SIWZ)

Ad.15  Nie musi być to kwota wydzielona  i zabezpieczona na przedmiotowe zadanie, ale kwota niezbędna do uruchomienia realizacji zamówienia, która będzie przez Zamawiającego zwrócona po wykonaniu części zadania – (zgodnie z harmonogramem płatności)

Ad.16 Zamawiający uzna za spełniony warunek zawarty w SIWZ w pkt.V. załącznik 3, czyli wykonanie 3 robót w formule „zaprojektuj- wybuduj” nie dotyczący obiektów zabytkowych oraz remont, przebudowa 3 innych obiektów zabytkowych o kubaturze 4000 m3 każdy.- jako spełnienie wymagania dotyczącego uzyskania wymaganego doświadczenia zawodowego.