## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN -  36/12     korekta 24.04.2012 r

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa Generatora noża ultradźwiękowego wraz z osprzętem do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM. 50- 369 Wrocław ul. M.Skłodowskiej-Curie 66 | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM Słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji przedmiotu umowy z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, lub od dnia dostarczenia uszkodzonego urządzenia do Serwisu Wykonawcy na jego koszt a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy u Wykonawcy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, fax całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN -  36 / 12     	ZAŁĄCZNIK  NR 2 /korekta 24.04.2012

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji:

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator noża ultradźwiękowego z osprzętem do cięcia oraz koagulacji tkanek | Tak, |  |
| 1 | Moc wyjściowa do 100 W | Tak, podać |  |
| 2 | Częstotliwość pracy regulowana min w zakresie min. 24 - 47 kHz | Tak, podać |  |
| 3 | Sterowanie poprzez przełącznik nożny z dwoma przyciskami: jeden do aplikacji 100% mocy, drugi do aplikacji mocy ustawionej na generatorze | Tak, podać |  |
| 4 | Współpraca generatora i przetwornika ultradźwiękowego z wielorazowymi, autoklawowalnymi narzędziami do zabiegów laparoskopowych i do chirurgii klasycznej (otwartej) | Tak, podać |  |
| 5 | Wyposażenie | Tak, podać |  |
|  | 1 | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy z kablem | Tak, podać |  |
|  | 2 | Wielorazowy, autoklawowalny klucz dynamometryczny | Tak, podać |  |
|  | 3 | Nożyczki wygięte, wykorzystujące energię ultradźwiękową generatora, do operacji tarczycy i innych zabiegów - długość robocza 88 mm, średnica ramienia 5mm uchwyt w linii narzędzia, przystosowane do sterylizacji parowej w autoklawie: 134st.C, 5 minut podłączane też do diatermii, | TAK |  |
|  | 4 | Podać informacyjnie z jakimi końcówkami wykorzystującymi energię ultradźwiękową może urządzenie współpracować przy zabiegach z zakresu chirurgii otwartej jak i laparoskopowej, przystosowanymi do sterylizacji parowej w autoklawie: 134 st. C, 5 minut | Tak, podać | Kor. |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim, przy dostawie urządzenia | Tak |  |
| 7 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wyposażeniem jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie  odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy