|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ /   PN-36/ 12                                                                                   23.04.2012 r.

Dostawa  Generatora noża ultradźwiękowego wraz z osprzętem, oraz  jego  uruchomienie w  Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM   przy

ul. M.Skłodowskiej-Curie 66;  ogłoszonego  w Biuletynu  UZP, pod numerem 89599-2012  w dniu 19.04.2012 r

Zamawiający publikuje poniżej Pytania I zadane do postępowania AM/AZ/PN-36/ 12

oraz udzielone odpowiedzi.

Pyt. 1. dot. formularza ofertowego pkt. 4.6

Prosimy o doprecyzowanie czy jako moduł urządzenia określona została także końcówka robocza, która jest elementem zużywalnym acz wielorazowym?

Odp. 1  Tak

Pyt. 2  dot. formularza ofertowego pkt. 4.6 oraz par. 5 ust. 7 projektu umowy w aspekcie SIWZ pkt. XIII 6

Czy nie zaszła omyłka pisarska w zapisie formularza ofertowego oraz projekcie umowy i czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana modułu na nowy następowała na żądanie Zamawiającego po trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym (przy uwzględnieniu zapisu par. 6 ust. 8) tak jak jest to zapisane w SIWZ pkt. XIII 6?

Odp. 2  Tak, zmiana w dokumencie Siwz korekta

Pyt. 3 . dot. formularza ofertowego pkt. 4.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słów „telefon całodobowy” i zastąpienie go słowami „faks całodobowy”?

##### Odp. 3  Tak, zmiana naniesiona do Formularza ofertowego PN-36/12

Pyt. 4  dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 5.4

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompletu końcówek (prosimy o podanie jakich i jakiej ilości) czy jedynie podania informacji z jakimi końcówkami może urządzenie współpracować?

##### Odp. 4  Podanie informacji z jakimi końcówkami może urządzenie współpracować

Pyt. 5  dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 5.2 w aspekcie SIWZ pkt. II 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klucza dynamometrycznego, który nie jest wyrobem medycznym, który stanowi jedynie element wyposażenia do montażu urządzenia i nie ma określonych dla niego wymagań zasadniczych i czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego wyrobu dokumentów dopuszczających?

##### Odp. 5  Tak, jeżeli będzie to klucz dynamometryczny wielorazowy i autoklawowalny.

Pyt. 6 formularza ofertowego pkt. 4.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy napraw liczone były w dniach roboczych?

Odp. 6  Tak,  zmiana naniesiona została  do Formularza ofertowego PN-36/12

Pytania do projektu umowy i SIWZ

Pyt. 7  dot. par. 5 ust. 7 projektu umowy w aspekcie formularzy ofertowych pkt. 4.6 i SIWZ 
pkt. XIII 6

Czy nie zaszła omyłka pisarska, gdyż wymagany okres gwarancji dla nowego modułu został określony w  formularzach ofertowych na 24 miesiące (nie 36 miesięcy)?

Odp. 7  Tak,  poprawa zapisów  w dokumencie Siwz korekta i zał. 1+2 PN-36 kor.

Pyt. 8. dot. SIWZ. pkt. XIII 3.

Czy nie zaszła omyłka, gdyż w formularzach ofertowych Zamawiający wymaga innych terminów naprawy?

Odp. 8  Tak,  poprawa zapisów  w dokumencie Siwz korekta i zał. 1+2 PN-36 kor.

Pyt. 9 dot. par. 5 ust. 5 projektu umowy w aspekcie pkt. 4.2 formularza ofertowego i SIWZ pkt. XIII 2.

Czy nie zaszła omyłka w podanym czasie reakcji gdyż w formularzach ofertowych i SIWZ pkt. XIII 2  Zamawiający wymaga, aby zgłoszenie serwisanta do naprawy nastąpiło w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce (nie w ciągu 24 godzin)?

Odp. 9.  Tak,  poprawa zapisów  w dokumencie Siwz korekta i zał. 1+2 PN-36 kor.

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński