## Załącznik nr  1B       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN - 52  /12  część B

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa Ultradźwiękowego aparatu z Głowicą 20 MHz do pomiarów w zakresie 0,25 – 6,00 mm z precyzją 0,01 mm Do Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM ul. Krakowska 26. | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM Słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 5 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN -        52 / 12   część B  		ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji:

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultradźwiękowy aparat z kolorowym wyświetlaczem co najmniej o n/w parametrach: | Tak, |  |
| 1 | Ultradźwiękowy aparat z głowicą 20 MHz, do pomiaru w zakresie 0,25 mm do 6,00 mm z precyzją 0,01 mm | Tak, podać |  |
| 2 | Ekran dotykowy LCD – ( Touch Scren), który reaguje na dotyk użytkownika rozmiar ekranu min. 5,7" obraz o rozdzielczości min. 640x480 pikseli | Tak, podać |  |
| 3 | Archiwizacja obrazów w pamięci zewnętrznej USB – PenDrive | Tak, podać |  |
| 4 | Wbudowany zegar (data i czas) | Tak, podać |  |
| 5 | Zewnętrzna drukarka termiczna do wydruku raportów Podać typ model, nazwę producenta | Tak, podać |  |
| 6 | Aktualizacja oprogramowania przez złącze usb | Tak, podać |  |
| 7 | Wirtualna klawiatura do wprowadzania danych pacjenta | Tak, podać |  |
| 10 | właściwości pomiaru: | Tak |  |
|  | 1 | Zakres pracy min. 6 mm | Tak, podać |  |
|  | 2 | Częstotliwość pracy głowicy ultradźwiękowej 20 MHz | Tak, podać |  |
|  | 3 | Regulacja wzmocnienia GAIN 70 ± 100% | TAK |  |
|  | 4 | Odbiornik cyfrowy min. 12 bit | Tak, podać |  |
|  | 5 | Automatyczna regulacja TGC | Tak, podać |  |
|  | 6 | Min. 9 profili użytkownika | Tak, podać |  |
|  | 7 | Rozdzielczość osiowa 0,01 mm | Tak, podać |  |
|  | 8 | Funkcje pomiarowe ( metoda kontaktowa, pomiar grubości śluzówki, możliwość wyłączania zapamiętanych pomiarów ze zbioru danych do obliczeń, obliczania średniej arytmetycznej pomiarów, obliczanie odchylenia standardowego pomiarów | Tak, podać |  |
|  | 9 | Waga ok. 1 kg |  |  |
|  | 10 | Wymiary ok. 200x160x100 mm |  |  |
|  | 11 | Zasilanie z zewnętrznego w zasilacza sieciowego 230V±10% 50Hz | Tak, podać |  |
|  | 12 | Pobór mocy ok. 10 W ± 15% | Podać |  |
|  | 13 | Co najmniej II klasa ochronności- poziom bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | 14 | Funkcja kontroli poprawności pracy aparatu i głowicy - kalibracja | Tak, Podać |  |
| 11 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wyposażeniem jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie  odrzucona.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy