## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN -  54  /12

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty

(upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa Generatora pulsów rzędu nanosekund – o parametrach przedstawionych w zał. 2 Do Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej AM przy ul. Chałubińskiego 10; 50-368 Wrocław | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM Słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową przedstawioną w pkt. 7. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN-  54  / 12      		ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji: 2012

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny określony przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator pulsów rzędu nanosekund do aplikacji w warunkach in vitro środków leczniczych techniką in vivo zwaną elektroporacją | Tak, |  |
| 1. | Amplituda w zakresie : 75 – 100 Ohm – 20 kV | Tak, podać |  |
| 2. | Regulacja amplitudy co najmniej w zakresie 5 – 20 kV | Tak, podać |  |
| 3. | Czas narastania max. 2 – 3 ns | Tak, podać |  |
| 4. | Czas trwania pulsu - 10 ns przy 90% amplitudzie | Tak, podać |  |
| 5. | Częstotliwość powtarzania impulsów 1 kHz | Tak, podać |  |
| 6. | Wyzwalanie wewnętrzne 100 Hz – 10 Hz i zewnętrzne 5V, 100 ns | Tak, podać |  |
| 7. | Moc AC 100 – 240 V | Tak, podać |  |
| 8. | Przystawka na kuwety do elektroporacji (kuweta 1 x 1 z polypropylenu), w których umieszczone będą komórki nowotworowe. | Tak, |  |
| 9. | Dokument CE lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez Producenta lub jego Przedstawiciela | Tak, podać |  |
| 10 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak, |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Funkcja lub parametr graniczny określony przez Zamawiającego”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wyposażeniem jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie  odrzucona.

Data                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy