## Załącznik nr  1       FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ / PN -  58  /12

Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ....................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.........................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty

(upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ....................................................

NIP: .........................................             REGON: ....................................         www: ...........................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia, model | Ilość | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa – Analizatora glukozy i mleczanów o parametrach i wyposażeniu przedstawionym w zał. 2 Do Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM ul. Hoene Wrońskiego 13 c, 50-376 Wrocław | 1 kpl. |  |  |
| 2 | RAZEM Słownie brutto PLN |  |
| 3 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
| 4 | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, albo w siedzibie Użytkownika albo w Serwisie jeżeli po uzgodnieniu z Zamawiającym uszkodzone urządzenie zostanie dostarczone do siedziby Serwisu drogą kurierską, na koszt Wykonawcy, natomiast naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju, wymienioną w pkt. 7 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez 30 dni od  terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ / PN-  58  / 12      		ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:   ..................................................

Model urządzenia :

Producent/Firma:   .

Kraj:                                                         Rok produkcji: 2012

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny określony przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru stężenia glukozy lub mleczanów w pełnej krwi żylnej | Tak, |  |
| 1. | Zestaw do pomiaru oporności na insulinę oraz : zapotrzebowania na insulinę; oceny nowych leków hipoglikemizujących rozpoznania zespołu nieświadomości hipoglikemii; - badań klinicznych i eksperymentalnych badań metabolicznych | Tak, podać |  |
| 2. | Składający się z: Komputera z oprogramowaniem, sterującego pracą pomp Monitora LCD Analizatora glukozy, Pompy infuzyjnej insuliny Pompy glukozy | Tak, |  |
| 3 | Komputer (PC lub laptop ) sterujący pracą pomp : insulinową i glukozy a także urządzeniem mierzącym glikemię za pomocą odpowiedniego Programu wyliczającego właściwą dawkę insuliny i glukozy dla osoby badanej, Komputer co najmniej o konfiguracji : Procesor min dwurdzeniowy pamięć RAM min. 4 GB Dysk HDD min. 500 GB Napęd CD/DVD; DVD±RW Karta dźwiękowa z głośnikami Karta graficzna, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, Klawiatura, Mysz, obudowa, Min. 4 wyjścia USB, System operacyjny wersji Prof. Monitor LCD min. 19” (Laptop LCD min. 17”) | Tak, podać |  |
| 4. | Parametry techniczne analizatora glukozy: enzymatyczno-amperometryczna zasada pomiarowa w oparciu o elektrodę chip sensora kalibracja : przy starcie, okresowa, licznik czasu, - żywotność elektrody min. 60 dni lub 7500 badań, ekran dotykowy z menu w j. polskim, odporny na zarysowania zakres pomiarowy dla glukozy 0,5 – 50 mmol/1 (9-900 mg / dl), zakres pomiarowy dla mleczanów 0,5-40 mmol/l (5-360 mg/dl) niedokładność: poniżej 3% przy 10 próbkach, odnosząc się do 12 mmol/l pamięć min. 500 wyników z pozycją, datą i czasem badania Waga do 3,5 kg | Tak, podać |  |
| 5. | Parametry techniczne Pompy typ pompy strzykawkowa zasilana z sieci 230 VAC ; 50/60 Hz poprzez zasilacz (12 V) lub wbudowany akumulator pozwalający na min. 3,5 godzin pracy Ładowarka akumulatorowa o czasie ładowania max. do 16 h, zakres dozowania 0,1 – 200 ml/h zakres wstępnego ustawienia dozowania: 1- 999,9 ml/h | Tak, podać |  |
| 6. | Pompa przystosowana do pracy przy: wilgotności min. w zakresie 30-90% temperaturze + 5°C - + 40 °C ciśnieniu 500 mbar – 1060 mbar | Tak, podać |  |
| 7. | Pompa przystosowana do przechowywania w warunkach : wilgotności 30 – 90% temp. - 25°C +55 °C ciśnieniu 500 mbar – 1060 mbar | Tak, podać |  |
| 8. | Parametry techniczne Pompy infuzyjnej przystosowana do pracy ciągłej, zasilana z sieci 230 VAC ; 50/60 Hz poprzez zasilacz lub wbudowany akumulator pozwalający na min. 3,5 godzin pracy Ładowarka akumulatorowa o czasie ładowania max. do 16 h, Pompa wyposażona w detektor powietrza w płynie- detekcja poniżej obj. 0,01 ml - zakres dozowania min. 0,1 – 999,9 ml/h zakres wstępnego ustawienia dozowania: od 0,1 – 9999,9 ml/h | Tak, podać |  |
| 9. | Pompa infuzyjna przystosowana do pracy przy: wilgotności min. w zakresie 30-90% temperaturze + 10°C - + 40 °C - ciśnieniu 700 mbar – 1050 mbar | Tak, podać |  |
| 10. | Pompa infuzyjna przystosowana do przechowywania w warunkach : wilgotności 30 – 90% temp. od - 25°C do +55 °C ciśnieniu 500 mbar – 1050 mbar | Tak, podać |  |
| 11 | Dokument CE lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez Producenta lub jego Przedstawiciela | Tak, podać |  |
| 12 | Załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak, |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Funkcja lub parametr graniczny określony przez Zamawiającego”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wyposażeniem jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie  odrzucona.

Data                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy