## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW/AZ /PN - 92/ 12   część  B

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.   Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.   Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.   E-mail ........................................................   6. Adres www.............................................................

7.   NIP : .......................................................       8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEBLE LABORATORYJNE wymienione w zał. 2B, przeznaczone dla Zakładu Technik Molekularnych UMW |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji Max.6 tygodni |  |
| 11 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji dla mebli należących do przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe co najmniej przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji * / lub wskazuje w pkt. 9 nazwę i adres serwisu pogwarancyjnego posiadającego części zamienne i pełny serwis techniczny przedmiotu zamówienia * (*zgodnie z deklaracją Wykonawcy). Wykonawca zmontuje ustawi i wypoziomuje meble we wskazanych pomieszczeniach w siedzibie Użytkownika. Przybycie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub zostanie ustalony sposób dostarczenia uszkodzonego mebla do naprawy na koszt Wykonawcy. Naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego mebla do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia mebla z eksploatacji nastąpi przy każdym uszkodzeniu nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana mebla należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony mebel nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy. Nazwa i adres i tel. kontaktowe placówki serwisowej na terenie RP |

- Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

- Zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam, że  jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2B

Tabela 1

| L.p. | Opis | Wyposażenie, opis wykonania ustalony przez Zamawiającego | Wymiary (mm) | Ilość | Cena PLN jedn. netto | VAT % | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dł. | szer. | wys. | szt. |  |  |  |
|  |  | Pokój nr 2 (ul. Chałubińskiego 2a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stół laboratoryjny 1600x1500x750 mm | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego - kontener z szufladą i szafką z drzwiami pełnymi z zamkiem i półka drzwiczki pełne z zamkiem | 1600 | 700 | 800 | 1 |  |  |  |
| 2 | Szafa laboratoryjna | - konstrukcja z płyty meblowej, drzwiczki pełne, cokół metalowy min. H=130 mm , ze stopkami do regulacji poziomu - dół - 1 półka ; - góra - 2 półki | 600 | 450 | 2000 | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafka wisząca | - konstrukcja z płyty meblowej, drzwiczki pełne z zamiem, półka | 600 | 340 | 600 | 3 |  |  |  |
|  |  | Pokój nr 3 (ul. Chałubińskiego 2a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stół przyścienny do mycia | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego grubości min. 20 mm - szafka szer 400 mm, półka, drzwiczki pełne z zamkiem - szafka zlewozmywakowa szer 680 mm, drzwiczki pełne - zlew ze stali szlachetnej, z ociekaczem, - bateria c/z woda, z mieszaczem, chromoniklowa; listwa przyblatowa | 1200 | 750 | 900 | 1 |  |  |  |
| 2 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego grubości min. 20 mm - kontener szer.540 mm z półką otwartą, szafką 1 drzwiową z zamkiem i półką, | 1400 | 750 | 900 | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafa laboratoryjna | - konstrukcja z płyty meblowej na cokole metalowym dół 2 drzwi pełnych z zamkiem, 1 półka góra 2 drzwi pełnych z zamkiem, 2 półki | 700 | 450 | 2000 | 1 |  |  |  |
| 4 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego grubości min. 20 mm, - listwa przyblatowa - kontener szer.540 mm z szufladą, szafką z drzwiami pełnymi z zamkiem i 1 półką | 1500 | 750 | 900 | 2 |  |  |  |
| 5 | Szafka wisząca | - konstrukcja z płyty meblowej, 2 drzwiowa z zamkiem i półką | 600 | 340 | 600 | 2 |  |  |  |
|  |  | Pokój nr 4 (ul. Chałubińskiego 2a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stolik mobilny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, na kółkach - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego grubości min. 20 mm, - szafka 2 drzwiowa z zamkiem, z półką i szufladą z zamkiem | 900 | 600 | 900 | 1 |  |  |  |
| 2 | Stół laboratoryjny przyścienny (do boksu) | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, z dodatkową nogą - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - 3 kontenery z szufladą i szafką z drzwiami z zamkiem i półką (K1sz) | 2050 | 600 | 900 | 1 kpl. (3 konte nery) |  |  |  |
| 3 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - kontener z szufladą i półka- szt.2 - kontener z 4 -ma szufladami z zamkiem centralnym - szt.1 | 1850 | 750 | 900 | 2 kpl konte nery ! |  |  |  |
| 4 | Stół przyścienny do mycia | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa szafka szer 520 mm, typ zlewozmywakowy - zlew ze stali szlachetnej - bateria c/z woda, z mieszaczem, chromoniklowa | 640 | 650 | 900 | 1 |  |  |  |
| 5 | Szafka wisząca | - konstrukcja z płyty meblowej, 2 drzwiowa z zamkiem i półką | 600 | 340 | 600 | 3 |  |  |  |
|  |  | Pokój nr 6 (ul. Curie-Skłodowskiej 52) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa kontener szer.540 mm drzwiczki z zamkiem i półka - szt.2 | 1600 | 900 | 750 | 2 kpl. konte nery ! |  |  |  |
| 2 | Stolik pod komputer | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z laminatu HPL - półka pod klawiaturę - półka pod komputer | 1000 | 700 | 750 | 1 |  |  |  |
|  |  | Pokój nr 14 (ul. Chałubińskiego 2a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stół przyścienny do mycia | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - zlew nakładany 80x60 cm 1 – komorowy, ze stali nierdzewnej - szafka szer 800 mm 2-dzrzwiowa , typ zlewozmywakowy na cokole metalowym H=130 mm - listwa przyblatowa | 800 | 600 | 900 | 1 |  |  |  |
| 2 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa kontener szer.540 mm drzwiczki z zamkiem i półka - szt.2 | 1600 | 600 | 750 | 1 kpl konte nery ! |  |  |  |
| 3 | Stół laboratoryjny | Stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - kontener szer.540 mm z 4 -ma szufladami | 1600 | 600 | 750 | 1 |  |  |  |
| 4 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - kontener szer.540 mm drzwiczki z zamkiem i półka - szt.2 | 1850 | 900 | 750 | 1 kpl konte nery ! |  |  |  |
| 5 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - kontener szer.540 mm drzwiczki z zamkiem i półka - szt.1 | 1850 | 900 | 750 | 1 kpl. |  |  |  |
| 6 | Szafka wisząca | - konstrukcja z płyty meblowej, drzwiczki pełne z zamkiem, półka | 600 | 340 | 600 | 6 |  |  |  |
|  |  | Pokój nr 17 (ul. Curie-Skłodowskiej 52) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stół przyścienny do mycia | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - szafka zlewozmywakowa 2 drzwiowa szer 1380 mm - zlew 2 - komorowy ze stali szlachetnej, z ociekaczem - bateria c/z woda, z mieszaczem, chromoniklowa | 1500 | 600 | 900 | 1 |  |  |  |
| 2 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - kontener szer.690 mm z szufladą i szafką z drzwiami z zamkiem i półką | 1600 | 600 | 750 | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafa laboratoryjna | - konstrukcja z płyty meblowej, - dół - 1 półka (drzwiczki pełne z zamkiem) - góra - 2 półki (drzwiczki przeszklone z zamkiem) - cokół metalowy min. H=130 mm, ze stopkami do regulacji poziomu | 600 | 450 | 2000 | 1 |  |  |  |
|  |  | Taras (ul. Curie-Skłodowskiej 52) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stól laboratoryjny przyścienny | -stelaż metalowy typu A, lakierowany proszkowo, - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - kontener szer.540 mm z szufladą i szafką z drzwiami z zamkiem i półką - szt.1 | 1750 | 600 | 900 | 4 kpl |  |  |  |
| 2 | Stół laboratoryjny | -stelaż metalowy typu A, narożny ,lakierowany proszkowo, dodatkowa noga - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, grubości min. 20 mm - listwa przyblatowa - kontener szer.540 mm z 4 - ma szufladami z zamkiem centralnym | 2000 | 750 | 900 | 1 kpl. |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Krzesło laboratoryjne PU niskie | - krzesło laboratoryjne obrotowe niskie, siedzisko i oparcie PU wysokość regulowana, na kółkach |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |
| 2 | Krzesło laboratoryjne PU wysokie, z podnóżkiem | -Krzesło laboratoryjne obrotowe niskie, siedzisko i oparcie PU wysokość regulowana, z podnóżkiem, na stopkach |  |  |  | 15 szt. |  |  |  |
| 3 | Krzesło laboratoryjne niskie | - krzesło laboratoryjne obrotowe niskie, siedzisko i oparcie z tkaniny, wysokość regulowana, z podłokietnikami, na kółkach |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |
|  |  | Pokój nr 15 (ul. Chałubińkiego 2a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko L -kształtne | - rama metalowa na kolumnach stalowych fi 50 mm ; lakierowana proszkowo szt.2 - blat z laminatu HPL grub. min. 30 mm z przelotką na przewody - półka pod klawiaturę - półka pod komputer - półka mocowana do ściany, nad blatem szer. 1600 mm, na wspornikach Kontener 3 szufladowy, z zamkiem centralnym - 2 szt. | 1600/ 2100 | 600/ 700 | 750 | 1 kpl. Konte nery |  |  |  |
| 2 | Szafa przeszklona | - konstrukcja z płyty meblowej - dół - drzwiczki pełne- 1 pólka - góra - przeszklona, 2 półki - cokół meblowy | 750 | 400 | 1950 | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafka wisząca | - konstrukcja z płyty meblowej, 2 drzwi pełnych, półka | 600 | 340 | 600 | 1 |  |  |  |
| 4 | Regał | - konstrukcja z płyty meblowej, na cokole meblowym, bez drzwiczek, 6 półek co 35 cm z możliwością regulacji położenia półek | 700 | 300 | 2500 | 1 |  |  |  |
| 5 | Szafa ubraniowa z nadstawką | - konstrukcja z płyty meblowej, na cokole meblowym, przegroda wewn., drzwi pełne z zamkiem - komora lewa - drążek, półka - komora prawa- półki - nadstawka 2 drzwiowa z 1 półką | 900 | 500 | 1950/ 2500 | 1 |  |  |  |
| 6 | Stolik do pobierania materiału | - blat z konglomeratu gr. min. 20 mm, z ramą na 4 nogach o śr. 50 mm - kontener szer. 400 mm z 3 -ma szufladami z zamkiem centralnym | 1000 | 500 | 750 | 1 |  |  |  |
| Razem wartość Netto PLN |  |  |
| Razem wartość Brutto PLN |  |  |

Data                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy

Tabela 2

| UMW/ AZ/ PN-92/ 12 część B Załącznik 2B Opis konstrukcyjno-techniczny przedstawiający wymagania Zamawiającego dot. mebli laboratoryjnych | Odpowiedź Wykonawcy dot. zgodności wykonania z założeniami Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego |  |
| 1 | Stelaż stanowisk laboratoryjnych: konstrukcję wsporczą stołów stanowi stelaż wykonany wg konstrukcji typu „A". Wyklucza się stelaż o konstrukcji typu „C". Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie min. 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką podwieszaną wynosi min. 150 mm (± 20 mm). Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego. |  |
| 2 | a | Blaty laminowane: z płyty wiórowej gr. min. 28mm oklejonej laminatem wysokociśnieniowy (HPL) o grubości min. 0,8 mm, wykazującym się wysoką odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr.2 mm. w kolorystyce dostosowanej do koloru płyty meblowej. |  |
|  | b | Blaty z konglomeratu granitowo - kwarcowego o grubości min. 20 mm, jednolite w całym przekroju, samonośne - bez płyty bazowej oraz o parametrach jakościowych nie gorszych niż: - gęstość: 2.35 - 2.45 kg/dm3 - nasiąkliwość: max. do 0.1%, - odporność na zginanie: 52 - 56.8 MPa , - odporność na ślizganie: min. 9wet, - przewodność cieplna min. 2,0 W/(mK) - odporność na szok termiczny 100%, - odporność na uderzenia min 2.7 J rozszerzalność cieplna 22-24*106 °C-1 twardość: min. 6 w skali Mohs'a , odporność na promieniowanie UV oraz na promieniowanie rentgenowskie łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowią środowiska dla mikroorganizmów, posiadają: Posiada Atest Higieniczny PZH (lub równoważny) wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane, dopuszczające do stosowania na blaty laboratoryjne oraz inne dokumenty (karta produktu) potwierdzające co najmniej uzyskiwanie w/w właściwości mechanicznych |  |
| 3 | Szafki laminowane podblatowe w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Szafki podwieszane: Korpus szafek podwieszanych musi być klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafki podwieszanej miała grubość min 8 mm. Fronty drzwi i szuflad szafek podwieszanych muszą być wykonane z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi. Zamki patentowe, prowadnice rolkowe, uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10 o rozstawie 96 mm.. Szafki mobilne (kontenery) - korpus szafek musi być w całości klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafki mobilnej miała grubość min 18 mm . Fronty drzwi i szuflad szafek mobilnych muszą być wykonane z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o grubości 2 mm. Szafki mobilne muszą być wyposażone w wieniec górny i dolny nakładany z płyty laminowanej o grubości 18mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o grubości l mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek mobilnych w kolorze z palety RAL 7XXX uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi, Zamki patentowe, prowadnice rolkowe, uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10 o rozstawie 96 mm. Wymagane jest aby szafki mobilne były wyposażone w 4 kółka z bieżnikiem gumowanym. Dwa przednie kółka powinny być wyposażone w hamulec. |  |
|  | 4. Szafy laboratoryjne: Korpus szaf laboratoryjnych musi być klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafy miała grubość min 8 mm. Fronty drzwi szaf laboratoryjnych muszą być wykonane z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trój warstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. l mm z czterech stron. Okucia meblowe-zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania. Zamki patentowe i szuflady na prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe chromowane z pręta fi 10. Szafy laboratoryjne powinny posiadać metalowy lakierowany proszkowe cokół ze stopkami umożliwiającymi regulację poziomu w zakresie min 20 mm. Szafy w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. |  |

Uwaga - Rozmiary tabel można dostosować do potrzeb.

Data                                                                            pieczęć i podpis Wykonawcy