Zamawiający:

ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  we  Wrocławiu

#### Al. Armii Krajowej 1       tel. 71 / 784-04-12,

50-541 Wrocław                 fax. 71 / 337-12-09,

Zam. Publ. tel. 71 / 784-17-54, fax. 71 / 784-00-45

ZI / AM / PN – 15 / 11				                       Wrocław  04. 05. 2011 r.

Przetarg ZI / AM / PN - 15 / 11 - Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej NN w CK AM

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do BZP w dniu  26. 04. 2011 r. - nr  123963 – 2011

##### Odpowiedzi na pytania

##### Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane w w / w postępowaniu:

Pytania:

1. Czy do projektowanej linii zasilającej należy uwzględnię wpięcie zasilania do systemu głównego wyłącznika pożarowego.

Odpowiedź 1: TAK

Wyłącznik najwygodniej jest zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG1 budynku A. Powiązanie z systemem sterowania głównego wyłącznika pożarowego jest możliwe do rozwiązania w tym samym pomieszczeniu.

2. Czy kabel zasilający będzie podpięty bezpośrednio do urządzenia:

Jeśli nie:

- czy należy przewidzieć szafę która będzie wyłączała zasilanie z urządzenia za pomocą wyłączników awaryjnych w pomieszczeniach,

- czy należy przewidzieć zasilenie innych urządzeń np:  UPS-ów.

Odpowiedź 2: Kabel będzie wprowadzony bezpośrednio na zaciski szafy będącej elementem urządzenia.

Dyrektor Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Mgr inż. Andrzej Kochan

# Text boxes

ZARZĄD   INWESTYCJI   AKADEMII   MEDYCZNEJ

we  Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 1                                                                                                             tel.: 367-26-78

50-541 WROCŁAW                                                                                                   367-26-35, 367-27-31

fax : 373-38-61

[]]]

]]

]

]

]

]

90008999

63/