Wrocław, 28.01.2009.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 6 /09 – przetarg nieograniczony na wykonanie:  Dokumentacji projektowej pn. „ Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne: wykładowe, seminaryjne i inne  wraz z zapleczem w części parteru ( lewe skrzydło) i pokoje 105, 106 na I piętrze oraz windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, przy ul. Bartla 5.

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego II

- Czy dla którychkolwiek pomieszczeń należy przewidzieć chłodzenie- a jeśli tak to do których?

Odp.:

W budynku nie przewidujemy chłodzenia żadnego z projektowanych pomieszczeń.

- Co jest źródłem ciepła dla przebudowywanego budynku- kotłownia czy węzeł cieplny?

Odp.:

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny.