## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 53 / 11                                       Załącznik nr 1

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop Laboratoryjny do prowadzenia obserwacji w jasnym polu -Mikroskop dolnostolikowy do światła przechodzącego z optyką korygowaną do nieskończoności z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem Użytkownika | 1 |  |  |
| 2. | Oprogramowanie | 1 |  |  |
| 3. | Komputer | 1 |  |  |
| 4. | Monitor | 1 |  |  |
| 5. | Razem: |  |  |
|  |  | Słownie brutto: |
| 6. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 7. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

8.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

9.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

10.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Przetarg nr AM/AZ/PN-53/11                                                                           Załącznik nr 2

Arkusz Informacji Technicznej

Nazwa i adres Wykonawcy:

Mikroskop laboratoryjny do prowadzenia obserwacji w jasnym polu  widzenia wraz z kamerą i oprogramowaniem oraz stacją graficzną– dla Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi                          i Transplantacji Szpiku     ul. Pasteura 4; 50-367 Wrocław

| Lp. | Wymagane parametry lub funkcje urządzenia | Spełnienie warunku | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop Laboratoryjny do prowadzenia obserwacji w jasnym polu Mikroskop dolnostolikowy do światła przechodzącego z optyką korygowaną do nieskończoności | Model, producent |  |
| 2. | Rama mikroskopu Rama mikroskopu z wbudowanym transformatorem 220-240 V / 50 Hz, wbudowana współosiowa śruba makro i mikrometryczna, ze skokiem min. 2,5 mikrometra, Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika | Tak podać |  |
| 3. | Tubus Nasadka triokularowa o kącie nachylenia 30 stopni o polu widzenia .20mm, regulacja rozstawu okularów od 48-75mm, regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie.Podział światła okulary/fototubus 50/50 | Tak |  |
| 4. | Okulary Szerokopolowe okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 20mm z ergonomicznymi osłonami gumowymi, | Tak |  |
| 5. | Obiektywy planachromatyczne o długości fokalnej 45mm ( powiększenie/apertura numeryczna/odległość robocza ) : 10x/ 0,25/10,6 50x/apertura regulowana 0,5-0,9/0,2mm oil 100/125/0,13 oil | Tak |  |
| 6. | Uchwyt rewolwerowy 5 gniazdowy skierowany do wewnątrz ramy mikroskopu ze slotem na wsuwkę dla analizatora | Tak |  |
| 7. | Stolik Wbudowany stolik mechaniczny o rozmiarach 188x134mm (łatwy dostęp do preparatów) o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na dwa preparaty, przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, zakres przesuwu 76mm na 50mm Prowadnice przesuwu preparatu w osi X-Y umieszczone z prawej strony stolika | Tak |  |
| 8. | Oświetlenie Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W, wg systemu Koehlera. Beznarzędziowa wymiana żarówki. Wbudowana regulowana przysłona polowa | Tak |  |
| 9. | Kondensor Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową. | Tak |  |
| 10. | Inne - zapasowa żarówka halogenowa, - antystatyczny pokrowiec ochronny do mikroskopu, - instalacja i szkolenie w zakresie obsługi sprzętu, - olejek imersyjny | Tak |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o - wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym, - przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora - przystawkę rysunkową. - moduł z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia okularów/kamery, z wbudowanymi: regulatorem położenia strzałki, ze zmieniaczem kolorów strzałki (zielony, czerwony), z wbudowanym zasilaczem sieciowym, - Fluorescencję LEDową typu DIA | Tak |  |
| 12. | Kamera wraz z oprogramowaniem | Tak |  |
| 13. | Kamera | Model, producent |  |
| 14. | Matryca – co najmniej 0,5" lub lepsza (zawsze dopuszczone są lepsze wartości) | Tak |  |
| 15. | Rozdzielczość min. 2,048x1,532 | Tak |  |
| 16. | Wielkość pixela 3,2x3,2 | Tak |  |
| 17. | Binning 2x,3x,4 | Tak |  |
| 18. | Szybkość transmisji obrazów z kamery cyfrowej przy podanych rozdzielczościach -10fps przy pełnej rozdzielczości, 49fps przy rozdzielczości 508x384 | Tak podać |  |
| 19. | Balans bieli - Automatycznie i manualnie | Tak |  |
| 20. | Czas ekspozycji -0,06ms do 1, | Tak |  |
| 21. | Sterowanie czasem ekspozycji - automatycznie i manualnie | Tak |  |
| 22. | Transmisja danych - USB 2. | Tak |  |
| 23. | Oprogramowanie |  |  |
| 24. | Program komputerowy zintegrowany z kamerą cyfrową do akwizycji, archiwizacji i automatycznego pobierania obrazów. | Tak |  |
| 25. | Obraz w czasie rzeczywistym z kamery cyfrowej na monitorze komputerowym typu PC, | Tak |  |
| 26. | Wybór parametrów akwizycji obrazu w trybie rzeczywistym takich jak rozdzielczość, jaskrawość,dla każdego kanału R,G,B odrębnie | Tak |  |
| 27. | Sterowanie akwizycją obrazu mikroskopowego z poziomu programu, | Tak |  |
| 28. | Możliwość rozbudowy o inne moduły | Tak |  |
| 29. | Rozkład obrazów kolorowych na składowe RGB, HSI. | Tak |  |
| 30. | Zmiana kontrastu, nasycenia, jasności, filtry wyostrzające, uśredniające, rozmywające operacje arytmetyczne na obrazach | Tak |  |
| 31. | Możliwość kalibracji systemu prowadzenia pomiarów oraz umieszczania przymiaru na zdjęciu odpowiadającemu rzeczywitej rozdzielczości i powiększeniu. Pomiary m.in.. długości, obwodów, pola powierzchi, dystans itp. | Tak |  |
| 32. | Możliwość dodawania tekstu, grafiki, strzałek itp. | Tak |  |
| 33. | Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu | Tak |  |
| 34. | Możliwość opisu plików ( zdjęć ) własnym komentarzem, | Tak |  |
| 35. | Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …) | Tak |  |
| 36. | Wyświetlanie historii i właściwości obrazów, | Tak |  |
| 37. | Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,. | Tak |  |
| 38. | Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów | Tak |  |
| 39. | Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów | Tak |  |
| 40. | Możliwosc obslugi kilku urzadzeń (np.innej kamery | Tak |  |
| Stacja graficzna |
| 41. | Intel Core2Duo E7500 (2.93GHz, 1066MHz FSB, 3MB); 4GB DDR3 1333 (2x2GB), 320GB HDD SATA, DVD+/-RW, INTEL GMA X4500, zasilacz 88% efektywości EnergyStar 5.0-B; czujnik otwarcia obudowy, głośnik wewn., MS Windows 7 Pro PL; Gwarancja 3 lata NBD wraz ze wsparcie ProSupport, NOD 32 z licencją na 2 | Tak podać |  |
| 42. | Monitor - Monitor 20 cali16:9 Wide 1600x900 DVI(HDCP) DisplayP 90° Rot 4xUSB 3YMR, z pilotem | Tak podać |  |
| 43. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | Tak |  |
| 44. | Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub   
     parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  
     odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji  
     lub parametru.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą 
    gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy