Wrocław, 10.10.2011.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 97/2011 – przetarg nieograniczony na : Wykonanie prac remontowych w domach studenckich Akademii Medycznej D.S. Bliźniak i D.S. Jubilatka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12, we Wrocławiu wg. dokumentacji projektowej pn. „ Remont , adaptacja i modernizacja budynków AM, DS. Jubilatka, DS. Bliźniak, wraz z zagospodarowaniem terenu”- autorstwa firmy:

CREOPROJECT – Projektowanie i Realizacja Inwestycji Architektoniczno-Budowlanych, arch. Bartosz Żmuda, 50-221 Wrocław, ul. Biskupa Tomasza I  11/9

## PYTANIA WYKONAWCY

1. W załączonej dokumentacji na zagospodarowanie terenu brak jest rys. Oświetlenia zewnętrznego i  sterowania bram.

2. W przedmiarze. Nr. 10 Oświetlenie zewnętrzne i sterowanie bram - prosimy o wyjaśnienie jak   należy wycenić kabel w poz. 5, 13 i 14 brak określonego typu,

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad.1 Rysunek oświetlenia terenu NR PZT 001 znajduje się w załączonej dokumentacji do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania sterowania bram.

Ad. 2 Poz. 5 – kabel z żyłami Cu YKY-06/1Kv, 5x16 mm2

Poz. 13  przewód  YDYt-750V, 3x2,5 mm2

Poz. 14  przewód   YDYt-750V, 3x2,5 mm2