Wrocław, 03.11.2011.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 100/2011 – przetarg nieograniczony na  wykonanie :

Remontu  instalacji hydrantowej podziemnej na terenie nieruchomości zabudowanej  Akademii Medycznej we Wrocławiu na działce nr 24 AM 32 obręb Plac Grunwaldzki ( ul. Chałubińskiego/ ul. Mikulicza-Radeckiego).

.

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego  II

## PYTANIA WYKONAWCY

W związku z brakiem przedmiaru robót proszę o informacje na temat przeprowadzenia wizji w terenie i określenie zakresu wykonania remontu w/w instalacji ( np. czy ma to byc wymiana kompleksowa, czy częściowa oraz czy na wykonanie przyłączy wodociągowych w ulicy jest wymagany PT uzgodniony w MPWiK Wrocław

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad. 1.  Wizja lokalna w terenie ( ul. Chałubińskiego/ul. Mikulicza-Radeckiego) może odbyć się w dniach roboczych w godz. 7:00 do godz. 15:00  , po uprzednim skontaktowaniu się

z osobą upoważnioną tj  Panem mgr inż. Ryszardem Sękowskim- inspektorem nadzoru Działu Technicznego AM we Wrocławiu pod nr tel. 71 784- 11-80.

Ad 2. Zakres robót nie polega na  wymianie instalacji a na wykonaniu nowego rurociągu

biegnącego po wskazanej trasie ( zgodnie z  załączonym rysunkiem do SIWZ), z zachowaniem istniejącej instalacji i ciągłości jej działania.

Ad.3. Wykonanie rurociągu poza terenem( ul. Chałubińskiego/ul. Mikulicza-Radeckiego)

Zamawiającego,  oraz jego spięcia z istniejącym wodociągiem sieci miejskiej należy wykonać z zachowaniem wszystkich warunków niezbędnych do realizacji zadania jakie określają właściwe instytucje. Zgodnie z zapisem w rozdz. II pkt 3.5 SIWZ uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń należy do zakresu prac.