Wrocław, 09.12.2011.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 120/2011 – przetarg nieograniczony na   :

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz zrealizowanie                      na podstawie dokumentacji technicznej remontu Stołówki Studenckiej Akademii Medycznej we Wrocławiu  przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8.

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego  II

## PYTANIA WYKONAWCY

- Podstawą do opracowania projektu budowlanego jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ewent. decyzja o warunkach zabudowy) – czy Zamawiający dysponuje takim dokumentem ?

- Z opisu do koncepcji wynika, że występowano o opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków; prosimy o udostępnienie tej opinii, ponieważ zawarte w niej wymogi mogą mieć znaczny wpływ na zakres robót.

- Z rysunków załączonych do koncepcji wynika, że poza dużą salą konsumpcyjną               w obiekcie przewidziano :

- szatnię (dla konsumentów), ale dostępną z Sali

- zespół sanitariatów, który nie obsłuży zakładanej ilości konsumentów

- pomieszczenia kuchenne w obrębie parteru i piwnic, dźwig towarowy,  które sugerują funkcjonowanie kuchni; zgodnie z uzyskaną informacją stołówka ma być obsługiwana przez dostawcę zewnętrznego (catering)

Prosimy o sprecyzowanie pożądanej docelowej funkcji pomieszczeń, głównie w zakresie kuchni; wymogi, gł.sanitarne dotyczące pomieszczeń kuchennych mają wpływ na koszt wykończenia pomieszczeń.

- Czy zadanie obejmuje dostawę wyposażenia pomieszczeń ?

- Z opisu do projektu wynika konieczność zachowania drewnianej okładziny elewacji, jej czyszczenie i konserwację; po oględzinach wiadomo, że część okładziny została zdemontowana; prosimy o wyjaśnienie.

- Z opisu do projektu wynika, że nie przewiduje się docieplenia ścian zewnętrznych;  ściany nie będą spełniać wymagań normy cieplnej – czy należy przewidzieć docieplenie ścian ?

- W czasie wizji lokalnej stwierdziliśmy brak  klapy oddymiającej; czy jej zamontowanie nie spowoduje przejęcia obowiązku gwarancyjnego od wykonawcy całego dachu ?

- W opisie do projektu zawarto uwagę dotyczącą instalacji wentylacji mechanicznej sugerując udrożnienie istniejących kanałów i montaż nowych wentylatorów; w świetle zaostrzonych przepisów dotyczących wentylacji pomieszczeń propozycja ta wydaje się mało prawdopodobna do wykonania; czy nie należy przewidzieć wykonania prawidłowej wentylacji całego obiektu ?

- Prosimy o określenia zakresu wykonania zagospodarowania terenu : ogrodzenie, drogi, parkingi, zieleń, pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad. pkt. l     Decyzja Nr 958/2005 o warunkach zabudowy wydana przez PrezydentaWrocławia z dnia 29.12.2005 r.

Ad. pkt. 2    Opinia konserwatorska MKZ/1606/0717/2175/09/Z.Ż- w załączeniu.

Ad. pkt. 3     Stołówka ma być obsługiwana przez dostawcę zewnętrznego (catering)

Ad. pkt. 4    Nie.

Ad. pkt. 5    Zdemontowaną okładzinę elewacji należy odtworzyć z nowego materiału

Ad. pkt. 6    Tak, z uwzględnieniem opinii konserwatorskiej.

Ad. pkt.7     Nie.

Ad. pkt.8     Tak, należy przewidzieć.

Ad. pkt. 9     Ogrodzenie, drogi, parkingi - odtworzenie stanu istniejącego w    obszarze wydzielonym istniejącym ogrodzeniem.

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

wg. zakresu wynikającego z opracowanego projektu.

Zieleń, zachowanie istniejącej w obszarze wydzielonym istniejącym ogrodzeniem.