AM/AZ/PN-28/12                                                                                              Zał. 2

Ochrona budynków Akademii Medycznej  we Wrocławiu poprzez monitoring radiowy i telefoniczny systemów sygnalizacji włamań i przeciwpoźarowych, stała konserwacja systemów oraz podjazdy, w terminie od 01.05. 2012 r. do  30.04. 2014 r.

1.  Zakres prac

1..1 MONITORING I KONSERWACJA

- Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, radiolinii antynapadowej, systemu przeciw pożarowego, monitoring systemów sygnalizacji włamania oraz konserwacja monitoringu wizyjnego w obiektach Uczelni – zgodnie z Załącznikiem nr 1. Usługa monitoringu wykonywana będzie całodobowo poprzez włącznie systemów do centrum odbiorczego / bazy monitorującej Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca nie przewiduje ponoszenia kosztów dostosowania istniejących sygnalizacji alarmowych do techniczno-sprzętowych wymogów centrum monitorującego Zleceniobiorcy.

- Zestawienie zawierające nazwę obiektu / jednostki organizacyjnej stanowiącej lokalizację systemu, typ centrali, liczbę czujek oraz aktualną formę przekazu sygnału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Funkcjonujące nadajniki GSM są własnością firmy aktualnie wykonującej usługę monitoringu na rzecz Uczelni.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzgodnienia z osobami wskazanymi przez użytkownika kodów dostępu i haseł odwoławczych.

- Odbiór sygnału wskazującego istnienie zagrożenia dla ochranianego obiektu stanowi obowiązek dla Zleceniobiorcy do wysłania w ciągu 5 minut od momentu odbioru sygnału na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 osób.

- W przypadku wystąpienia włamania do obiektu Zleceniobiorca niezwłocznie zawiadamia wskazane przez użytkownika osoby upoważnione do włączania i wyłączania systemu ochrony budynku lub jednostki, służby specjalistyczne (policja, straż, pogotowie, itp.) i zabezpieczy obiekt ochron fizyczną do czasu przybycia przedstawiciela Zleceniodawcy.

- Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu.

- Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceną zakupu i wartością robocizny.

- W pozostałych przypadkach protokoły z wykonywanej konserwacji dostarczane będą raz na kwartał.

- Zleceniobiorca w ramach podpisanej umowy zobowiąże się 10 razy w roku do bezpłatnych zmian lub dołożenia kodu dostępu w systemach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do wniosku.

- Wszystkie protokoły winny być potwierdzone przez użytkownika.

- Ponadto Zleceniobiorca winien:

- dysponować własnym serwisem technicznym,

- dysponować odpowiednim dla wskazanej liczby systemów parkiem samochodowym,

wycenić w ramach umowy monitoringu i konserwacji najczęstsze dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji takie jak: zmiana kodów, wprowadzenie nowego użytkownika, przeniesienie czujki ruchu, rozbudowa istniejącego systemu o dodatkową czujkę, roboczogodzinę pracy serwisanta

Przewiduje się, że w ciągu roku Zleceniodawca zleci realizację wykonania tych czynności do 10 razy dla każdej z wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku.

Ł. Zleceniobiorca winien jest wycenić w ramach umowy

- realizację podjazdów grupy interwencyjnej na wezwanie portierów z rejonu budynków wyposażonych w system sygnalizacji włamań,

- roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie).

- Zleceniodawca winien wycenić w ramach umowy konserwację systemów alarmowych oraz systemu kontroli dostępu – wyszczególnionych w Załączniku nr 2, jako opcję rozszerzenia umowy po zakończeniu realizacji konserwacji przez Wykonawcę systemów w ramach udzielonej gwarancji. Orientacyjny termin rozpoczęcia usługi – IV kwartał 2012 roku.

Wycena winna być podzielona na konserwację systemu sygnalizacji włamania oraz osobno za konserwację kontroli dostępu – w rozbiciu na oba budynki ( zał. 2).

Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego wniosku.

1.2 PODJAZDY – jako opcja do okresowego wykorzystania

Podjazdy patroli prewencyjnych do dwóch budynków Nowej Farmacji usytuowanych przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu, w ciągu doby w godzinach nocnych:

- 1 podjazd w godzinach: 2300-2400,

- 2 podjazd w godzinach: 200-300,

Patrol winien być wykonywany przez grupę interwencyjną poruszającą się oznakowanym samochodem patrolowym, w składzie co najmniej dwóch osób –posiadających licencję pracownika ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzeni w czytelne identyfikatory oraz wyposażeni w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego. Patrol winien odnotowywać każdorazowo podjazd w książkach dyżurów zlokalizowanych w obu budynkach.

Usługi monitoringu oraz usługi podjazdów winny być wyceniane osobno.

| Załącznik nr 1 |
| --- |
| MONITORING I KONSERWACJA |
| Lp. | Obiekt | Lokalizacja | Rodzaj sygn. | Typ centrali | Czujki |
| 1 | Rektorat (A1) | ul. Pasteura 1 | GPRS | DSC 4020 | 23 |
| 2 | Kasa (A1) | ul. Pasteura 1 | GPRS | CA 10 | 3 |
| 3 | Ośrodek Komputerowy, Kancelaria (A4) | ul. Pasteura 1 | GPRS | DSC 4020 | 12 |
| 4 | Pawilon Administracyjny (A2) | ul. Pasteura 1 | GPRS | Satel CA 10 | 10 |
| 5 | Budynek Administracyjny (A5) | ul. Pasteura 1 | GPRS | Satel CA 10 | 4 |
| 6 | Zakład Analityki Medycznej (A7) | ul. Pasteura 2 | GPRS | Satel CA 6 | 3 |
| 7 | Katedra i Klinika Psychiatrii (A10) | ul. Pasteura 10 | GPRS | CA 64 | 36 |
| 8 | Zakład Farmakologii (B2) | ul. Radeckiego 2 | GPRS | RSB | 18 |
| 9 | Zwierzętarnia - p.poż | ul. Radeckiego 2 | GPRS | Integra | 9 |
| 10 | Zakład Medycyny Sądowej (B6) | ul. Radeckiego 4 | GPRS | Satel Integra 32 | 17 |
| 11 | Budynek Dydaktyczno - Administr. | ul. Radeckiego 5 - 7 | GPRS / Radiolinia | Satel 6 | 7 |
| 12 | Zakład Biologii i Parazytologii (B3) | ul. Radeckiego 9 | telefon | DSC 3000 | 11 |
| 13 | Zwierzętarnia - p.poż | ul. Marcinkowskiego 1 | GPRS | 2X-F1-FB-18 | 28 |
| 14 | Zakład Technik Molekularnych (E6) | ul. Skłodowskiej 52 | GPRS | Satel Integra 32 | 14 |
| 15 | Pracownia Biofizyki (D2) | ul. Chałubińskiego 3 | GPRS | CA 10 | 15 |
| 16 | Katedra Anatomii Prawidłowej, Histologii (D5) | ul. Chałubińskiego 6 | GPRS | Pr201v2 | 14 |
|  |  |  |  | CA 64 EPS | 5 |
| 17 | Zakład Fizjologii (D1) | ul. Chałubińskiego 10 | GPRS | AC 978 | 2 |
|  |  |  |  | Satel CA 64 | 38 |
| 18 | Zakład Biochemii i Biofizyki (D1) | ul. Chałubińskiego 10 | telefon | CA 64 | 27 |
| 19 | Biblioteka Główna | ul. Parkowa 1/3 | GPRS | Integra | 22 |
| 20 | Biblioteka | ul. Parkowa 11 | GPRS | DSC 4020 | 16 |
| 21 | Zakład Chemii i Immunochemii | ul. Bujwida 44 | telefon | DSC 3000 | 19 |
| 22 | Zakład Farmakologii Klinicznej | ul. Bujwida 44 | GSM | DSC 3000 | 20 |
| 23 | Zakład Medycyny Doraźnej | ul. Bujwida 44 | telefon | Satel Integra 64 | 24 |
| 24 | Wydział Zdrowia Publicznego | ul. Bartla 5 | GPRS | Satel CA 64 | 36 |
| 25 | Zakład Medycyny Rodzinnej | ul. Syrokomli 1 | telefon | DSC 3000 | 28 |
| 26 | Wydział Lekarsko - Stomatologiczny | ul. Krakowska 26 | telefon | Satel CA 64 | 35 |
| 27 | Wydział Farmacji | ul. Grunwaldzka 2 | GPRS | Sawin | 8 |
| 28 | Zakład Chirurgii Eksperymentalnej | ul. Poniatowskiego 2 | telefon | DSC 4020 | 18 |
| 29 | Zakład Podstaw Nauk Medycznych | ul. Kochanowskiego 14 | telefon | DSC 1565 | 9 |
| 30 | Ogród Roślin | ul. Kochanowskiego 12 | telefon | DSC 1565 | 6 |
| 31 | Zakład Biologii i Botaniki | ul. Kochanowskiego 10 | telefon | DSC 1565 | 6 |
| 32 | Zakład Chemii Leków | Wyspa Tamka 1 | GPRS | CA 64 | 26 |
| 33 | Wydział Farmacji | ul. Grodzka 9 | telefon | CA 5 | 3 |
| 34 | Wydział Farmacji | pl. Nankiera 1 | telefon | Satel CA 10 | 6 |
| MONITORING |
| 35 | Wydział Farmacji OBDN | ul. Borowska 211 | GPRS | Galaxy 512 2 szt. | 100 |
| 36 | Wydział Farmacji ZCEiI | ul. Borowska 211 | GPRS | Integra 128 2 szt. | 345 |
| KONSERWACJA |
| 37 | Biblioteka Wydziału Lek - Stomatol. | ul. Krakowska 26 | monitoring wizyjny |  |  |
| Załącznik nr 2 |
| KONSERWACJA systemów sygnalizacji włamania oraz kontroli dostępu |
| Lp. | Obiekt | Lokalizacja | Rodzaj sygn. | Typ centrali | Ilość |  |
| 35 | Wydział Farmacji OBDN | ul. Borowska 211 | GPRS | Galaxy 512 2 szt. | 100 czujek |  |
|  |  |  | Kontrola dostępu | czytnik zbliżeniowy | 218 szt. |  |
|  |  |  |  | przycisk wyjścia ewakuac. | 78 szt. |  |
|  |  |  |  | przycisk wyjścia uprawn. | 14 szt. |  |
|  |  |  |  | terminale drzwiowe | 127 szt. |  |
|  |  |  |  | panel wywołania | 11 szt. |  |
|  |  |  |  | unifon | 6 szt. |  |
| 36 | Wydział Farmacji ZCEiI | ul. Borowska 211 | GPRS | Integra 128 2 szt. | 345 czujek |  |
|  |  |  | Kontrola dostępu | czytnik zbliżeniowy | 166 szt. |  |
|  |  |  |  | przycisk wyjścia ewakuac. | 164 szt. |  |
|  |  |  |  | przycisk wyjścia uprawn. | 152 szt. |  |
|  |  |  |  | terminale drzwiowe | 164 szt. |  |
|  |  |  | Monitoring wizyjny | rejestrator | 2 szt. |  |
|  |  |  |  | kamera dualna zewnętrzna | 16 szt. |  |
|  |  |  |  | kamera wewnętrzna | 12 szt. |  |

Załącznik 3

## Konserwacja systemów alarmowych - ma na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji systemów alarmowych.

W ramach przeglądów należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia SSW,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek,

- sprawdzenie pola widzenia czujników ruchu,

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich, wtyków BNC,

- sprawdzenie czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

- sprawdzenie rezerwowych źródeł napięć prądu podczas dozoru i alarmu,

- sprawdzenie stanu baterii systemów komunikacji bezprzewodowej typu piloty antynapadowe, czujki ruchu itp.,

- sprawdzenie działania centrali alarmowej zgodnie z instrukcją producenta,

- sprawdzenie sprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z właściwym alarmowym Centrum Odbiorczym,

- sprawdzenie sprawności działania każdego akustycznego oraz optycznego sygnalizatora,

- sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy,

- sporządzenie protokołu z wykonywanych prac.

Potwierdzenie przyjęcia przez Wykonawcę w/w zakresu pracy do realizacji  w  ramach Umowy AM/AZ/ PN-28/ 12

Data                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy