Wrocław, 29.05.2012.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 57 /2012 – przetarg nieograniczony na :  Sukcesywną dostawę artykułów sanitarno – medycznych  opisanych w zał. 1 do Siwz, do Działu Transportu i Zaopatrzenia Akademii Medycznej przy ul. Pasteura 1,  50-367 Wrocław.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

## PYTANIA WYKONAWCY  :

1. Czy zamawiający przychyli się do prośby o wyodrębnienie zadania nr 1 pozycji nr11 oraz 14 jako oddzielne zadania ?

Wyodrębnienie tej pozycji pakietu pozwoli na większą konkurencyjność ofert a co za tym idzie niższą ceną równoznaczną z obniżeniem kosztów zakupu.

2. Czy zamawiający w pozycji 11 dopuści rękawiczki lateksowe lekko pudrowane palec min 0,12 dłoń min 0,10 mankiet min 0,08 zawartość białka max 140µg/dm2

3. Czy zamawiający w pozycji 14 dopuści rękawiczki nitrylowe bez pudrowe palec min 0,10 dłoń min 0,07 nadgarstek min 0,05 .

4.  Załącznik nr 1,  pozycja 17 i 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

5. -Załącznik nr 1,  pozycja 60

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy z grubej folii polietylenowej  0,04mm, pakowany po 100 sztuk?

6. Załącznik nr 1,  pozycja 61

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy cienki, przedni, wiązany na szyi i z tyłu, pakowany po 100 sztuk?

7. Załącznik nr 1,  pozycja 62

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch jednorazowego uzytku z flizeliny, pakowany po 10sztuk?

8. Załącznik nr 1,  pozycja 67

Czy Zamawiający dopuszcza prześcieradło z flizeliny o wymiarach 240 x 140, pakowany po 10 sztuk?

9. Załącznik nr 1, pozycja 60,61,62,67

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania (nr 2,3,4,5) czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu co umożliwi wielu wykonawcom złożenie korzystnej oferty cenowej?

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

### Ad.1       Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie z załącznika 1 do SIWZ

### poz. 11- 14 jako odrębne zadanie.

Ad. 2 i 3  Rękawice Poz. 11-14  muszą mieć zastosowanie medyczne i zgodne z opisem załącznika 1 do SIWZ.

Ad. 4        Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  strzykawek ( poz. 17 i poz. 19)

pakowanych po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

w zał. 1 do SIWZ

Ad. 5         Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy z grubej folii polietylenowej ( poz. 60 zał. 1 do SIWZ) od 0,04mm, do 0,05 mm pakowany po 100 sztuk.

Ad. 6        Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy cienki ( poz. 61 zał. 1 do SIWZ), przedni, wiązany na szyi i z tyłu, pakowany po 100 sztuk.

Ad. 7        Zamawiający dopuszcza fartuch jednorazowego użytku z flizeliny ( poz 62 zał. 1 do SIWZ), pakowany po 10sztuk.

Ad. 8        Zamawiający dopuszcza prześcieradło z flizeliny  ( poz 67 zał. 1 do SIWZ)

o wymiarach 240 x 140, pakowany po 10 sztuk.

Ad. 9      Zamawiający nie  wyraża  zgody na wydzielenie  pozycji 60,61,62,67  zał. 1 do    SIWZ z pakietu.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie  załącznika  1 do SIWZ ( Artykuły sanitarno- medyczne) do przetargu AM/AZ/PN-57/12 i prosi o przygotowanie dokumentów przetargowych zgodnie z wprowadzoną korektą.