Wrocław, 10.08.2012.

dot.: sprawy nr AM/AZ/PN – 79 /2012 – przetarg nieograniczony na   :

„Wykonanie prac remontowych wydzielonych z kosztorysu inwestorskiego  w domach studenckich Akademii Medycznej , D.S. Bliźniak i D.S. Jubilatka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojciecha z Brudzewa  8-12,  we Wrocławiu wg. dokumentacji projektowej pn. „ Przebudowa i remont , budynków AM, DS. Jubilatka, DS. Bliźniak i stołówki studenckiej, wraz z zagospodarowaniem terenu”- autorstwa firmy:

CREOPROJECT – Projektowanie i Realizacja Inwestycji Architektoniczno-Budowlanych, arch. Bartosz Żmuda, 50-221 Wrocław, ul. Biskupa Tomasza I  11/9”.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego  II

## PYTANIA WYKONAWCY

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru nr 04. W pozycji nr 5 „Żaluzje aluminiowe montowane do konstrukcji typ A5” powierzchnia żaluzji wynosi 610,785 m2.

Natomiast według naszych szacunków w oparciu o rysunek K004 powierzchnia żaluzji powinna wynosić: 3,807 x 2,775 = 10,564 m2/1 szt; 10,564 m2/szt x 63 szt = 665,559 m2.

Proszę o skorygowanie wartości powierzchni żaluzji ogółem podanej w przedmiarze.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru nr 04. W pozycji nr 6 „Wykonanie podkonstrukcji typu A5” określono ciężar stali na 5,406 ton. Natomiast według naszych szacunków w oparciu o rysunek K004 ciężar stali wynosi: [RP 60x40x4]  + [M1 + M2] = 5,711 + 0,158 = 5,869 ton.

Proszę o skorygowanie ciężaru podkonstrukcji żaluzji podanego w przedmiarze. 	`

### ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Ad. 1

Zamawiający informuje, że po korekcie w przedmiarze nr 04, w pozycji nr 5 „Żaluzje aluminiowe montowane do konstrukcji typ A5” powierzchnia żaluzji  wynosi  665,559 m2.

Ad 2

Zamawiający informuje, że po korekcie w przedmiarze nr 04,  w pozycji nr 6 „Wykonanie podkonstrukcji typu A5”  ciężar stali wynosi 5,869 ton.