| Numer | Podstawa | Opis | Ilość | Krotność | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys |  |  |
| 1 |  | Podwórze i wejście do budynku |  |
| 1,1 | KNR 231/804/5 | Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 13-17·cm | 18,04 | 1 | m2 |  |
| 1,2 | KNR 201/307/3 | Analogia.Wykopy ręczne w gruncie kat.IV (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 19,8 | 1 | m3 |  |
| 1,3 |  | Analiza indywidualna.Zakupienie i dostawa piasku rzecznego oraz zasypanie wykopu j.w. z ubiciem warstwami | 19,8 | 1 | m3 |
| 1,4 | KNKRB 6/301/6 | Analogia.Nawierzchnia z kostki granitowej nowej | 2 | 1 | m2 |  |
| 1,5 | KNR 231/1102/5 | Analogia.Uzupełnienie nawierzchni kostką brukową z rozbiórki z poz. 1.1 | 16,04 | 1 | m2 |  |
| 1,6 | KNR 401/807/4 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej /Przy wejściu do budynku/ | 4,38 | 1 | m2 |  |
| 1,7 | KNR 401/804/1 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25·m2 (w 1 miejscu) /Uzupełnienie podłoża betonowego/ | 5 | 1 | miejsce |
| 1,8 | KNR 202/1107/4 | Posadzki lastrykowe 1-warstwowe wielobarwne 20·mm /Lastrico płomieniowane przeciwpoślizgowe/ | 4,38 | 1 | m2 |  |
| 2 |  | Toalety / w przyziemiu i na półpiętrze/ |  |
| 2,1 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek /na jednej ścianie w toalecie w przyziemiu/ | 5,8 | 1 | m2 |  |
| 2,2 | KNR 202/822/6 | Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi luzem 15x15·cm / na jednej ścianie w toalecie w przyziemiu/ | 5,8 | 1 | m2 |  |
| 2,3 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 /na ścianach i suficie/ | 64,4 | 1 | m2 |  |
| 2,4 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt /sufit/ | 25,5 | 1 | m2 |  |
| 2,5 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | 38,9 | 1 | m2 |  |
| 2,6 | ORGB 202/2015/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | 25,5 | 1 | m2 |  |
| 2,7 | ORGB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | 38,9 | 1 | m2 |  |
| 2,8 | KNR 1901/1305/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne podłoży gipsowych | 64,4 | 1 | m2 |  |
| 2,9 | KNR 1901/1310/6 | Usunięcie starej farby olejnej, opalanie, stolarka okienna, powierzchnia do 1,0·m2 | 0,94 | 1 | m2 |  |
| 2,1 | KNR 1901/1308/5 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna, 2-krotnie, powierzchnia do 1,0·m2, farba olejna | 2 | 1 | m2 |  |
| 2,11 | KNR 1901/1210/1 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, ramy drewniane | 0,67 | 1 | m2 |  |
| 2,12 | KNR 1901/1202/1 | Szklenie ram okiennych i drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych na listwy z podkitowaniem, szkło ciągnione bezbarwne lub matowe, grubość 2-3·mm, do 0,10·m2 /szkło matowe/ | 0,67 | 1 | m2 |  |
| 2,13 | KNR 1901/1308/10 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0·m2, farba olejna | 15,5 | 1 | m2 |  |
| 2,14 | KNR 1901/1312/2 (1) | Malowanie farbą olejną, grzejniki radiatorowe, 2-krotnie, farba olejna | 3,6 | 1 | m2 |  |
| 2,15 | KNR 1901/1313/2 (1) | Malowanie farbą olejną, rury stalowe i blaszane, średnica do 50·mm, malowanie 2-krotne, farba olejna | 37 | 1 | m |  |
| 3 |  | Drzwi wejściowe zewnętrzne i drzwi wahadłowe wewnętrzne |  |
| 3,1 | KNR 1901/1310/9 | Usunięcie starej farby olejnej, opalanie, stolarka drzwiowa i szafki, powierzchnia ponad 1,0·m2 | 10,8 | 1 | m2 |  |
| 3,2 | KNR 1901/1210/1 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, ramy drewniane | 4,07 | 1 | m2 |  |
| 3,3 | KNR 1901/1202/2 | Analogia.Szklenie skrzydeł drzwiowych szkłem bezpiecznym | 4,07 | 1 | m2 |  |
| 3,4 | KNR 1901/1308/10 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0·m2, farba olejna | 10,8 | 2,3 | m2 |  |
| 3,5 |  | Analiza indywidualna.Odbój do drzwi wahadłowych wewnętrznych | 2 | 1 | kpl |  |
| 4 |  | Przedsionek w przyziemiu i przedsionek przy szatni |  |
| 4,1 | KNR 1901/701/5 | Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa cementowo-wapienna, do 5·m2, bez zerwania otrzcinowania | 22,48 | 1 | m2 |  |
| 4,2 | KNR 1901/639/2 | Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 5,0·m2 | 22,48 | 1 | m2 |  |
| 4,3 | KNR 1901/643/3 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, powierzchnia do 5,0·m2, 2-krotne | 22,48 | 1 | m2 |  |
| 4,4 | KNR 26/635/5 | Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie, 2-krotne odsolenie ścian, do 5·m2 | 22,48 | 1 | m2 |  |
| 4,5 | KNR 1901/1310/1 | Analogia.Usunięcie starej farby olejnej z cokolika | 0,6 | 1 | m2 |  |
| 4,6 | KNR 1901/1308/10 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0·m2, farba olejna./Malowanie jednostronne drzwi/ | 3,7 | 1 | m2 |  |
| 4,7 | KNR 1901/1312/2 (1) | Malowanie farbą olejną, grzejniki radiatorowe, 2-krotnie, farba olejna | 3,96 | 1 | m2 |  |
| 4,8 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 /ściany i sufit/ | 47,62 | 1 | m2 |  |
| 4,9 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt /sufit/ | 16,45 | 1 | m2 |  |
| 4,1 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /ściany/ | 31,17 | 1 | m2 |  |
| 4,11 | ORGB 202/2015/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | 16,45 | 1 | m2 |  |
| 4,12 | ORGB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | 31,17 | 1 | m2 |  |
| 4,13 | KNR 1901/1305/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne podłoży gipsowych | 47,62 | 1 | m2 |  |
| 4,14 | KNR 202/1504/8 (1) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur /Lakierowanie ścian do wysokości h=1.25m/ | 10,06 | 1 | m2 |  |
| 5 |  | Klatka schodowa |  |
| 5,1 | KNR 1901/1308/6 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0·m2, farba olejna /Okna malowane z jednej strony/ | 32,98 | 1,6 | m2 |  |
| 5,2 | KNR 1901/1308/16 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne drobne elementy, 2-krotnie, powierzchnia 0,50-0,75·m2, farba olejna /Malowanie parapetów/ | 5,39 | 1 | m2 |  |
| 5,3 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 /na stropach/ | 61,57 | 1 | m2 |  |
| 5,4 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 /na ścianach/ | 272,33 | 1 | m2 |  |
| 5,5 | ORGB 202/2015/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | 61,57 | 1 | m2 |  |
| 5,6 | ORGB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | 272,33 | 1 | m2 |  |
| 5,7 | KNR 1901/1305/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne podłoży gipsowych /stropy i ściany/ | 333,9 | 1 | m2 |  |
| 5,8 | KNR 1901/1310/1 | Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian | 70,55 | 1 | m2 |  |
| 5,9 | KNR 202/1504/8 (1) | Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur | 70,55 | 1 | m2 |  |
| 5,1 | KNRW 401/1211/4 | Analogia.Opalanie farby olejnej z poręczy schodów | 4,7 | 1 | m2 |  |
| 5,11 | KNR 1901/1311/5 (1) | Analogia.Malowanie farbą olejną poręczy schodów | 4,7 | 1 | m2 |  |
| 5,12 | KNRW 401/1211/4 | Analogia.Opalanie i czyszczenie cokolików | 9,6 | 1 | m2 |  |
| 5,13 | KNRW 401/1211/4 | Analogia.Opalanie parapetu marmurowego | 1,08 | 1 | m2 |  |
| 5,14 | KNR 1901/1312/2 (1) | Malowanie farbą olejną, grzejniki radiatorowe, 2-krotnie, farba olejna | 6,6 | 1 | m2 |  |
| 5,15 | KNR 1901/1313/2 (1) | Malowanie farbą olejną, rury stalowe i blaszane, średnica do 50·mm, malowanie 2-krotne, farba olejna | 41 | 1 | m |  |
| 5,16 |  | Analiza indywidualna.Renowacja tablicy ogłoszeń na półpiętrze o wymiarach 0,9*1,35m | 1 | 1 | kpl |  |
| 6 |  | Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią |  |
| 6,1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | 120 | 1 | m2 |  |
| 7 |  | Rusztowania |  |
| 7,1 | KNR 202/1611/3 (1) | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe | 4 | 1 | kolumna |
| 7,2 | KNR 202/1611/3 (2) | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, ilości materiałów na plac budowy | 4 | 1 | kolumna |
| 8 |  | Prace porządkowe |  |
| 8,1 | KNR 401/108/17 | Analogia.Wywiezienie i utylizacja elementów zdemontowanych i śmieci technologicznych | 20,88 | 1 | m3 |  |
| 8,2 | KNR 401/108/20 | Analogia.j.w. | 20,88 | 19 | m3 |  |