Dachy – roboty awaryjne. Ceny jednostkowe dla wybranych elementów branża elektryczna

- KNR 403/0702/03

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich krytych papą na drewnie – nakłady na 100 szt.

- KNR 403/0702/04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich krytych papą na betonie – nakłady na 100 szt.

- KNR 403/0702/01

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych krytych eternitem lub dachówką – nakłady na 100szt.

- KNR 403/0702/05

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich krytych blachą – nakłady na 100 szt.

- KNR 403/0702/06

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych krytych blachą – nakłady na 100 szt.

- KNR 4-03/0708/01

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach. Dotyczy wymiany zwodu poziomego na dachu płaskim – nakłady na 100 m

- KNR 4-03/0708/02

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach . Dotyczy wymiany zwodu poziomego na dachu stromym – nakłady na 100 m

- KNR 4-03/0708/03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej i pionowej z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach. Dotyczy wymiany zwodu pionowego na ścianie – nakłady na 100 m

- KNR 4-03/0711/01

Wymiana złączy instalacji odgromowych. Dotyczy wymiany złącza do rynny na dachu – nakłady na 100 szt.

- KNR 4-03/0711/02

Wymiana złączy instalacji odgromowych. Dotyczy wymiany złącza do rury spustowej na ścianie – nakłady na 100 szt.

- KNR 4-03/0711/05

Wymiana złączy instalacji odgromowych. Dotyczy wymiany złącza kontrolnego, połączenie pręt-pręt – nakłady na 100 szt.

- KNR 4-03/0711/06

Wymiana złączy instalacji odgromowych. Dotyczy wymiany złącza kontrolnego, połączenie pręt-płaskownik – nakłady na 100 szt.

- KNR-W 5-08/0618/01 z.o. 9901-12

Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych- roboty w budowli na wysokości 12-24m – nakłady na 1 szt.

- KNR-W 5-08/ 0619/06 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych – nakłady na 1 szt.

- KNR 4-03/1205/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej (pomiar pierwszy) – nakłady na 1 pomiar

- KNR 4-03/1205/04

Badania i pomiary instalacji odgromowej (pomiar następny) – nakłady na 1 pomiar.